编制说明

一、建设工程名称：东湖路152号卫生间装修工程

二、工程概况:

本项目为东湖路152号卫生间装修改造工程,改造范围为东湖路152号楼1~4层的洗手间。

- 编制范围

- 4个卫生间拆除工程、楼地面工程、墙面工程、天棚工程、防水工程、门窗工程、洗簌台、电气工程、给排水工程等。

四、编制依据：

1、东湖路152号楼洗手间内部改造装修工程施工图纸；

2、执行规范及定额：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

3.其他说明：

（1）楼底板重新批荡、扇灰做法暂按：10mm厚1:3石灰砂浆、5mm厚 1：3水泥砂浆面；

（2）砖砌蹲位及地面垫高层暂按陶粒混凝土C20考虑；

（3）铝合金平开窗暂按：凤铝 60系列平开窗，壁厚1.4mm+5mm钢化玻璃；

（4）拆除废料外运（综合考虑）。