
中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）
招标文件
项目编号：ZZ0230701/GD230611
[image: image2.png]



招   标   人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

招标代理机构：广东志正招标有限公司
2023年11月
温馨提示：投标人投标特别注意事项
本项目一律不接受纸质投标文件，只接受符合招标文件要求的电子投标文件。须使用专用投标客户端编制投标文件，须使用CA数字证书加密投标文件和投标；投标人参加投标前，办理CA数字证书，已有CA数字证书的投标人须在投标前检查CA数字证书的有效性。
“中国建设银行龙集采平台”具体操作流程请各投标人自行从龙集采系统首页“供应商指南”内各种操作指引、龙集采平台-投标人投标业务操作手册、龙集采平台-投标客户端手册查询；如有问题，请在工作时间与“中国建设银行龙集采”平台客服联系，联系电话：400-918-1908。因龙集采系统节假日期间会有不定时更新，投标人需合理考虑上传电子投标文件的时间。
投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于投标截止时间前到达指定账户，以到达指定账户的时间为准。因转账当天不一定能够到达指定账户，为避免因投标保证金未到达指定账户而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

已缴纳投标保证金但决定不参加投标的潜在投标人请于投标截止时间前两个工作日以书面形式通知招标代理机构。

加★号的条款的指标要求和有盖章、签署要求的带★格式文件，必须一一响应。 若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。 

电子投标文件编制格式见第六部分，投标人应该按照相关格式要求制作投标文件并加盖电子签章后上传至中国建设银行龙集采平台。 

投标人必须持CA密钥对本单位的加密电子投标文件进行解密。逾期解密或超时解密投标将被拒绝。投标人所使用的电脑须下载谷歌浏览器、CFCA插件、Pageoffice插件、投标客户端等相应插件，如因电脑问题导致投标文件解密失败，投标人自行承担后果。
[image: image1.jpg]


CA办理联系电话：400-918-1908（工作日9:00-18:00，遇法定节假日正常调整）。CA办理具体操作请各投标人自行在中国建设银行龙集采平台首页的“供应商指南”内查阅。CA办理亦可通过登录ibuy.ccb.com首页点击客服图标进行咨询。

龙集采系统客服图标
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目  录

5第一部分 招标公告


9第二部分 投标须知


11一、 总则


13二、 关于招标文件


15三、 关于投标人


15四、 关于投标文件


18五、 关于开标


20六、 关于评标


22七、 关于定标


22八、 关于无效投标的认定和废标


23九、 关于合同


23十、 关于招标代理服务费


24十一、 关于异议


26第三部分 拟签订的合同文本


58第四部分 用户需求书


66第五部分 评标办法


69附表1：初步审查表


72附表2：商务技术评审表


75附表3：价格评审表


76第六部分 投标文件格式


76第一章 索引


761.1初步审查自查表


791.2 详细评审要素投标资料表


82第二章 资格审查文件


822.1 投标函


832.2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式


852.3 投标人资格声明函


882.4 承诺函


892.5 符合“投标人资格”要求的其他证明文件


902.6 投标保证金退还说明、保函格式


922.7 实质性响应一览表


93第三章 投标文件商务部分


933.1 合同条款响应表


943.2 类似项目业绩一览表


953.3项目负责人


963.4专职安全员


973.5项目团队配置


983.6服务点


983.7投标人认为有必要提供的其它资料


993.8招标代理服务费承诺书


100第四章 投标文件技术部分


1004.1 用户需求书条款响应表


1014.2 施工方案


1014.3绿色建材


1014.4售后服务保证承诺


1014.5免费保修期限


1034.7投标人认为需加以说明的其他内容


104第五章 投标文件经济部分


1045.1 投标报价一览表




第一部分 招标公告
广东志正招标有限公司受中国建设银行股份有限公司广东省分行的委托，对中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参与电子投标。

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）
项目概况与招标内容：
招标范围：本项目共4个标段，本标段为清远分行营业网点及办公用房装修工程项目，选取2-3家中标单位，按要求轮候清远分行营业网点及办公用房装修工程。承包范围包括土建装修、水电、防弹玻璃及防爆膜等，具体内容以具体项目的工程量清单、施工图纸及有关技术资料为准。

标段建设地点：广东省清远市。
标段规模：预计装修数量为9个（营业网点4个，办公用房5个）。
标段预算：含增值税1057.16万元。
服务期限：从合同签署日至2024年12月31日。

施工工期：自建行通知动工次日起计：①装修场所全部交付施工的项目：500平方米以下（不含）装修工程工期为60-70天，500平方米（含）以上至1100平方米（含）装修工程为70-90天完成承包范围内施工工程。②装修场所分期交付施工的项目：500平方米以下（不含）装修工程工期为70-90天，500平方米（含）以上至1100平方米（含）装修工程为90-120天完成承包范围内施工工程。

投标人资格要求：

投标人具有独立承担民事责任的能力且在在中华人民共和国境内注册，营业执照有效。

遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

投标人当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；投标人及其法定代表人未被 “中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；投标人未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。（以招标代理机构于投标截止日在上述网站进行查询为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档）。

投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构。（提供投标人资格声明函）

投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。（提供投标人资格声明函）

投标人在资格审查时未处于建设银行广东省分行供应商禁用或退出期内。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

投标人承诺在本项目招标过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（须提供承诺函并加盖投标人公章）

投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称投标人向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并就此对建设银行或投标人提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则投标人须自知悉上述事项起立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，投标人将依法承担全部责任。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

投标人必须通过建设银行龙集采平台（http://ibuy.ccb.com）领取招标文件。

具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）

投标人必须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级以上（含）资质，或者具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上（含）。（须提供资质证书复印件并加盖投标人公章，以资质证书许可范围为准。）

投标人拟派任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师。（须提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）

项目负责人持有有效的《安全生产考核合格证》（B类）。（须提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）

专职安全员须具有有效的《安全生产考核合格证》（C类）或《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C3证）。（提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）

项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

本项目不接受联合体投标。

投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。（提供投标人资格声明函）

自2020年1月1日以来，投标人在本项目归属地参与中国建设银行过往同类型装修项目中，从未出现过不良行为记录的。（以中国建设银行行内龙集采系统中供应商信息页面展示信息为准）

自2020年1月1日以来，投标人在本项目归属地除中国建设银行以外的其他银行业金融机构过往同类装修项目中，未被列入业主单位禁入名单/黑名单。（须提供承诺函并加盖投标人公章）

招标文件获取方式：

获取时间：2023年11月18日8时30分至2023年11月24日17时30分（北京时间）。
获取方式：登录中国建设银行龙集采平台（ibuy.ccb.com）获取招标文件。
龙集采系统注册方法：“注册”方式请各投标人自行在中国建设银行龙集采平台首页的“供应商指南”内查阅（已注册过的无需重复注册），注册成功后请登录，可在“操作手册及常见问题”处下载“供应商投标业务操作手册”，并根据流程领取招标文件。
招标文件售价：500.00元/标段，售后不退。采用银行转账方式，请将购标款汇至以下账号： 收款单位：广东志正招标有限公司，开户银行：中国建设银行广州天河高新区支行，账号：44050158050700002586。注：将转账凭证上传至龙集采平台（ibuy.ccb.com），经审核通过方可下载招标文件。

递交投标文件截止时间：2023年12月8日9:00（北京时间）

递交电子投标文件地点：通过中国建设银行龙集采平台（ibuy.ccb.com）加密上传

开标时间：2023年12月8日9:00（北京时间）

开标地点：通过中国建设银行龙集采平台（ibuy.ccb.com）线上电子开标
其他说明：

本项目四个标段独立评审，投标人最多只能参与一个标段的投标，且只能中标一个标段；如投标人参投多个标段，则按标段评审顺序取第一个标段为有效投标，其余参投标段投标无效。

线上电子开标时，所有投标人代表必须参加。投标人可通过中国建设银行龙集采平台参与开标，无需现场参加。代理将以远程不见面方式开标，如有疑问可以联系招标代理。投标文件解密操作及使用方法详见“操作手册及常见问题”处下载“供应商投标业务操作手册”或工作时间联系龙集采客服热线4009181908。
如果投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。在递交投标文件截止时间前，投标人可以替换投标文件。上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的CA数字证书进行上传操作。
本项目为电子投标，必须使用CA数字证书制作投标文件和投标；没有办理过CA数字证书的投标人须在投标截止时间前办理好，以免影响正常投标。请投标人充分考虑办理CA的时间，如影响制作投标文件和投标，后果自行承担。
开标方式：电子一步法。
招标代理机构及招标人不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次招标活动所发生的任何成本或费用。
本公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国金融集中采购网（www.cfcpn.com）、中国建设银行龙集采平台（ibuy.ccb.com）和志正快速采购平台（www.zztender.com）上发布，其他媒体转载无效。本公告在各媒介发布的文本如有不同之处，以在中国建设银行龙集采平台发布的文本为准。

联系事项

招标人信息

招标人：中国建设银行股份有限公司广东省分行

地址：广州市东风中路509号
联系人：/

电话：/

招标代理机构信息

招标代理机构：广东志正招标有限公司

地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼

联系人：莫梅思、朱志强
电话：020-87581202、020-87554018
电子邮箱：zzt701@126.com
内部纪律监督电话：020-87554258
广东志正招标有限公司

2023年11月17日
第二部分 投标须知

投标须知前附表
	序号
	项目
	主要内容

	1
	项目概况
	项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

招标人名称：中国建设银行股份有限公司广东省分行

招标方式：公开招标
资金来源：企业自有资金

最高限价：详见招标文件第四部分《用户需求书》

	2
	答疑会及现场踏勘
	本项目不举行集中答疑会。

本项目不举行现场踏勘。

	4
	投标有效期
	从递交投标文件截止之日起 90 日内

	5
	投标保证金
	金额：人民币20,000.00元/标段

	
	
	缴纳方式：投标保证金可采用现金、支票、银行保函、保证保险等方式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

（1）如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户转出，由广东志正招标有限公司代收。请各投标人将投标保证金于投标截止时间前到达指定账户，以到达指定账户的时间为准。并在提交投标文件时，提交网银转账的银行电子回单，同时在银行转账单据上标注项目编号：ZZ0230701/GD230611（标段3）。保证金相关事宜联系人：廖女士，联系电话：020-87554268。

收款单位：广东志正招标有限公司

开户银行：中国建设银行广州天河高新区支行

账号：44050158050700002586

（2）如采用非电子形式的银行保函或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险彩色扫描件并加盖投标人电子印章。

对于未能按要求交纳投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝，责任由投标人自负。

	3
	投标提交材料
	投标文件提交：投标人须在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传。

递交网址：中国建设银行龙集采平台（ibuy.ccb.com）。

如果投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕，该投标文件将视为无效投标文件。在递交投标文件截止时间前，投标人可以替换投标文件。上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的CA数字证书进行上传操作。

	6
	开 标
	时间：见公告
地点：见公告

	
	
	投标文件解密时间：确认开标后60分钟内解密；

电子签名：公布开标结果10分钟内。

注：规定时间内未完成解密操作或解密失败，作废标处理。规定时间内未予以签名的，则视为已签名。

	7
	演示与述标
	无。

	
	样品
	无。

	
	评标委员会组成
	本次招标依法组建评标委员会，评标委员会由7名成员组成，其中招标人委派评委5名，其余专家从评标专家库中随机抽取产生。

	8
	评审方法
	资格审查方式：资格后审。

	
	
	综合评分法，详见第五部分《评标方法》。

	
	评标步骤
	评标委员会先进行初步评审，再进行商务技术及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

	
	中标候选人的推荐
	将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排列。如综合得分相同的，按价格得分由高到低的顺序确定，如以上都相同的，名次由评标委员会投票确定：

①当通过初步审查的有效投标人家数≥6家时，选取综合得分排名前3名的合格投标人为第一中标候选人（中标人）；②当通过初步审查的有效投标人家数为4（含）至6（不含）家时，选取综合得分排名前50%（向下取整数）的合格投标人为第一中标候选人（中标人）；③当通过初步审查的有效投标人家数<4家时，本标段另行启动招标；④第一中标候选人的后一名为第二中标候选人（备选供应商）。

	
	招标代理服务费
	中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：

招标代理服务费以固定金额85000.00元/项收取，同一项目多个中标（入围）单位的，由该项目的所有中标（入围）单位平摊。

	
	其他
	本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。否则，评标委员会将对其投标按无效处理。


投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。
总则
适用范围

参考《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关规定制定本须知。

本项目的招标人、招标代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

概念释义
招标人：详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为招标人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称招标人为用户、买方、甲方、采购人或业主。 
招标代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广东志正招标有限公司。

潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织或个人。潜在投标人一旦购买了招标文件且正式提交了投标文件，就成为投标人。
投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。

中标人：指经合法招投标程序评选出来并经招标人确认的获得本项目中标资格的投标人。
货物：投标人按招标文件及采购合同的规定，须向招标人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料等。
服务：招标文件规定投标人须承担的服务。

实质性响应：指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的投标保证金、投标报价、投标有效期、投标文件签署和盖章、对招标文件中标注“★”条款的应答等与招标文件要求的条款、条件相符，没有重大偏差或保留。

重大偏离或保留：指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了招标人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。
投标保证金：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给招标人或招标代理机构的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在提交投标文件后不得撤销投标文件，中标后无正当理由不得不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件，否则，招标人有权不予返还其提交的投标保证金。

日期：指公历日。

时间：指北京时间。
招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。
合格的货物、服务和工程
投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。
工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到投标文件规定的质量验收等级标准的建设工程。
招标人有权拒绝接受任何不合格的货物、服务和工程，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。
招投标活动应遵循的原则
遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；
坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；
利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。
关于最高限价及资金来源
本项目最高限价, 详见投标须知前附表第1项；
本项目资金来源, 详见投标须知前附表第1项。

关于投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标结果如何，招标代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

通知
对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人提供的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在24小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人提供有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。
关于知识产权
投标人必须保证，招标人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。
禁止事项
招标人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。
投标人不得向招标人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
除投标人异议和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、招标人以及招标代理机构接触。
投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

保密事项
凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。
评标工作在评标委员会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。

获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若招标人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，若招标人有要求，投标人应归还所有从招标人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。
因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露，否则招标人将保留采取相应法律措施的权利。

招标文件的解释权
本招标文件的解释权归“广东志正招标有限公司”所有。
关于招标文件
招标文件的组成

招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目，由下列部分组成：
投标邀请（招标公告）； 
投标须知；
拟签订的合同文本；
用户需求书；
评标办法；
投标文件格式；

招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。
投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。
本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。
招标文件的答疑会及现场考察

详见投标须知前附表第2项。
招标文件的补充、修改、澄清

在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行补充或修改。招标代理机构将在相关媒体发布该补充或更正公告，并书面通知已获取招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该补充或更正文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。
潜在投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，需通过中国建设银行龙集采平台递交书面文件，并在投标截止时间15日以前通知招标代理机构。招标代理机构将组织招标人对潜在投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复，同时在相关媒体上公布澄清公告；必要时，招标代理机构将组织答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个获取招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。潜在投标人在收到该澄清文件后应立即以传真或邮件的形式回传招标代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。潜在投标人如在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标代理机构将视其为无异议。
招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距投标截止时间不足15日时，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已获取招标文件的每一潜在投标人。如招标代理机构在征得所有已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可以不改变投标截止时间和开标时间。
关于投标人
对投标人的要求
对投标人的资格要求：详见招标公告中的“投标人资格”部分。
投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由招标人对其所提供材料的真实性的调查和考证。
对于联合投标的规定
除非招标公告中另有规定，不接受联合体投标。如果招标公告中规定允许联合体投标的，则必须满足：
两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。招标公告对组成联合体的家数另有要求的，按招标公告执行。
招标人根据采购项目的特殊性规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。
联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人或招标代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，招标人或者招标代理机构对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

若招标文件另有详细规定的遵从其规定。
不得参与同一招标项目竞争的投标人
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

关于投标文件
投标文件的编写原则
投标语言：投标人和招标代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。
计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。
投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，招标人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。
本项目概不接受电报、电话、电子邮件或传真形式的投标文件。
投标文件编制要求
投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

若项目含有多个标段，且投标人对多个标段进行投标的，建议其投标文件的编制按每个标段的要求分别编制。
本项目的投标文件必须使用投标文件客户端编制，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书（CA）按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字的，须手签后扫描上传。
除投标须知前附表另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。招标代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。
投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码。
投标报价说明
投标人应以人民币报价。
投标人应按招标文件要求填写详细报价表。
投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费。如果投标人在中标并签署合同后，在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，买方将不再支付任何费用。
投标文件的组成和格式
投标文件应包括商务文件、技术文件、价格文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分、价格文件部分。
投标文件的式样和签署
投标文件要求签字或印鉴的，需由投标人法定代表人或其正式的授权代表在要求的地方签字或印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。
投标文件的提交
投标人须在投标截止期前将所有电子投标文件经投标人企业电子CA签名、加密后上传至中国建设银行龙集采平台，并确认递交电子投标文件。
投标文件的修改和撤回
投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新提交。
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则招标代理机构不退还其投标保证金。

招标人和招标代理机构对因自然灾害断电断网等不可抗力事件造成的投标文件的损坏、灭失等情形一切事项不承担任何责任。
投标有效期
投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

投标保证金
投标保证金作为投标文件的组成部分，应在有关单据上注明项目编号和标段号（如有）。

投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。
投标人须按照投标须知前附表第4项的规定向招标代理机构交纳投标保证金。
投标保证金以银行转账方式提交。
以银行转账方式提交的，将投标保证金存进以下广东志正招标有限公司指定银行账户，并必须按照投标须知前附表第4项规定的时间到达指定账户，以到达指定账户的时间为准。并在提交投标文件时，提交网银转帐的银行电子回单，同时在银行转账单据上写上项目编号和标段号（如有）。

收款单位：广东志正招标有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行

账号：44050158050700002586 

保证金相关事宜联系人：廖女士     联系电话：020-87554268

用非电子形式的银行保函或保证保险形式提交的：采用招标文件提供的格式或招标人接受的其他格式；由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函或保证保险；有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金退还条件
未中标的投标人的投标保证金，在该采购项目的结果通知书发出后按《投标保证金退还说明》的要求在五个工作日内退还投标保证金。

中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与招标人签订采购合同并将合同原件或复印件（复印件需在封面和骑缝加盖中标人公章）交招标代理机构备案后，按《投标保证金退还说明》的要求在五个工作日内退还投标保证金。

在投标有效期内因异议和投诉等原因不能确定中标人的，招标代理单位将在异议和投诉处理完毕后或在投标有效期满后五个工作日内，不计利息原额退回所有投标人的投标保证金。
请投标人按《投标保证金退还说明》填写投标保证金退还样本，招标代理机构将据此退还投标保证金。

在下列情况下投标保证金将不予退还：
投标人已提交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。
中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同。
在招标期间用不正当手段影响评标结果，违反有关法律、法规的。

关于开标
开标时间和地点

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，招标人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。
开标程序
线上电子开标时，所有投标人代表必须参加。投标人可通过中国建设银行龙集采平台参与开标，无需现场参加。代理将以远程不见面方式开标，如有疑问可以联系招标代理。投标截止时间以前，参加开标的投标人应进入网上开标大厅签到及确认投标；投标截止时，未签到并确认投标的投标人将视作放弃投标。
开标时间到达以后，招标代理机构宣布电子开标后，投标人须进行投标文件解密。在规定的时间内，投标人未完成解密操作或解密失败，作废标处理。

开标时，招标代理机构将宣布投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。
招标代理机构做好开标记录，投标人应对电子开标记录进行确认和CA电子签名。若未在系统限定时间内进行确认或提出异议，招标代理机构将视同投标人已确认。

投标报价如存在报价的算术错误、缺项、单列项，则按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最低的修正价作为核实价。经算术复核的供应商报价与其原报价不一致时，按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价（如为“综合单价包干，工程量据实结算”的工程类项目，在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额）。 

a)
大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b)
龙集采平台系统开标记录表的内容与投标文件的工程量清单报价不一致的，以系统开标记录表为准。
c)  总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；

d）当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

e）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

f）①分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；②分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；③分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位缺省或不填时，则以招标文件中工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；④分部分项项目增项的，不予修改；⑤其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改。

g)   由于增值税计算错误，导致含增值税价计算错误的，以不含增值税价格为准进行修正。

h)
对数量的评审，以《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断；

i)
同一份响应文件中，同一项服务如有多个报价，以报价最低的为准，并修正总价。

经上述修正后的最终报价作为评审和推荐授予合同供应商的依据，调整后的报价对投标方具有法律约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标，并且其投标担保也将被全额没收。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。
当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足四家时，停止开标，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，招标代理机构将重新招标。《投标须知前附表》有明确规定的，以《投标须知前附表》规定为准。
关于演示述标或样品要求，详见投标须知前附表第7、8项。
关于评标
评标原则
评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
评标委员会将按照规定只对通过初步审查的投标文件进行详细评价和比较。
能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。
评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。
评标过程的保密性和公正性
从公开开标到签订采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
招标人和招标代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由采购管理部门依据有关法律法规进行处理。
评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。 
评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
投标文件的澄清
评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

在评标期间，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会成员签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，同时应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。
如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签字确认。

如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。
评标委员会
本次招标依法组建评标委员会，评标委员会由7名成员组成，其中招标人委派评委5名，其余专家从评标专家库中随机抽取产生。评标委员会负责全部的评审工作，任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。

评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，在受到邀请时应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3) 与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

5) 参与招标文件论证的；

6) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。
评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。
评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。

在初步审查时，未能通过初步审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《初步审查表》。
通过初步审查的投标人不足四家时，招标人重新组织招标。
关于定标
中标候选人的推荐
详见投标须知前附表第11、12项。
中标人确定
评标结束后，招标代理机构将在相关媒体上进行中标候选人公示，公示期为3日。中标候选人公示期间，未收到异议的，经招标人确认后，招标代理机构将进行中标结果公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《招标结果通知书》。
中标通知书
招标代理机构在规定的媒体上发布中标结果公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《招标结果通知书》。
《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

关于无效投标的认定和废标
投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理： 
未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章。

不具备招标文件中规定的资格要求。

投标报价超出最高限价。
不满足招标文件中标注“★”的条款。

不同投标人的投标文件加密打包投标文件电脑机器特征码或文件制作机器码一致的。

有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：
通过初步审查的投标人不足四家的；
出现影响采购公正的违法、违规行为的；

因重大变故，采购任务取消的。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

不同投标人上传电子投标文件的IP地址一致。

关于合同

合同的订立
中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，派遣其授权代表携带招标代理机构发出的《中标通知书》，前往与招标人签署合同，并向招标代理机构提交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。
招标人或招标代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。 
合同的履行

在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
中标人放弃中标、不按要求与招标人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况，不符合中标条件的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新开展采购活动。
关于分包

本招标项目不得分包、转包。

关于招标代理服务费
1收费标准
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定，代理服务收费以中标金额作为收费的计算基数，代理服务收费按差额定率累进法计算。

招标代理服务费收费标准

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程代理业务成交金额为6000万元，计算询价代理服务收费额如下：

100万元×1.0％=1万元

（500-100）万元×0.7％ = 2.8万元

（1000-500）万元×0.55％ = 2.75万元

（5000-1000）万元×0.35％ = 14万元

（6000-5000）万元×0.2％ = 2万元

合计收费 = 1 + 2.8 + 2.75 + 14 + 2 = 22.55（万元）
     最终费用根据固定金额折扣为7折及无固定金额折扣为6.5折，进行折算。

投标须知前附表第13项若对招标代理服务费另有要求，以须知前附表的为准。

关于异议
异议

异议期限

已获取招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或招标代理机构提出。招标人或招标代理机构将在自收到异议之日起3日内作出答复。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标代理机构将当场作出答复，并制作记录。

投标人对评标结果有异议的，应当于公示期内向招标人或招标代理机构提出。招标人或招标代理机构应当在收到异议之日起3日内作出答复。

异议提交要求

以书面形式向招标人或者招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的异议。
以联合体形式参加采购活动的，其异议应当由组成联合体的所有投标人共同提出。
异议函内容

异议函应包括投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、异议项目的名称及编号、具体且明确的异议事项和与异议事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出异议的日期。如有提供相关证据的，应填写《证据目录清单》，与异议函一并提交）。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，电子签章。
证据目录清单

	序号
	证据名称
	证据来源
	证明对象

	1
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　


投标人递交异议函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时）亲自办理的，需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为异议的证明材料。

招标人或招标代理机构接收以书面纸质形式当面递交的异议函，不接受以邮寄、电子邮件、传真等方式提出的异议。

异议联系方式

招标代理受理部门：广东志正招标有限公司内控部
地址：广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼
电话：020-87554018
第三部分 拟签订的合同文本
中国建设银行清远市分行营业网点及办公用房装修工程项目框架协议
甲方：中国建设银行股份有限公司广东省分行
住所：广州市东风中路509号
法定代表人（负责人）：张伟煜
联系人及联系方式： 

乙方：XXXXX公司
住所：
法定代表人（负责人）： 

联系人及联系方式：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，乙方中标承接甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行的营业网点及办公用房装修工程。为了明确双方权利和义务，结合本工程项目的具体情况，经双方协商一致，签订本协议。 

第一条 合作内容 

（一）
甲方确定乙方为协议期内甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行的营业网点及办公用房装修工程中标供应商。本框架协议期为协议签订之日起至2024年12月31日。

（二）
乙方可以承接甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行的营业网点及办公用房装修工程。承包范围：土建装修、水电安装、防弹玻璃及防爆膜等项目。双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规。 

（三）
在本协议有效期内，在甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行有具体工程时，甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行将按照中标结果和工程分配规则选定该工程的承包方，设计与施工为同一家企业的，暂停其参与施工标段采购候选资格（本次轮空）。如具体工程确定中选方为乙方之后，乙方应按照中选通知文件的要求，及时就该具体工程签署《建筑装修装饰工程施工合同》（以下简称“施工合同”），双方应履行的权利义务按照施工合同的约定执行。

（四）具体工程的工期核定：

1.装修场所全部交付施工的项目：500平方米以下（不含）装修工程工期为60-70天，500平方米（含）以上至1100平方米（含）装修工程为70-90天完成承包范围内施工工程。

2.装修场所分期交付施工的项目：500平方米以下（不含）装修工程工期为70-90天，500平方米（含）以上至1100平方米（含）装修工程为90-120天完成承包范围内施工工程。

3.以上工期包含隐蔽工程验收时间。

（五）
乙方应严格执行国家的法律、法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方及用户的利益。

（六）
乙方应接受甲方的检查、监督，严格履行服务承诺，做到诚实、守信。

（七）
乙方应加强内部管理，提高工程服务质量，按照本合作协议及施工合同的有关规定开展工程服务业务，保证不发生质量问题。

（八）工程分配原则：在协议有效限期内，甲方按中标供应商的排名顺序（排名高的优先）对应分配，对已落实指标的具体工程项目进行循环安排。如本轮轮候到的供应商如选择放弃，则其在本轮轮空，只能按前述方式参加下轮工程分配；如其余供应商都选择放弃，则之前本应轮候到的供应商必须无条件承建本轮轮候到的工程。为体现公平、兼顾分散原则，避免工程费用过于集中某个供应商，因此如某一供应商承接单一项目工程含税预算金额为300万元及以上的，则下一轮次轮空。

第二条 甲方工作 

（一）
开工前3天全部清空或部分清空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

（二）
对工程质量、进度进行监督检查。

（三）
如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第三条 乙方工作

（一）参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。乙方需做好一切施工准备，并配合甲方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

1.施工许可和竣工验收报备、施工临时占道（如有）：自施工合同签订之日起，根据项目所在地政府职能部门规定，包括但不限于受甲方委托申办施工许可证、施工临时占道、按规定进行材料送检、按规定进行施工过程资料收集、受甲方委托申办竣工验收备案和资料归档等事项及相关事宜沟通、协调由乙方负责，由此所产生的费用由乙方承担。办理施工许可期限30个日历天（含办理施工临时占道时间），不需办理施工许可而仅办理施工临时占道期限6天，办理竣工验收报备期限30个日历天。如乙方不按时不按进度完成上述工作，影响甲方恢复营业，则按违约处理。

2.乙方必须无条件协助招标人办理所有的装修报建、验收手续，所产生费用由乙方承担。

3.乙方须根据国家相关规定和当地公安机关要求报建和施工，并保证能通过当地公安机关验收。
4.施工牵头统筹协调其他专业施工要求：乙方须按工程进度牵头统筹空调、监控、防盗、消防、新排风、综合布线等其他专业施工单位进场施工，协同各专业施工单位交叉或并行作业，并对整个项目工期负责(含空调、监控、防盗、消防、新排风、综合布线等其他专业施工)。对于已提前通知的其他专业施工单位没有按时进场施工的，须及时向甲方报告，否则如影响工程进度，乙方则须负连带责任。

5.施工组织方案：乙方须根据所分配工程实际情况，制定详细、切实可行的项目实施计划，并制作详细的工程施工进度计划表（横道图方式，以日为单位）。施工进度计划表除包括装饰、水电安装、防弹玻璃及防爆膜工程外，还必须包括对空调、监控、综合布线、防盗、消防、新风等其他专业工程协同、并行施工进度的安排（同时需考虑隐蔽工程公安验收的时间，一般为3天）。该施工进度计划表作为日后实际施工进度考核的标准。
（二）在开工前，向甲方提交施工现场管理人员名单和有关施工进度计划，施工中准备采取的技术方法和措施。凡因乙方施工原因造成的质量安全事故由乙方承担所有责任；由于乙方过错造成甲方或客户发生人身伤亡、财产损失及社会声誉受损等不良影响，应由乙方承担赔偿责任；乙方对建筑物结构改变造成的事故承担责任。

（三）管理组织架构： 

如装修工程需要申办施工许可证，根据清远市住建部门要求，乙方提供的项目经理不得兼其他在建项目的项目经理（住建部门系统会锁证），并按要求驻场。

指派     为乙方项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，办理变更、登记、验收、结算手续及解决由乙方负责的各项事宜。

指派    为项目安全负责人，对施工现场的安全负责。负责对施工人员安全教育和施工现场的安全管理,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照设计文件进行施工，做好各项质量检查记录。

（四）乙方应保持主要团队组成人员的稳定性，未事先获得甲方书面同意，乙方不得撤换本条约定的主要团队组成人员，且撤换人员需等于或高于原团队成员职称或水平。

（五）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

（六）施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（七）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（八）交工后完成施工现场的拆除清理工作。

（九）在装修过程中，有关现场发生的税费由乙方负责。 

（十）负责封闭施工，对乙方负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。 

（十一）指定专人负责消防安全；配备足够的消防灭火器材；施工中易燃原料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品。不得在施工现场违章使用各种电器。不得在施工现场抽烟。

（十二）乙方应及时向甲方委派的工程代表提出施工进度计划表、施工组织设计或施工方案、施工平面图、隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，提供施工计划施工统计表、工程事故报告。

（十三）严格按照施工图与施工规范进行施工，确保工程质量，按协议书规定的时间如期竣工和交付。

（十四）乙方自行解决工人住宿。

（十五）乙方按有关要求甲方指定地点堆放施工垃圾，最终处理由乙方负责。

（十六）乙方承接装修工程时，应为施工人员购买建筑工程人员团体意外伤害保险/医疗保险。

（十七）乙方要参照甲方委托的造价审核机构出具的项目审核清单列明的品牌、型号的主要原材料（或提供同等或优于参考品牌质量的原材料）进行施工。在确保装修效果和要求的前提下，乙方自行购置的施工主要原材料优先使用环保材料，且达到国家规范“合格”标准以上。

甲方委托的造价审核机构出具的项目审核清单列明的品牌、型号的主要原材料详见附件一。

第四条 关于工期的约定

（一）在施工中，若遇下列情况，经甲方认可，则工期可相应顺延。

１.非乙方原因工程现场停水、停电导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

2.因甲方设计变更而影响乙方工期。

3.因遇不可抗力造成停工。

4.因甲方不能按时支付工程款（非系统原因）。

5.因其他协作单位未按期完工，工程延期罚款由拖延单位承担，但需有甲方签字。

在上述情况之一发生时，甲乙双方应共同确认工期顺延的日期，并以书面形式予以记载。

（二）因下列情况造成的工期拖延，由乙方负责：

1.属乙方材料采购供应不周、施工安排不当造成的工期拖延。

2.因不可抗力的原因造成对乙方施工进度的影响，乙方应及时采取有效措施，尽力减少损失，并报告甲方，根据实际情况顺延工期，甲乙双方各自承担相应损失。

3.其它因乙方责任造成的工期延误。

第五条 关于工程质量及验收的约定

（一）以《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《建筑装饰装修工程工程质量验收规范》（GB50210-2018）等国家制定的施工及验收规范为标准，达到合格要求。其中防弹玻璃及防爆膜的安装建设要符合当地公安部门建设标准并验收合格。如有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。
（二）工程施工质量必须符合甲方的使用要求和国家规范要求，如因乙方未能遵守上述规范要求和满足甲方使用功能，工程必须返工，乙方承担由此造成的一切损失。返工后仍不能达到要求，乙方承担由此造成的违约责任。

（三）甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复检。若复检合格，甲方应承担复检费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

（四）由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

（五）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及造成的损失由乙方承担，工期不顺延。

（六）工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知之日起五个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因甲方原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。

（七）除甲方组织的施工质量验收外，整个工程还要通过公安部门组织的专家组对安防方面的验收。

（八）履约监测及考评规则

1.乙方出现未按时配合提供工程竣工结算材料的，暂停参与工程候选资格。

自通知之日起3个月（含）-6个月以内的，暂停3个月参与工程候选资格。

自通知之日起超6个月（含）-12个月的，暂停半年参与工程候选资格；

自通知之日起超12个月（含）以上的，暂停一年参与工程候选资格。

2.年度内乙方放弃本应轮候到的工程的，直接扣减乙方当年年度综合考评得分，每次5分。

3.乙方单个工程考核未达要求的，暂停参与工程候选资格。

考评结果未达良好的（即得分在60分-79分（含）以内的）的，暂停半年参与工程候选资格；

考评结果不及格（即得分在60分（含）及以下）的，直接予以清理退库（终止合同）。

4.乙方年度综合考评未达要求的，暂停参与工程候选资格。

考评结果未达良好的（即得分在60分-79分（含）以内的）的，暂停半年参与工程候选资格； 

考评结果不及格（即得分在60分（含）及以下）的，直接予以清理退库（终止合同）。

如以上情形出现两种以上的，按孰高原则确定供应商候选资格暂停期限。凡被暂停参与工程候选资格供应商，须完成问题整改后方可重新启用。

5．供应商动态管理规则 

甲方每年根据本年度供应商综合履约表现进行评比，对于考核不及格的供应商进行淘汰（终止合同），在甲方龙集采系统进行不良信息记录，并禁止参加甲方后续同类型项目投标及行内采购项目。  

第六条 关于工程价款及结算的约定

（一）双方商定具体工程项目价款采用第 4 种：

1.固定价格。

2.固定价格加 / %包干风险系数计算。包干风险包括 /  内容。

3.可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。

4.本项目采用量价分离的形式，按工程量清单和施工图包干，如全部完成且未发生设计变更，按合同价（计算折扣率后）（不含暂列金额）结算。

（二）发生工程量增加：

1.在施工过程中，如果因为甲方的原因需要改变设计或修改施工图纸而导致工程量变更或发生新增项目，增加的项目及工程量按实际发生计算，变更中涉及原预算清单中未做或减少的项目应予扣除。增加的项目及工程量按以下方式结算：

①当增加的项目造价合计减除扣减项目造价合计后超过合同价的2%时，经甲方内部审批后可按实际发生额作增加工程并相应调整结算造价。以实际工程量、按2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》和相关计价规定以及清远市同时期执行的信息指导价计算出的综合单价（不计算措施费、文明施工费、施工图包干费、检测费等其他费用，不含增值税）乘以乙方中标价折扣率，作新增项目结算单价，计算公式为：实际发生的工程量*按约定计算的综合单价*乙方折扣率。

②当增加的项目造价合计减除扣减项目造价合计后未超过合同价的2%时，不另行增加结算费用。

2.若因乙方原因导致项目设计变更的，乙方应承担由此所发生的全部费用并赔偿招标人的全部损失。

（三）施工合同生效后，甲方根据多除少补的原则按以下方式支付工程价款：

1.合同签订进场施工后，甲方凭乙方发票等资料支付施工合同价款的30%款项给乙方,作为首期进度款。

2.工程进度达到80%（对应具体工序为墙面饰面），甲方凭乙方发票和甲方、乙方、监理三方确认工程进度等资料支付施工合同价款的40%款项给乙方，作为第二期进度款；

3. 剩余款项为结算总价减去上述第1、2点款项，于工程竣工验收合格且招标人收到投标人的竣工资料、工程结算资料、工程结算发票后，按结算总价的3％扣除质量保证金后，在25天内支付。

4.质量保证金一次性无息支付：自工程竣工验收双方签字确认之日起计保修期，保修期满且没发生质量问题（或对其质量问题已整改完毕），甲方于20日内退回质量保证金，金额为结算总价的3％并扣除由乙方承担责任的维修费用后的余额。

5.装饰工程临时占用城市道路费用、施工水电费、建筑装饰材料消防检验费由乙方承担。

（三）发票 

1.乙方应当按照下列第（1）项约定开具发票： 

（1）在收到甲方支付的款项前 10 个工作日开具(或通过税务机关代开）当次支付金额的符合规定的增值税专用发票。

（2）工程项目中所包含设备由中标公司代甲方采购，中标单位

应该开具（或税局代开）相应设备的增值税专用发票（税率13%）。

（3）其他约定:  /  。

如乙方依据税收法律法规无法开具（或通过税务机关代开）增值税专用发票，乙方应当开具合法有效的增值税普通发票。如未来乙方登记成为增值税一般纳税人，应及时通知甲方。

2.甲方提供的开票信息

本项目为中国建设银行股份有限公司清远市分行辖属营业网点及办公用房装修工程项目，有负责人营业执照。具体项目施工合同由中国建设银行股份有限公司清远市分行签订，工程款由中国建设银行股份有限公司广东省分行支付，发票需开具给中国建设银行股份有限公司清远市分行。 

公司名称(全称)：中国建设银行股份有限公司清远市分行

纳税人识别号：9144 1802 8975 7554 5H

银行账户：4400 1760 3010 5084 5890

开户银行：中国建设银行清远市分行营业部

地址：清远市清城区连江路14号 

电话：（0763）3862063

3.乙方应当在发票开具之日起 3 个工作日内向甲方交付，否则甲方有权拒收发票并要求乙方重新开具。 

4.如乙方向甲方开具的发票无效、虚假，或者乙方发生迟延开具或交付发票的情形，乙方应当赔偿甲方全部损失，包括但不限于税金、附加税费、罚金、滞纳金。 

5.如发生需要作废发票或开具红字发票等情形，乙方应当根据甲方要求及时开具发票。 

6. 乙方公司名称(全称)：XXXXXXX有限公司

银行账户：

开户银行：

地址：

项目施工合同适用税率：9%

第七条 关于工程设计变更的约定 

（一）乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。

（二）施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在规定时间内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工。

（三）甲方因装修效果、使用等原因提出的工程设计变更和乙方提出并经甲方同意的工程设计变更，甲乙双方应以签证确认。然后，乙方在7天内须将工程变更的预算报甲方审批，否则不予结算。

（四）在施工中由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 

第八条 竣工验收

隐蔽工程验收：

1.乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自检合格后，在48小时内通知甲方代表，甲方代表应按约定时间内到达检验（有关责任人因故无法到达现场时可委托监理公司检查验收并做好记录），否则视为合格工程，乙方可继续施工。重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方、监理公司和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位届时未参加，监理公司可检查验收，并应做好记录，甲方应予承认。如甲方日后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责；符合要求者，其检查费用由甲方负责。

2.自助银行及现金区的防护钢筋网、现金柜台墙体及顶部钢板、现金柜台柜体钢筋检验需公安部门验收，乙方施工完成报甲方检验，甲方初检合格后报公安部门，十五个工作日内到场验收。 

（二）装修工程必须根据国家现行的质量评定及验收标准为依据进行工程验收。 

（三）施工中乙方必须分阶段向甲方提交完整的技术资料。 

（四）工程交工时，乙方必须向甲方提交下列资料： 

1.项目竣工图（电子版、纸质版各一份）；

2.甲醛报告；

3.主要材料册（含质检报告或合格证明）。                                      

（四）甲方接到乙方竣工验收通知后，甲方应会同相关部门与甲方进行交工验收，并需经消防部门验收认可，办理验收手续后方可视为竣工。  

（五）甲乙双方在工程竣工验收后，由双方进行工程竣工结算。

（六）乙方在工程竣工验收后十个工作日内向甲方递交完整的竣工结算资料及竣工资料（竣工图、技术档案等）。

第九条 工程保修 

（一）保修期限：自工程竣工验收双方签字确认之日起计算，保修   年，在保修期内出现的质量问题，乙方在接到甲方通知后，   小时内到达现场进行维修，一般维修项目须在   小时内维修完成，在   小时内不能完成的需向甲方说明原因并制定可操作的实际完成时间。保修期内的维修费用由乙方负责。如乙方接到通知   小时内不进行返修，甲方可委托具有资质的第三方进行返修，费用从质量保证金中扣除。
（二）属甲方使用不当造成的维修项目，乙方在接到甲方通知后，   小时内到达现场进行维修，维修时间双方商定，费用由甲方负责。 

第十条 奖惩 

（一）乙方保证工程质量符合本协议约定，若工程质量达不到验收要求标准，甲方有权责成乙方返工，直至达到标准，乙方承担由此产生的全部经济损失。 

（二）如果工程验收发现乙方未按甲方提供的要求使用材料，甲方有权暂停支付工程款，并要求乙方整改验收后方可支付，乙方要负担违约责任。

（三）乙方无任何理由中途退场，如发生中途退场及其他严重违反合同精神的恶性事件，甲方有权终止合同。甲方不支付给乙方任何费用（包括已施工项目及现场材料）。

（四）因供应商现场管理不力、施工人手不足等原因造成工程延期的，暂停其参与项目候选资格。

延期1个月（含）以内的暂停半年参与项目候选资格；

延期1个月以上或因延期而影响网点开业被支行投诉的，暂停一年参与项目候选资格。

第十一条 违约责任和争议的解决 

（一）本协议一经生效，甲乙双方必须全部履行协议规定的责任和义务，任何一方不得擅自变更和解除协议，否则由违约方承担违约责任并赔偿损失。 

（二）甲乙双方由于其中一方的责任造成协议不能履行，由责任方承担违约责任，向对方偿付违约金及赔偿金。 

（三）工程违约金按审定结算价的百分之零点五计取。如违约金不能补偿由于违约给对方造成的损失时，则应由违约方进行赔偿，补偿损失的不足部分。

（四）甲乙双方在履行协议过程中发生争议应协商解决，协商不成时，双方均可向甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行所在地人民法院起诉。

（五）双方同意：甲方就本框架协议的权利义务可以由甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行以其名义执行、行使和履行，包括但不限于全部诉讼权利。

第十二条 其他约定事项 

（一）工程未经甲方同意乙方不得分包或转包。

（二）本协议未尽事宜双方另行协商以书面附件形式进行约定，附件与本协议具有同等法律效力。

（三）本协议甲乙双方确认并同意：本协议以双方认可的数据电文方式签署；乙方在甲方龙集采采购平台中所使用的电子签名方式为符合双方约定的可靠的电子签名方式；乙方登入甲方龙集采采购平台的方式为双方认可的身份认证方式，凡通过该身份认证方式后的操作均视为乙方（或其授权代理人）所为，乙方承诺对由此产生的法律后果承担责任。 

（四）乙方同意并确认：乙方通过龙集采采购平台与甲方达成采购事项的所有约定，均以龙集采采购平台记录的数据、凭证、协议等为准。龙集采采购平台记录的数据、凭证、协议等均构成证明甲乙双方之间采购事项的真实、合法、有效的证据。

（五）关于本框架协议下具体营业网点及办公用房装修工程，乙方应与甲方下属中国建设银行股份有限公司清远市分行另行签订《施工合同》。该《施工合同》与本框架协议不一致的，以本框架协议为准。

（六）                                         
第十三条 协议生效与终止

本协议经甲方加盖采购合同专用章（电子印章）、乙方加盖公章（电子印章）后生效，协议有效期自协议签署生效日起至2024年12月31日。本协议生效后，未经双方共同协商并达成书面协议，任何一方不得擅自变更本协议约定。

甲方（电子印章）：中国建设银行股份有限公司广东省分行

乙方（电子印章）：

	附件一                     

清远市主要材料及设备品牌表

	序号
	材料或设备名称
	规格、型号
	单位
	品牌

	1
	细木工板
	2440x1220x18
	m²
	长江安、兔宝宝、千年舟或相当于

	2
	抛光砖
	800x800/600x600
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	3
	仿地毯纹抛光砖
	600x600
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	4
	其余瓷砖
	　
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	5
	防潮石膏板
	2440x1220x12
	m²
	富瑞得、杰科、拉法基或相当于

	6
	纸面石膏板
	2440x1220x12
	m²
	富瑞得、杰科、拉法基或相当于

	7
	铝塑板
	2440x1220x3.6
	m²
	华尔泰、上海吉祥、海达或相当于

	8
	轻型龙骨
	　
	m²
	欧镁斯、拉法基、可耐福或相当于

	9
	复合地板
	　
	m²
	大自然、圣象、世友或相当于

	10
	墙纸
	　
	m²
	特普丽、欧雅、格莱美或相当于

	11
	乳胶漆/聚酯漆
	　
	kg
	嘉宝莉、立邦、多乐士或相当于

	12
	灯具
	含光源与灯具同品牌
	套
	欧普、佛山照明、三雄极光或相当于

	13
	电脑线　　CAT6e
	　
	m
	康普、TCL、清华同方或相当于

	14
	电线电缆
	　
	m
	清远远光、清远新亚、庆丰或相当于

	15
	槽式电缆桥架
	　
	m
	雄耀、恒匡、宏辉或相当于

	16
	插座、开关
	含模块
	　
	TCL、松下、飞利浦、松本或相当于

	17
	卫生洁具
	　
	　
	箭牌、东鹏、惠达或相当于

	18
	水泥
	　
	　
	丫山、英田、海螺或相当于

	19
	塑料PPR给水管
	　
	　
	联塑、日丰、金德或相当于

	20
	配电箱
	　
	　
	基业、镇江远大、正泰或相当于

	21
	五金件
	　
	　
	雅洁、固力、史丹利或相当于

	22
	防弹玻璃
	　
	　
	当地公安有备案的品牌

	23
	装配式成品钢板隔断
	　
	m²
	汉尔姆、马尔斯、万博得或相当于


建筑装修装饰工程施工合同
项目名称： 中国建设银行清远市分行XXX支行或（办公用房）装修工程
甲方：中国建设银行股份有限公司清远市分行
住所：清远市连江路14号建银大厦
法定代表人（负责人）：桂卫东 

联系人及联系方式：
乙方： 

住所： 

法定代表人（负责人）： 

联系人及联系方式：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就甲方委托乙方进行清远市分行         装修工程项目施工有关事项（以下简称“项目”），遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

第一条 项目概况

项目名称：清远市分行       装修工程

项目地点：                         

装修面积：室内    ㎡、室外（含招牌）     ㎡

承包范围：室内外装修、水电（强电部分）、防弹玻璃及防爆膜

承包方式：包工包料

质量等级：以《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2016）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）、《建筑装饰装修工程工程质量验收规范》（GB50210-2018）等国家制定的施工及验收规范为标准，达到合格要求。其中防弹玻璃及防爆膜的安装建设要符合当地公安部门建设标准并验收合格（如需行政主管部门验收的需取得验收合格证）。如有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。
甲方驻工地代表：          

乙方驻工地代表：         
第二条 工期

本合同工期为日历天数   天。自甲方通知乙方进场次日起计算工期；至施工完成甲方代表参与自检合格视为竣工（工期核定详见本合同6.2条）。

第三条 项目价款、结算及支付。

3.1项目价款：本工程含增值税合同价：人民币       元（大写：              ）（其中不含税价人民币      元，大写：                 ；税率9%，税额       元，大写：柒            。

3.2结算方式：

3.2.1本工程造价为综合造价，包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、城建、教育附加、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包含原有设施的拆除及其它不可预见的原设施改造项目费用。

3.2.2甲方的招标书所列工程预算仅仅是参考预算，甲方不保证参考预算的工程量计算准确。乙方的报价已经明确知悉甲方对报价的要求和内容。本工程基于乙方已经进行过现场勘查并丈量尺寸，已经认真审核施工图，并对整个工程施工情况充分了解。乙方明白，本合同确认的造价包含施工图纸上所有项目的造价，包含但不限于甲方提供的工程量清单上的工程项目与工程量。

      3.2.3乙方需按施工图和甲方预算施工，如果没有完成甲方提供的施工图标示及预算上所列的项目，减少的项目在结算中扣除。

3.2.4 在施工过程中，如果因为甲方的原因需要改变设计或修改施工图纸而导致工程量变更或发生新增项目，增加的项目及工程量按实际发生计算，变更中涉及原预算中未做或减少的项目应予扣除，当增加的项目工程量造价合计减除扣减项目工程量造价合计后超过合同价的2%时，可按实际发生额作增加工程并相应调整结算造价。若因乙方原因导致项目设计变更的，在经甲方书面同意的前提下，乙方应承担由此所发生的全部费用并赔偿甲方的全部损失。

3.2.5发生甲方确认的设计变更时，工程量按实际发生调整，单价按甲方提供的项目预算清单所列综合单价乘以乙方中标下浮率进行结算。预算清单没有的新增项目，按2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》和相关计价规定以及清远市同时期执行的信息指导价计算综合单价（不计算措施费、文明施工费、施工图包干费、检测费等其他费用，不含增值税），乘以乙方中标下浮率进行结算。以建设银行广东省分行造价咨询中心或甲方指定的第三方造价机构审核为准

计算公式为：按甲方核签确认的工程量*综合单价*施工单位中标价/标底价。
3.2.6本工程除甲方确认的设计变更外，不接受任何形式的增加工程。除前述项目价款外，甲方无须支付其他款项。

3.3 款项支付：

3.3.1支付方式及支付时间 ：

在乙方无任何违约行为的前提下，甲方应当按照下述约定分四期向乙方支付款项：

（1）自工程施工合同签订后30日内且收到按规定开具的增值税专用发票，向乙方支付合同价款的30%
（2）工程进度达到80%（对应具体施工项目为墙面装饰板）时, 收到按规定开具的增值税专用发票后支付合同价款的40％工程进度款

（3）自工程施工完成，质量达到要求，竣工验收合格并经造价中心审核或甲方指定的第三方造价机构确认工程总造价后25日内，向乙方支付至经确认的工程总造价的97%

（4）自保修期满且确认工程完好后20日内，向乙方支付总造价的3%。

3.3.2支付账户

（1）支付时，甲方应按照本合同约定将款项划转入如下账户：

开户银行：                            

账户户名：                            

账号：                                

上述账户信息如有变更，乙方应在合同约定的相关付款期限前至少提前10个工作日以书面方式通知甲方，通知应加盖乙方公章。因乙方未及时通知甲方造成付款延迟或失败的，甲方不承担责任。

3.3.3发票：

3.3.3.1本合同生效后，在每一个支付日前十天，乙方按要求提供增值税专用发票给甲方。如乙方依据税收法律法规无法开具（或通过税务机关代开）增值税专用发票，乙方应当开具合法有效的增值税普通发票。如未来乙方登记成为增值税一般纳税人，应及时通知甲方。自乙方登记成为增值税一般纳税人起，乙方应向甲方开具符合规定的增值税专用发票。

3.3.3.2甲方提供的开票信息

公司名称(全称)：中国建设银行股份有限公司清远市分行

纳税人识别号：91441802897575545H

银行账户：44001760301050845890

开户银行：中国建设银行清远市分行营业部

地址：广东省清远市清城区连江路14号市建设银行

电话：0763-3862063

3.3.3.3甲方或甲方分支机构的公司名称、纳税人识别号、银行账户、开户银行、地址、电话等开票信息另行书面通知乙方。

3.3.3.4乙方应当在发票开具之日起3日内向甲方交付，否则甲方有权拒收发票并要求乙方重新开具。

3.3.3.5如乙方向甲方开具的发票无效、虚假、发票类型与合同约定不符，或者乙方发生迟延开具或交付发票的情形，或者乙方出现违反合同约定的其他情形，乙方应当赔偿甲方全部损失，包括但不限于税金、附加税费、罚金、滞纳金。

3.3.3.6如发生需要作废发票或开具红字发票等情形，乙方应当根据甲方要求及时开具发票。

3.3.3.7如依据我国法律法规及税收政策，本合同项下产品或服务所涉及的增值税税率发生调整，双方一致同意按照调整后的增值税税率相应调整产品价款，调整方法如下：即自增值税税率调整之日起，在原不含税价格不变的基础上，按照新税率重新计算含税价格，并继续履行本合同其他条款。

第四条 甲方权利和义务

4.1甲方应于本合同生效后5日内组织会审图纸和设计交底。

4.2甲方应在收到乙方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后3日内予以审批。

4.3 甲方指派一名或多名工作人员负责监督、协调在本合同项下施工事项。

4.4甲方应当按照本合同约定按时支付项目价款。

第五条 乙方权利义务

5.1乙方应按照甲方提出的项目内容和有关管理要求（见附件一）进行方案设计和施工，同时应根据项目的复杂程度、工期长短制定里程碑计划并报甲方审核。

5.2乙方应具有相应的项目施工资质，并在本合同履行期内持续保持该资质的合法有效性。

5.3乙方在项目施工中应尽量减少现场制作，能够厂外加工制作的一律场外安排，现场只作拼接安装。无论场外场内施工，乙方应确保项目质量优良。

5.4乙方应确保本项目施工符合国家最新规范、产品质量标准以及国家相关制造、安装、安全管理规定。

5.5乙方应遵守国家及项目所在地有关部门对施工现场的交通、噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作。乙方还应在施工期间负责施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）等的安全保护工作。

5.6乙方在施工前负责与甲方施工场所的物业公司充分沟通并办理完毕施工申请手续，严格遵守物业公司有关装修施工的规定。如乙方施工过程中违反物业公司相关规定造成施工进度拖延、停工等情况出现，乙方需负责与物业公司协调解决所有问题，期间产生的费用及责任均由乙方负责，工期不顺延。乙方同时应严格遵守甲方以及物业管理方关于施工现场出入管理、安全保密等各项工作管理秩序，服从甲方以及物业管理方关于施工时间的安排。

5.7乙方应确保本项目能在竣工后15个工作日内取得国家有权机关要求的一切与项目相关的合法合规手续和验收合格材料；如需在项目开工前取得有关行政许可手续的，乙方还应在规定的时间内一并取得。

5.8乙方应强化本方施工人员的安全施工教育，为施工人员购买人身意外保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

5.9如本合同项下的施工事项涉及与甲方指定的第三方公司进行合作的，乙方应根据甲方要求配合甲方与其它第三方公司进行合作。本项目未经甲方同意，乙方不得分包或转包。

5.10乙方应确保项目管理团队稳定，在项目施工过程中不得随意更换项目经理。如确需更换管理团队，乙方应出具情况说明并加盖公章，并经甲方同意后方可更换。

5.11本合同或合同附件中约定的有关施工事项的全部期限、时限或工作时间进度安排（包括使用“里程碑”、“计划”、“预计”或“暂定”等类似用语标注或说明的期限、时限或工作时间进度安排），在没有甲方正式通知变更时间要求的情况下，乙方必须严格按照该时间要求完成相应工作，不得擅自延后或推迟，定期向甲方提供项目进度及施工计划报表；若甲方正式通知变更时间要求的，则按照变更后的时间点相应调整服务工作时间安排。

第六条 项目质量自检、工期核定、验收及保修

6.1质量自检：乙方应在项目具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前进行自检，并于自检开始前48小时通知甲方参加。如自检合格，乙方与甲方（监理单位或甲方指定的物业公司）在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工；如自检不合格，乙方应按合同约定及甲方要求在限定时间内修改后重新自检至合格为止（自检需甲方代表参与检验）。

6.2工期核定：
6.2.1 开工前 二 天，在具备施工条件下甲方向乙方发出通知，在履约过程中，因甲方变更设计方案或甲方原因影响的工期由甲方签证认可调整并以此确定竣工日期；不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。乙方提交甲方验收后，因施工质量问题需要整改的，所用时间视为施工时间。

6.2.3实际工期的中止：在施工过程中，如因甲方的原因修改设计、发现隐蔽工程导致停工，双方应书面确认合理的停工时间。双方书面确认的合理停工时间可以认定工期中止，待恢复施工后再继续计算实际工期，实际工期计算至乙方提请甲方竣工验收之日止。如因乙方原因导致验收不合格，需要继续施工或整改的，工期需从甲方通知乙方验收不合格之日的次日起重新计算，直至下一次提请甲方验收为止。

6.3验收标准以及验收时间：

6.3.1工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准、甲方验收规范为依据。

6.3.2安防隐蔽工程验收：自助银行及现金区的防护钢筋网、现金柜台墙体及顶部钢板、现金柜台柜体钢筋检验需公安部门验收，乙方施工完成报甲方检验，甲方初检合格后报公安部门，十五个工作日内到场验收，逾期工期顺延。

6.3.3竣工验收：工程施工完成后 2 天内，由乙方通知甲方现场管理人员参与施工单位自检，自检合格后甲方组织内部验收并在 7 天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章，同时乙方将全部有效图纸资料向甲方移交。如工程内容尚未完成或验收达不到甲方要求的，由乙方在3天内补建或返修后再进行验收，直到符合要求为止。并按最后验收达到甲方要求的日期为竣工日期，由此发生的费用由乙方承担。若乙方重新提交验收而导致工期逾期的，乙方应承担逾期违约责任。甲方不按时验收，向乙方支付违约金；如验收达到甲方要求，以自检合格的日期为竣工日期。如需行政管理部门验收的在甲方行内验收合格并收集完整资料后3个工作日内提交到行政管理部门办事窗口。

6.4保修期：

6.4.1装修整体保修    年。对防弹玻璃、石质台面、抛光砖、钢铁质材料，非使用不当的原因产生的问题，保修伍年。保修期内如项目出现任何质量缺陷或设备故障，乙方须在接到甲方通知后4小时内到达现场，并于24小时内修复。如超过24小时乙方未予修复的，甲方有权委托第三方进行修复，修复所产生的费用由乙方承担或在项目价款中扣除。
6.4.2保修期自工程竣工验收双方签字确认之日起计算。
第七条 材料设备的供应

7.1所有材料设备均由乙方供应，乙方应对供应的材料设备提供产品合格证明，并对所购材料设备质量负责；如材料设备与设计或规范要求不符，乙方需重新采购符合要求的材料设备（简称“重新采购”），并承担由此发生的全部费用。若因乙方重新采购而导致原定工期逾期的，乙方应承担逾期违约责任。

7.2乙方采购材料需经甲方代表审核方可采购，如选定的材料品牌、型号因停产、断货等客观原因无法供应的，乙方应经甲方同意后供应相同档次的替代材料，由此增减的费用另行协商。

7.3乙方选用材料，应以设计图纸颜色和规格为依据，根据市场口碑达到或超过下列品牌方可采购。

	清远市主要材料及设备品牌表

	序号
	材料或设备名称
	规格、型号
	单位
	品牌

	1
	细木工板
	2440x1220x18
	m²
	长江安、兔宝宝、千年舟或相当于

	2
	抛光砖
	800x800/600x600
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	3
	仿地毯纹抛光砖
	600x600
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	4
	其余瓷砖
	　
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	5
	防潮石膏板
	2440x1220x12
	m²
	富瑞得、杰科、拉法基或相当于

	6
	纸面石膏板
	2440x1220x12
	m²
	富瑞得、杰科、拉法基或相当于

	7
	铝塑板
	2440x1220x3.6
	m²
	华尔泰、上海吉祥、海达或相当于

	8
	轻型龙骨
	　
	m²
	欧镁斯、拉法基、可耐福或相当于

	9
	复合地板
	　
	m²
	大自然、圣象、世友或相当于

	10
	墙纸
	　
	m²
	特普丽、欧雅、格莱美或相当于

	11
	乳胶漆/聚酯漆
	　
	kg
	嘉宝莉、立邦、多乐士或相当于

	12
	灯具
	含光源与灯具同品牌
	套
	欧普、佛山照明、三雄极光或相当于

	13
	电脑线　　CAT6e
	　
	m
	康普、TCL、清华同方或相当于

	14
	电线电缆
	　
	m
	清远远光、清远新亚、庆丰或相当于

	15
	槽式电缆桥架
	　
	m
	雄耀、恒匡、宏辉或相当于

	16
	插座、开关
	含模块
	　
	TCL、松下、飞利浦、松本或相当于

	17
	卫生洁具
	　
	　
	箭牌、东鹏、惠达或相当于

	18
	水泥
	　
	　
	丫山、英田、海螺或相当于

	19
	塑料PPR给水管
	　
	　
	联塑、日丰、金德或相当于

	20
	配电箱
	　
	　
	基业、镇江远大、正泰或相当于

	21
	五金件
	　
	　
	雅洁、固力、史丹利或相当于

	22
	防弹玻璃
	　
	　
	当地公安有备案的品牌

	23
	装配式成品钢板隔断
	　
	m²
	汉尔姆、马尔斯、万博得或相当于


第八条 保密

双方应当对本合同的内容以及在签订、履行本合同过程中知悉或获得的所有有关对方的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密。在本合同约定的保密期限内，未经甲方书面同意，乙方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。乙方违反保密义务的，应当对甲方因此所遭受的损失承担赔偿责任。如果乙方在本合同有效期内违反保密义务，甲方同时还有权提前终止本合同，并要求退还甲方已支付的全部款项。

不论本合同是否解除或终止，本条款持续有效。

第九条 违约责任

9.1乙方的违约行为及责任

9.1.1如因乙方原因导致工期延误的，甲方有权要求乙方继续履行或采取补救措施，同时乙方应自逾期之日起按照项目价款的5‰乘以逾期天数向甲方支付违约金。如乙方超过本合同约定的工期30日仍未将项目提交甲方验收合格的，甲方有权解除本合同，所有已完成的项目以现状交付，并在扣除项目价款20%的违约金后，按照实际项目量结算项目价款；如对甲方造成其他损失，乙方还应赔偿甲方的全部损失。

9.1.2如施工项目经甲方验收不合格，乙方应当立即采取修改、完善或甲方要求的其他补救措施，并与甲方约定新的验收时间进行验收；若因乙方重新提交验收而导致原定的工期或验收期限逾期的，乙方应自逾期之日起按照项目价款的5‰乘以逾期天数向甲方支付违约金。如果经过三次验收或自开始验收之日起20日内（以先届至者为准），施工项目仍不能验收合格的，视为委托工作失败，甲方有权解除合同，乙方应向甲方返还收到的项目价款，按项目价款的20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方遭受的损失。

9.1.3乙方供应的材料设备如与设计或规范要求不符，应当立即采取修改、完善或甲方要求的其他补救措施，同时乙方还应向甲方支付不符部分对应价款20%的违约金并赔偿甲方全部经济损失。

9.1.4乙方如未按合同约定履行项目质量保修责任，逾期到达现场或逾期修复的，每逾期6小时应向甲方支付违约金人民币500.00元。

9.1.5乙方如有本条9.1.1至9.1.4款以外的违约行为，应按照甲方要求承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任，并向甲方支付违约金：对于超过时限不履行义务的，乙方应自逾期之日起按照项目价款的10‰乘以逾期天数向甲方支付违约金；对于其他违约情形的，乙方应就每一违约事件按照项目价款的20%向甲方支付违约金。违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。违约行为对甲方造成重大不利影响的，甲方同时有权解除或部分解除合同。

9.1.6乙方应自行负责项目施工过程中本方工作人员的人身安全、财产安全。乙方在项目施工过程中, 造成甲方或其他第三人的人身、财产损害的，乙方应承担赔偿责任。

9.1.7乙方应当向甲方支付违约金或赔偿金的，应当在甲方发出索赔通知后10个工作日之内支付给甲方。如甲方尚有未向乙方支付的款项的，乙方同意甲方有权从未支付款项中扣除相应数额的款项。

9.2甲方的违约行为及责任

甲方违反本合同约定逾期支付项目价款的，甲方应自逾期之日起按照逾期支付项目价款的5‰乘以逾期天数向乙方支付违约金。

第十条 双方补充约定的其他事项

10.1本合同甲乙双方确认并同意：本合同以双方认可的数据电文方式签署；乙方在甲方龙集采采购平台中所使用的电子签名方式为符合双方约定的可靠的电子签名方式；乙方登入甲方龙集采采购平台的方式为双方认可的身份认证方式，凡通过该身份认证方式后的操作均视为乙方（或其授权代理人）所为，乙方承诺对由此产生的法律后果承担责任。

10.2 乙方同意并确认：乙方通过龙集采采购平台与甲方达成采购事项的所有约定，均以龙集采采购平台记录的数据、凭证、协议等为准。龙集采采购平台记录的数据、凭证、协议等均构成证明甲乙双方之间采购事项的真实、合法、有效的证据。
10.3遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。

10.4本工程未经甲方同意，乙方不得分包或转包，一经发现，处以合同总造价5%的罚金并取消供应商入库资格。
10.5属于工程结算价款范围内的争议由中国建设银行股份有限公司广东省分行造价咨询中心或甲方指定的第三方机构审定。

10.6乙方提交给甲方的应答文件是本合同的重要组成部分，乙方在投标文件的各种承诺和标准与本合同具有相同的法律效力

第十一条 安全生产

11.1乙方进场前应详细了解甲方对安全生产的要求，并承诺按《中国建设银行股份有限公司清远市分行网点施工安全生产规范》（详见附件二）内容的要求执行，设立专职安全员并报甲方备案。

11.2施工现场必须悬挂安全标示牌，张贴安全宣传标语，安全责任人与施工负责人必须保持有一人在现场监督指导施工人员严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。

11.3施工人员持证上岗（资格证、身份证），进入工地人员（包括甲方人员）必须佩戴安全帽，施工现场除必要的施工机械以外不允许出现明火，焊接等有明火项目施工前必须提出书面申请，甲方同意并签署同意书后方可施工，一经发现违反以上规定，处以人民币500元/人/次/项的罚金，超过三次，甲方有权勒令停工整顿，工期不顺延。

11.4乙方须有关于施工安全和消防的应急预案，每周进行施工安全和消防的检查并记录，驻场安全员签名以备甲方检查。

11.5乙方应严格按规范要求施工，如在施工期间发生安全事故，所有责任及费用均由乙方承担，如造成甲方损失的，乙方还须承担全额赔偿。

第十二条 法律适用与争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方可通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解解决，协商或者调解不成，向清远市人民法院起诉。

12.3在诉讼期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。

第十三条 合同的生效、变更

13.1本合同经甲方主要负责人或授权代理人签字并加盖采购合同专用章或公章，乙方主要负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效，至全部工程交工验收、结清价款后终止。保修条款待保修期满后终止。本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同生效后，未经双方共同协商并达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同约定。

第十四条 其他

本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
本施工合同是《中国建设银行清远市分行营业网点及办公用房装修工程项目框架协议》项下子协议，本合同未约定的按照框架协议执行，本合同与框架协议冲突的，以框架协议为准。

甲方（盖章）：中国建设银行股份有限公司清远市分行
乙方（盖章）：

附件一：项目内容和有关管理要求

（一）、本项目按现场实际情况分    期施工，具体施工区域现场划定，乙方须保证在本期施工区域施工时不影响甲方营业办公；严格控制噪音及扬尘。

（二）、本项目施工过程中，重要分项工程必须经甲方施工代表确认后才能进行下一步施工。

重要工程分项包括：各种隐蔽工程、分隔墙体、各种预埋线路、大堂地板铺设、天花板支撑结构、防弹玻璃安装、柜台石质台面。上述项目在乙方自检后填制记录表，持表通知甲方检查。甲方接通知后 1 天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后方可进行下一工序的施工，如甲方不按时验收，乙方可自检，确认合格后即可隐蔽施工。甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费由甲方承担，复查结果不合格，返修费用由乙方承担，工期顺延。

（三）、在整个装修项目中，乙方为牵头单位，负责整个施工现场的施工秩序，协调各专业施工队伍的进场、施工、退场，并对之指导和管理。

（四）、规范工程质量、安全、文明施工、绿色施工管理。

1.负责对施工人员安全教育和施工现场的安全管理,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照设计文件进行施工，做好各项质量检查记录；

2.施工中未经同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；

3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；

4.负责封闭施工，对负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用；

5.指定专人负责消防安全；配备足够的消防灭火器材；施工中易燃原料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品，不得在施工现场违章使用各种电器，不得在施工现场抽烟；

6.严格按照施工图与施工规范进行施工，确保工程质量，按要求的时间如期竣工和交付；

7.自行解决工人住宿；

8.按要求指定地点堆放施工垃圾，并负责最终处理。

附件二：中国建设银行股份有限公司清远市分行网点施工安全生产规范

为保证中国建设银行股份有限公司清远市分行（以下称甲方）网点装修工程安全、顺利完成，提高施工单位安全防范意识，加强安全管理，控制和减少施工生产安全事故，保障施工安全，特制订本规范，各施工单位（以下称乙方）遵照执行。

（一）、建筑施工企业
1.1建筑施工企业必须有安全生产许可证。

1.2建筑施工企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，企业法定代表人为企业安全生产第一责任人。

1.3建筑施工企业应按照有关规定设立独立的安全生产管理机构，足额配备专职安全生产管理人员。

1.4建筑施工企业应确保安全生产条件所需资金的投入并有效使用。

1.5建筑施工企业各管理层应适时开展针对性的安全生产教育培训，对从业人员进行安全培训。

1.6建筑施工企业必须建立健全符合国家现行安全生产法律法规、标准规范要求、满足安全生产需要的各类规章制度和操作规程。

1.7建筑施工企业应为从业人员提供合格劳动保护用品，购买相关保险。

1.8严禁建筑施工企业使用国家明令淘汰的安全技术、工艺、设备、设施和材料。

1.9建筑施工企业应以安全生产责任制为核心，建立健全安全生产管理制度。

（二）、施工现场安全管理
2.1企业的工程项目部应根据企业安全管理制度，实施施工现场安全生产管理，内容应包括：

2.1.1制定项目安全管理目标，建立安全生产责任体系，实施责任考核；

2.1.2配置满足要求的安全生产、文明施工措施资金、从业人员和劳动防护用品；

2.1.3选用符合要求的安全技术措施、应急预案、设施与设备；

2.1.4有效落实施工过程的安全生产，隐患整改；

2.1.5确保施工现场场容场貌、作业环境和生活设施安全文明措施达标，组织事故应急救援抢险；

2.1.6对施工安全生产管理活动进行必要的记录，保存应有的资料和记录。

2.1.7施工现场必须悬挂安全标示牌，张贴安全宣传标语，安全责任人与施工负责人必须保持有一人在现场监督指导施工人员严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。

2.1.8施工人员持证上岗（资格证、身份证），进入工地人员（包括甲方人员）必须佩戴安全帽，施工现场除必要的施工机械以外不允许出现明火，焊接等有明火项目施工前必须提出书面申请，甲方同意并签署同意书后方可施工，一经发现违反要求，处以500元/人/次/项的罚金，超过三次，甲方有权勒令停工整顿，工期不顺延。

2.1.9在施工过程中发生的伤亡事故和因乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，且乙方不得因此影响工程进度。

2.1.10施工现场按2kg*2个/50㎡标准配置手持移动灭火器，1套/人防毒面具并根据现场特点有序摆放，确保发生火警时最短时间使用。

2.1.11施工现场不允许吸烟、煮食、明火取暖，一经发现违反，处以500元/人/次/项的罚金，超过三次，甲方有权勒令停工整顿，工期不顺延。

2.1.12临时用电专人管理，现场采用不易破碎的橡胶插座，临时电线需按规范挂起，连接处有保护材料包裹，移动光源需有可靠牢固的支撑，使用人员离开光源应随即关闭，一经发现违反，处以200元/人/次/项的罚金，超过三次，甲方有权勒令停工整顿，工期不顺延。

2.1.13油漆、胶水等易燃材料应独立摆放，如暂时未用应做好封存，远离高温、明火作业区，一经发现违反，扣罚200元/人/次/项，超过三次，甲方有权勒令停工整顿，工期不顺延。

2.2施工现场安全生产责任体系应符合以下要求：

2.2.1项目经理是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标；

2.2.2工程项目施工实行总承包的，应成立由总承包单位、专业承包和劳务分包单位项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成的安全管理领导小组；

2.2.3按规定配备项目专职安全生产管理人员，负责施工现场安全生产日常监督管理；

2.2.4工程项目部其他管理人员应承担本岗位管理范围内与安全生产相关的职责；

2.2.5专业施工单位应服从总包单位管理，落实总包企业的安全生产要求；

2.2.6施工作业班组应在作业过程中实施安全生产要求；

2.2.7作业人员应严格遵守安全操作规程，做到不伤害自已、不伤害他人和不被他人伤害。

2.2.8工程项目开工前，工程项目部应根据施工特征，组织编制项目安全技术措施和专项施工方案，包括应急预案，并按规定审批，论证，交底、验收，检查；方案内容应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺、施工安全技术措施、工期保障措施、检查验收内容及标准、计算书及附图等。

2.3、应急救援管理

2.3.1建筑施工企业的应急救援管理应包括建立组织机构，预案编制、审批、演练、评价、完善和应急救援响应工作程序及记录等内容。

2.3.2建筑施工企业应建立应急救援组织机构，明确领导小组，设立专家库，组建救援队伍，并进行日常管理。

2.3.3建筑施工企业应建立应急物资保障体系，明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。

2.3.4建筑施工企业应根据施工管理和环境特征，组织各管理层制订应急救援预案，内容应包括：

2.3.4.1.紧急情况、事故类型及特征分析；

2.3.4.2.应急救援组织机构与人员职责分工；

2.3.4.3.应急救援设备和器材的调用程序；

2.3.4.4.与企业内部相关职能部门和外部政府、消防、救险、医疗等相关单位与部门的信息报告、联系方法；

2.3.4.5.抢险急救的组织、现场保护、人员撤离及疏散等活动的具体安排。

2.3.5建筑施工企业各管理层应针对应急救援预案，开展下列工作：

2.3.5.1.对全体从业人员进行针对性的培训和交底；

2.3.5.2.定期组织组织专项应急演练；

2.3.5.3.接到相关报告后，及时启动预案。

2.3.6建筑施工企业应根据应急救援预案演练、实战的结果，对事故应急预案的适宜性和可操作性组织评价，必要时进行修改和完善。

2.3.7现场安全员同时亦为消防安全员，协助消防施工单位做好以下工作：

2.3.7.1加强对施工人员的消防教育培训，开展消防安全检查，落实火灾隐患的整改措施；制定施工现场防火、动用明火、易燃易爆危险物品管理、电器使用和消防器材管理等各项制度和操作规程。

2.3.7.2根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）、施工现场消防管理制度和操作规程，在施工现场配备必要的临时消防设施、疏散通道和消防救援场地等；

2.3.7.3查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量，使用合格产品，保证消防施工质量；

2.3.7.4保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效；

2.3.7.5发生火灾事故时，应立即启动灭火和应急疏散预案，开展灭火、疏散、救援等工作，防止火势蔓延，同时向建设单位及相关部门报告。

（三）、甲方安全检查和指导改进

3.1安全目标的实现程度：确保全程无事故

3.2.安全生产职责的落实情况；严格按照规范执行

3.3各项安全管理制度的执行情况；甲方巡查有专人负责

3.4施工现场安全隐患排查和安全防护情况；最少每月一查，发现问题立即整改

3.5生产安全事故、未遂事故和其他违规违法事件的调查、处理情况；提出整改意见并督促施工单位落实

3.6安全生产法律法规、标准规范和其他要求的执行情况。

3.7督促建筑施工企业安全检查的形式应包括各管理层的自查、互查以及对下级管理层的抽查等。

3.8安全检查的类型包括日常巡查、专项检查、季节性检查、定期检查、不定期抽查等，每次检查均应填写《基建项目安全检查底稿》，一式两份备查。

（四）、巡查 工程项目部每天应结合施工动态，实行安全巡查

4.1企业每月应对工程项目施工现场安全职责落实情况至少进行一次检查，并针对检查中发现的倾向性问题、安全生产状况较差的工程项目，组织专项检查。

4.2根据项目特点，组织季节性的安全检查，检查施工单位的安全器具配备，经常检查、测试器具。

4.3现场项目组应每天填写《施工日志》备查

（五）、安全考核和奖惩

5.1在验收时设置安全一项，作为验收项目之一，纳入计分程序

5.2对于安全措施到位，配合甲方的施工企业，在事后考核时适当加分，纳入供应商考核事项以内。

5.3对于不听指挥，不配合甲方的施工企业，在事后考核时应以扣分，严重者取消一年投标资格

5.4奖励或惩罚的标准应与考核内容对应，并根据考核结果，及时进行奖励或惩罚处理，并实行安全生产一票否决制。

第四部分 用户需求书

说明：投标人须对本项目为单位的货物或服务或工程进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

一、项目概况

采购内容包括清远市分行营业网点及办公用房装修工程，工程地点位于清远地区 ，承包范围包括土建装修、水电、防弹玻璃及防爆膜，包工、包料、包工期。

预计装修数量为9个（营业网点4个，办公用房5个），预算1057.16万元（含税），上述数量及金额仅为预估数，根据招标方的实际装修需求，具体承包工程项目数量及金额以实际为准。

二、工期要求

自建行通知动工次日起计：

1.装修场所全部交付施工的项目：500平方米以下（不含）装修工程工期为60-70天，500平方米（含）以上至1100平方米（含）装修工程为70-90天完成承包范围内施工工程。

2.装修场所分期交付施工的项目：500平方米以下（不含）装修工程工期为70-90天，500平方米（含）以上至1100平方米（含）装修工程为90-120天完成承包范围内施工工程。

三、工程质量要求

以《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为标准，达到合格要求。其中防弹玻璃及防爆膜的安装建设要符合当地公安部门建设标准并验收合格。
四、工程管理要求

1.施工组织方案：投标人须根据对项目需求的理解，提出详细、切实可行的项目实施计划，并制作详细的工程施工进度计划表（横道图方式，以日为单位）。施工进度计划表除包括装饰、水电安装、防弹玻璃及防爆膜工程外，还必须包括对空调、监控、综合布线、防盗、消防、新风等其他专业工程协同、并行施工进度的安排（同时需考虑隐蔽工程公安验收的时间，一般为3天）。该施工进度计划表作为日后实际施工进度考核的标准。

2.符合报建条件的，需报备住建局获得施工许可和组织竣工验收报备、施工临时占道（如有）：自合同签订之日起，根据当地政府职能部门规定，包括但不限于协助招标人申办施工许可证、施工临时占道、按规定进行材料送检、按规定进行施工过程资料收集、协助招标人申办竣工验收备案和资料归档等事项及相关事宜沟通、由此所产生的费用由中标人承担。办理施工许可期限30个日历天（含办理施工临时占道时间），不需办理施工许可而仅办理施工临时占道期限6天，办理竣工验收报备期限30个日历天。如中标人没按要求配合招标人完成上述工作的，影响招标人恢复营业，则按违约处理。
3. 施工牵头统筹协调其他专业施工要求：中标人须按工程进度牵头统筹监控、防盗、消防、综合布线、空调、新风等其他专业施工单位进场施工，协同各专业施工单位交叉或并行作业，并对整个项目工期负责(含监控、防盗、消防、综合布线、新风等其他专业施工)。对于已提前通知的其他专业施工单位没有按时进场施工的，须及时向招标人报告，否则如影响工程进度，中标人则须负连带责任。

4.管理组织架构：填报拟派往本工程项目经理简历表、拟派往本工程项目专职安全员简历表、拟派往本工程主要人员一览表、拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表（按“第六部分 投标文件格式”）。

如装修工程需要申办施工许可证，根据清远市住建部门要求，中标人提供的项目经理不得兼其他在建项目的项目经理（住建部门系统会锁证），并按要求驻场，因此投标人应充分评估其中成本、风险和带来的不便，一旦应标则视同无条件接受并保证满足招标人上述需求并承担相关费用。

5.规范工程质量、安全、文明施工、绿色施工管理。（1）负责对施工人员安全教育和施工现场的安全管理,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照设计文件进行施工，做好各项质量检查记录；（2）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系；（3）施工中未经同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线；（4）工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；（5）负责封闭施工，对负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用；（6）指定专人负责消防安全；配备足够的消防灭火器材；施工中易燃原料按照工程进度进料，不得在工地内存放易燃、易爆物品，不得在施工现场违章使用各种电器，不得在施工现场抽烟；（7）严格按照施工图与施工规范进行施工，确保工程质量，按要求的时间如期竣工和交付；（8）自行解决工人住宿；（9）按要求指定地点堆放施工垃圾，并负责最终处理；（10）投标人承接建行装修工程时，应为施工人员购买建筑工程人员团体意外伤害保险/医疗保险。

6. 主要原材料的品牌及性能指标要求

中标人要参照招标人委托的造价审核机构出具的项目审核清单列明的品牌、型号的主要原材料（或提供同等或优于参考品牌质量的原材料）进行施工。

主要材料及设备品牌表详见附件2。
五、工程分配规则

本项目是年度框架协议。在协议有效限期内，按中标人的排名顺序（排名高的优先）对应分配，对已落实指标的工程项目进行循环安排。对本轮轮候到的投标人如选择放弃，则其在本轮轮空，只能按前述方式参加下轮工程分配；如其余投标人都选择放弃，则之前本应轮候到的投标人必须无条件承建本轮轮候到的工程。为体现公平、兼顾分散原则，避免工程费用过于集中某个投标人，因此如某一投标人承接单一项目工程预算金额为300万元（含税）及以上的，则下一轮次轮空。

六、工程保修服务要求

免费保修期不少于2年（含2年）。自工程竣工验收双方签字确认之日起计算，在保修期内出现的质量问题，中标人在接到招标人通知后，一天内进行返修，费用由中标人负责。如中标人接到通知一天后不进行返修，招标人可委托具有资质的第三方进行返修，费用从质量保证金中扣除。

七、报价要求

1.本项目为装修工程框架，投标人报价采取报折扣率方式，有效折扣率为[0-100%]，偏离此折扣率区间视为无效报价。合同有效期内分派的具体装修工程均按同一个折扣率执行，即某个网点或办公用房装修工程施工合同款项=【投标价（折扣率）*（招标人委托造价中心不含税审核价-不含税暂列金额）+不含税暂列金额】*（1+增值税税率）。

暂列金为招标人费用，不参与折扣率计算，根据是否发生招标人确认的设计变更，在结算时按实列支。

投标人在报折扣率时要全面包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.本项目增值税税率为9%。

3.工程结算方式：

（1）本项目采用量价分离的形式进行采购，按工程量清单和施工图包干，如全部完成且未发生设计变更，按合同价（不含暂列金额）结算。

（2）在施工过程中，如果因为招标人的原因需要改变设计或修改施工图纸而导致工程量变更或发生新增项目，增加的项目及工程量按实际发生计算，变更中涉及原预算清单中未做或减少的项目应予扣除。增加的项目及工程量按以下方式结算：

①当增加的项目造价合计减除扣减项目造价合计后超过合同价的2%时，经招标人内部审批后可按实际发生额作增加工程并相应调整结算造价。以实际工程量、按2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》和相关计价规定以及清远市同时期执行的信息指导价计算出的综合单价（不计算措施费、文明施工费、施工图包干费、检测费等其他费用，不含增值税）乘以中标人折扣率，作新增项目结算单价，计算公式为：实际发生的工程量*按约定计算的综合单价*中标人折扣率。

②当增加的项目造价合计减除扣减项目造价合计后未超过合同价的2%时，不另行增加结算费用。

（3）若因中标人原因导致项目设计变更的，中标人应承担由此所发生的全部费用并赔偿招标人的全部损失。

八、投标人监督管理要求

（一）投标人选取规则

根据行业施工招标规定，为避免出现设计与施工单位在预算和施工过程环节出现利益输送问题，同一工程的设计与施工单位不得为同一家企业，如出现前述情况，则暂停其参与所设计的具体工程施工项目的轮选资格（本次轮空）。

（二）明确投标人履约监测及考评规则

1.投标人出现未按时配合提供工程项目竣工结算材料的，暂停其参与项目候选资格。

自通知之日起3个月（含）-6个月以内的，暂停3个月参与项目候选资格；

自通知之日起超6个月（含）-12个月的，暂停半年参与项目候选资格；

自通知之日起超12个月（含）以上的，暂停一年参与项目候选资格。

2.因投标人现场管理不力、施工人手不足等原因造成工程延期的，暂停其参与项目候选资格。

延期1个月（含）以内的暂停半年参与项目候选资格；

延期1个月以上或因延期而影响网点开业被支行投诉的，暂停一年参与项目候选资格。

3.投标人单个工程考核
未达要求的，暂停参与项目候选资格。（详见附件1）
考评结果未达良好的（即得分在60分-79分（含）以内的）的，暂停半年参与项目候选资格；

考评结果不及格（即得分在60分（含）及以下）的，直接予以清理退库（终止合同）。

4.投标人年度综合考评未达要求的，暂停参与项目候选资格。

年度内投标人未响应项目轮候资格的，每次扣减该投标人当年年度综合考评得分5分。

考评结果未达良好的（即得分在60分-79分（含）以内的）的，暂停半年参与项目候选资格；

考评结果不及格（即得分在60分（含）及以下）的，直接予以清理退库（终止合同）。

如以上情形同一投标人出现两种以上的，按孰高原则确定投标人候选资格暂停期限。凡被暂停参与项目候选资格的投标人，须完成问题整改后方可重新启用。

（三）投标人动态管理规则

根据协议年度投标人综合履约表现进行评定，对于考核不及格的入选投标人进行淘汰（终止合同），并在招标人龙集采系统进行不良信息记录，并禁止参加招标人后续同类型项目投标及行内采购项目。

九、款项支付要求：

1.进场施工后，招标人凭投标人发票等资料支付合同价款的30%款项给投标人,作为首期进度款。

2.工程进度达到80%，招标人凭投标人发票和招标人、投标人、监理三方确认工程进度等资料支付合同价款的40%款项给投标人，作为第二期进度款；

3.剩余款项为结算总价减去上述第1、2点款项，于工程竣工验收合格且招标人收到投标人的竣工资料、工程结算资料、工程结算发票后，按结算总价的3％扣除质量保证金后，在25天内支付。

4.质量保证金一次性无息支付：自工程竣工验收双方签字确认之日起计保修期，保修期满且没发生质量问题（或对其质量问题已整改完毕），招标人于20日内退回质量保证金，金额为结算总价的3％并扣除由投标人承担责任的维修费用后的余额。

5.装饰工程临时占用城市道路费用、施工水电费、建筑装饰材料消防检验费由投标人承担。

十、其他要求
1.中标人作为本项目的总负责单位，负有协调各专业施工单位的责任。

2.中标人必须无条件协助招标人办理所有的装修报建、验收手续，所产生费用由中标人承担。

3.中标人须根据国家相关规定和当地公安机关要求报建和施工，并保证能通过当地公安机关验收。

4.满足招标规定的招标文件编写等要求。

附件：

1、清远市分行营业网点及办公用房装修工程类供应商履约考核评价表

2、清远市主要材料及设备品牌表

附件1

清远市分行网点及办公用房装修工程类供应商履约考核评价表

	序号
	项目名称
	供应商
	工程服务
	工程品质
	工程管理
	保修服务
	得分小计
	考评结果（优秀、良好、及格、不及格）

	
	
	
	工程启动及工期与合同约定的一致性
[0-15分]
	工程及服务范围与合同约定的一致性
[0-15分]
	实施能力与合同约定的一致性
[0-10分]
	工程材料与合同约定质量标准一致性
[0-10分]
	工程质量是否达到预期效果
[0-10分]
	工程的组织、协调及管理情况
[0-10分]
	实施人员与合同约定的一致性
[0-10分]
	保修服务响应或人员到位的及时性
[0-10分]
	解决问题的质量和效率
[0-10分]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件2

	清远市主要材料及设备品牌表

	序号
	材料或设备名称
	规格、型号
	单位
	品牌

	1
	细木工板
	2440x1220x18
	m²
	长江安、兔宝宝、千年舟或相当于

	2
	抛光砖
	800x800/600x600
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	3
	仿地毯纹抛光砖
	600x600
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	4
	其余瓷砖
	　
	m²
	东鹏、诺贝尔、蒙娜丽莎、凯伯伦、意利宝或相当于

	5
	防潮石膏板
	2440x1220x12
	m²
	富瑞得、杰科、拉法基或相当于

	6
	纸面石膏板
	2440x1220x12
	m²
	富瑞得、杰科、拉法基或相当于

	7
	铝塑板
	2440x1220x3.6
	m²
	华尔泰、上海吉祥、海达或相当于

	8
	轻型龙骨
	　
	m²
	欧镁斯、拉法基、可耐福或相当于

	9
	复合地板
	　
	m²
	大自然、圣象、世友或相当于

	10
	墙纸
	　
	m²
	特普丽、欧雅、格莱美或相当于

	11
	乳胶漆/聚酯漆
	　
	kg
	嘉宝莉、立邦、多乐士或相当于

	12
	灯具
	含光源与灯具同品牌
	套
	欧普、佛山照明、三雄极光或相当于

	13
	电脑线　　CAT6e
	　
	m
	康普、TCL、清华同方或相当于

	14
	电线电缆
	　
	m
	清远远光、清远新亚、庆丰或相当于

	15
	槽式电缆桥架
	　
	m
	雄耀、恒匡、宏辉或相当于

	16
	插座、开关
	含模块
	　
	TCL、松下、飞利浦、松本或相当于

	17
	卫生洁具
	　
	　
	箭牌、东鹏、惠达或相当于

	18
	水泥
	　
	　
	丫山、英田、海螺或相当于

	19
	塑料PPR给水管
	　
	　
	联塑、日丰、金德或相当于

	20
	配电箱
	　
	　
	基业、镇江远大、正泰或相当于

	21
	五金件
	　
	　
	雅洁、固力、史丹利或相当于

	22
	防弹玻璃
	　
	　
	当地公安有备案的品牌

	23
	装配式成品钢板隔断
	　
	m²
	汉尔姆、马尔斯、万博得或相当于


第五部分 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会，评标委员会由7名成员组成，其中招标人委派评委5名，其余专家从评标专家库中随机抽取产生。评标委员会负责全部的评审工作，任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。

1.2评审专家（不含招标人代表）有下列情形之一的，在受到邀请时应主动提出回避，招标当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3) 与投标人有其他社会关系或者经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

5) 参与招标文件论证的；

6) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.3评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。对招标文件规定的评标标准、评标方法、资格审查条款、否决投标条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。有两种以上解释的，应当作出利于招标人的解释。

1.4在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评议和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.5如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.6参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

评标委员会先进行初步评审，再进行商务技术及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细评审。最后评标委员会出具项目评标报告，并排序推荐中标候选人。
4．评分及其统计
按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的商务技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分。各评委的商务技术评分算术平均值即为该投标人的技术或商务评分，然后评出投标人的价格评分，将各投标人的商务技术和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分（四舍五入后，精确到0.01）。
二、初步评审

1．评标委员会按照《初步审查表》（见附表1）内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

2．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

3．在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，将要求其在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5．无效投标的认定

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、详细评审

1．详细评审是对通过初步评审的投标进行商务技术和价格的评审。

1.1商务技术评分：评标委员会就投标人对商务技术响应表中各项因素进行评分，各因素所占权重详见《商务技术评审表》（附表2），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

1.2价格评分：评标委员会就投标人投标报价校核后进行评分，各因素所占权重详见《价格评审表》（附表3），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。
2．评分总值最高为100分，商务技术及价格评分权重分配：

	评分项目
	权重(An)

	商务技术评审
	50分

	价格评审
	50分


四、中标候选人

1．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

1.1推荐中标候选投标人名单：本项目将各有效投标人按其综合得分由高到低顺序排列。如综合得分相同的，按价格得分由高到低的顺序确定，如以上都相同的，名次由评标委员会投票确定：

①当通过初步审查的有效投标人家数≥6家时，选取综合得分排名前3名的合格投标人为第一中标候选人（中标人）；

②当通过初步审查的有效投标人家数为4（含）至6（不含）家时，选取综合得分排名前50%（向下取整数）的合格投标人为第一中标候选人（中标人）；

③通过初步审查的有效投标人家数<4家时，本标段另行启动招标；

④第一中标候选人的后一名为第二中标候选人（备选供应商）。

1.2根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1：初步审查表

初步评审表
	审查项
	评审内容
	投标人A
	投标人B

	资格评审标准
	投标人具有独立承担民事责任的能力且在在中华人民共和国境内注册，营业执照有效。
	
	

	
	遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	
	

	
	投标人当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	
	

	
	至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；投标人及其法定代表人未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；投标人未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。（以招标代理机构于投标截止日在上述网站进行查询为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档）。
	
	

	
	投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构。（提供投标人资格声明函）
	
	

	
	投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。（提供投标人资格声明函）
	
	

	
	投标人在资格审查时未处于建设银行广东省分行供应商禁用或退出期内。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	
	

	
	投标人承诺在本项目招标过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	
	

	
	投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称投标人向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并就此对建设银行或投标人提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则投标人须自知悉上述事项起立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，投标人将依法承担全部责任。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	
	

	
	投标人必须通过建设银行龙集采平台（http://ibuy.ccb.com）领取招标文件。
	
	

	
	具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）
	
	

	
	投标人必须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级以上（含）资质，或者具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上（含）。（须提供资质证书复印件并加盖投标人公章，以资质证书许可范围为准。）
	
	

	
	投标人拟派任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师。（须提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）
	
	

	
	项目负责人持有有效的《安全生产考核合格证》（B类）。（须提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）
	
	

	
	专职安全员须具有有效的《安全生产考核合格证》（C类）或《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C3证）。（提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）
	
	

	
	项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。
	
	

	
	本项目不接受联合体投标。
	
	

	
	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。（提供投标人资格声明函）
	
	

	
	自2020年1月1日以来，投标人在本项目归属地参与中国建设银行过往同类型装修项目中，从未出现过不良行为记录的。（以中国建设银行行内龙集采系统中供应商信息页面展示信息为准）
	
	

	
	自2020年1月1日以来，投标人在本项目归属地除中国建设银行以外的其他银行业金融机构过往同类装修项目中，未被列入业主单位禁入名单/黑名单。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	
	

	形式评审标准
	投标人名称与营业执照、资质证书一致；
	
	

	
	提交投标函，且投标有效期为递交投标文件截止日起90天；
	
	

	
	提供有效的法定代表人证明书及法定代表授权委托书原件（如是法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，则无需提交法定代表授权委托书），且有身份证复印件；
	
	

	
	合同条款响应及用户需求书响应不存在负偏离；
	
	

	
	投标报价须是固定且唯一的，投标报价未超过招标限价；
	
	

	
	投标保证金满足招标文件要求；
	
	

	
	工期满足招标文件要求；
	
	

	
	已按招标文件要求盖章或签字。

（1）凡招标文件中已明示需盖章之处，投标人均应使用单位数字证书加盖电子印章；

（2）凡招标文件中已明示需个人签字的，须手签后扫描上传，已明示需签字或盖章的，须由相应人员签字或盖个人印章或签字章后扫描上传。
	
	

	
	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。
	
	


备注：

1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“不满足”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。
附表2：商务技术评审表

商务技术评审表

	序号
	评定因素
	评分原则
	分值

	1
	商务技术
	公司资质
	投标人持有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包二级以上(含)或建筑装修装饰工程专业承包一级资质的，得 2分，其余不得分。注：提供资质证书扫描件并加盖投标人公章。
	2分

	2
	
	项目经验
	2020年1月1日以来（以案例合同签署时间为准），提供银行营业网点或办公用房装修项目单个合同不含税金额在50万（含）以上或含税金额在54.5万元（含）以上的案例。工、农、中、建四大国有控股商业银行项目案例每个得2分，其他银行机构项目案例每个得1分。最高得14分。
注：（1）需同时提供合同关键页扫描件（含甲乙双方名称、合同关键内容、合同金额、签署日期、甲乙双方盖章页）、竣工验收报告扫描件及该项目工程款发票（任一笔）扫描件；（2）建议投标人把业绩证明材料关键信息标注出来；（3）递交文件不清晰、不能体现上述信息的不得分，不提供不得分。
	14分

	3
	
	施工方案
	对银行类营业网点或办公用房装修工程熟知度
	对银行类营业网点或办公用房装修工程提供完整的施工组织方案: 包括但不限于以下方面:施工方案、施工方法、施工技术、劳动力安排等;遇限制性施工或其他影响工期的突发事件解决方法;措施完善可靠，内容正确，切实可行，评委根据投标文件打分。优得6(含) -8 分 (含)，良得3(含) -5(含) 分，一般得 0(含) -2(含) 分。
	8分

	4
	
	
	协助报建
	熟悉项目所在地施工报建报验相关流程及规定，提供施工报建方案，根据方案完整性、操作性评分。优得2（不含）-3（含）分，良得1（不含）-2（含）分，一般得0（含）-1（含）分。
	3分

	5
	
	
	文明施工措施
	主要考察以下内容：成品保护措施完善有效；材料管理措施合理、可行；临水、临电方案符合现场使用要求；现场围蔽得当；建筑垃圾完工清场等文明施工措施。
优得2（不含）-3（含）分，良得1（不含）-2（含）分，一般得0（含）-1（含）分。
	3分

	6
	
	
	安全保证措施
	有明确的安全管理人员职责分工情况；有清晰、考虑全面安全保证措施：有完善的安全管理制度，清晰、可行；有切实可行的现场紧急事件应急预案。
优得3（不含）-4（含）分，良得2（含）-3（含）分，一般得0（含）-1（含）分。
	4分

	7
	
	绿色建材
	投标人承诺使用的材料（地面砖、天花板材、墙面板材、涂料）为绿色环保材料，提供地面砖、天花板材、墙面板材、涂料的绿色建材证明文件（中国环境标志产品认证证书或中国环保产品认证证书或低碳产品认证证书或中国绿色建材产品认证证书），每提供一个得0.5分，最高得2分。
注：提供承诺书及证明材料证书扫描件并加盖投标人公章，承诺书注明的材料名称须与证明材料证书上的材料名称一致，否则不得分。
	2分

	8
	
	项目负责人
	1.提供的项目负责人具备建筑工程专业注册建造师一级证书得1分；其他不得分。
2.项目负责人具备建筑类高级工程师职称得1分；具备建筑类中级工程师职称得0.5分，其余不得分。
3.项目负责人具备2020年1月1日至今（以案例合同签署时间为准）的银行营业网点或办公用房装修管理案例的，工、农、中、建四大国有控股商业银行项目案例每个得1分，其他银行机构项目每个得0.5分，本细项最高得2分。
注：需提供证书彩色扫描件、合同关键页扫描件（含甲乙双方名称、合同关键内容、体现项目经理名字、签署日期、甲乙双方盖章页），所提供合同能充分反映项目负责人业绩情况。不提供不得分。上述资料须加盖投标人公章。
	4分

	9
	
	专职安全员（一人）
	1.专职安全员具有建筑工程类或建筑装修装饰类高级工程师职称的，得1分；具有建筑工程类或建筑装修装饰类中级工程师职称的，得0.5分。
2.专职安全员取得安全生产考核合格证（C类或C3类）年限5年（含）以上的，得1分（年限以安全生产考核合格证（C类或C3类）首次发证时间开始计算）；其余不得分。
注：需提供彩色证件扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。上述职称与证书均对同一人进行评审，否则不得分。
	2分

	10
	
	服务点
	投标人在项目所在地有服务点得4分。

注：投标人须提供营业执照复印件或房产产权证明复印件，并加盖投标人公章。如为租赁场所，则须同时提供租赁合同复印件和租金发票复印件，并加盖投标人公章，且所提供的租赁合同签订时间和租金发票开具时间须在本项目招标公告发布日前。不提供不得分。
	4分

	11
	
	售后服务保证承诺
	保修服务响应承诺（不得超过3天）：承诺接招标人保修通知次日起，3天进场维修的，不得分；2天进场维修的，得1分；1天内进场维修的，得2分。
注：提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。
	2分

	12
	
	免费保修期限
	整体工程项目免费保修期至少为2年，在2年的基础上每增加半年增加1分，最高2分。
注：提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。
	2分

	合计
	50分


注：在计算各投标单位的技术得分时，取专家打分的平均值作为该投标单位的技术得分。
附表3：价格评审表

价格评审表

	序号
	评定因素
	评分原则
	分值

	1
	价格

评审
	将评标委员会校核后的各有效投标人的投标折扣率定义为评标价格。
基准价：取位于[90%，100%]区间中的评标价格的算术平均值为基准价；若所有投标投标人的评标价格均不在该区间内，基准价等于90%。
价格计算分：对通过初步审查的投标人，将评标委员会校核后的投标折扣率定义为评标价格。等于基准价格的投标报价得分定为50分，高于基准价格的评标价格则按其比例，每高于1％减1.5分，低于基准价格的评标价格也按其比例，每低于1％减1分。如此类推，算出所有投标人的价格得分，价格得分计算保留两位小数，最低分为0分。
价格得分计算公式：
评标价格=基准价时，价格得分=50分；
评标价格>基准价：报价得分＝50-（评标价格-基准价）/基准价/0.01×1.5
评标价格<基准价：报价得分＝50-（基准价-评标价格）/基准价/0.01×1
	50

	合计
	50分


第六部分 投标文件格式

索引
1.1初步审查自查表
	审查项
	评审内容
	自查结论
	证明资料

	资格评审标准
	投标人具有独立承担民事责任的能力且在在中华人民共和国境内注册，营业执照有效。
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	至投标截止日，投标人未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；投标人及其法定代表人未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；投标人未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。（以招标代理机构于投标截止日在上述网站进行查询为准，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档）。
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构。（提供投标人资格声明函）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。（提供投标人资格声明函）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人在资格审查时未处于建设银行广东省分行供应商禁用或退出期内。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人承诺在本项目招标过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称投标人向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并就此对建设银行或投标人提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则投标人须自知悉上述事项起立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，投标人将依法承担全部责任。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人必须通过建设银行龙集采平台（http://ibuy.ccb.com）领取招标文件。
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	具有建设行政主管部门颁发有效的《安全生产许可证》。（须提供证书复印件并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人必须具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级以上（含）资质，或者具备建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包资质二级以上（含）。（须提供资质证书复印件并加盖投标人公章，以资质证书许可范围为准。）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人拟派任本工程项目负责人的人员为：建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师。（须提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	项目负责人持有有效的《安全生产考核合格证》（B类）。（须提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	专职安全员须具有有效的《安全生产考核合格证》（C类）或《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C3证）。（提供证书复印件或电子证照打印件并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	本项目不接受联合体投标。
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。如不同投标人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。（提供投标人资格声明函）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	自2020年1月1日以来，投标人在本项目归属地参与中国建设银行过往同类型装修项目中，从未出现过不良行为记录的。（以中国建设银行行内龙集采系统中供应商信息页面展示信息为准）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	自2020年1月1日以来，投标人在本项目归属地除中国建设银行以外的其他银行业金融机构过往同类装修项目中，未被列入业主单位禁入名单/黑名单。（须提供承诺函并加盖投标人公章）
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	形式评审标准
	投标人名称与营业执照、资质证书一致；
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	提交投标函，且投标有效期为递交投标文件截止日起90天；
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	提供有效的法定代表人证明书及法定代表授权委托书原件（如是法定代表人直接签署投标文件并参加投标的，则无需提交法定代表授权委托书），且有身份证复印件；
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	合同条款响应及用户需求书响应不存在负偏离；
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标报价须是固定且唯一的，投标报价未超过招标限价；
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标保证金满足招标文件要求；
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	工期满足招标文件要求；
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	已按招标文件要求盖章或签字。

（1）凡招标文件中已明示需盖章之处，投标人均应使用单位数字证书加盖电子印章；

（2）凡招标文件中已明示需个人签字的，须手签后扫描上传，已明示需签字或盖章的，须由相应人员签字或盖个人印章或签字章后扫描上传。
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页

	
	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的。
	□满足 □不满足
	见投标文件第（）页


注：以上材料将作为投标人初步的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！请在对应的 □ 打“√”。

1.2 详细评审要素投标资料表

	序号
	评定因素
	评分原则
	证明资料

	1
	商务技术
	公司资质
	投标人持有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包二级以上(含)或建筑装修装饰工程专业承包一级资质的，得 2分，其余不得分。注：提供资质证书扫描件并加盖投标人公章。
	见投标文件第（）页

	2
	
	项目经验
	2020年1月1日以来（以案例合同签署时间为准），提供银行营业网点或办公用房装修项目单个合同不含税金额在50万（含）以上或含税金额在54.5万元（含）以上的案例。工、农、中、建四大国有控股商业银行项目案例每个得2分，其他银行机构项目案例每个得1分。最高得14分。
注：（1）需同时提供合同关键页扫描件（含甲乙双方名称、合同关键内容、合同金额、签署日期、甲乙双方盖章页）、竣工验收报告扫描件及该项目工程款发票（任一笔）扫描件；（2）建议投标人把业绩证明材料关键信息标注出来；（3）递交文件不清晰、不能体现上述信息的不得分，不提供不得分。
	见投标文件第（）页

	3
	
	施工方案
	对银行类营业网点或办公用房装修工程熟知度
	对银行类营业网点或办公用房装修工程提供完整的施工组织方案: 包括但不限于以下方面:施工方案、施工方法、施工技术、劳动力安排等;遇限制性施工或其他影响工期的突发事件解决方法;措施完善可靠，内容正确，切实可行，评委根据投标文件打分。优得6(含) -8 分 (含)，良得3(含) -5(含) 分，一般得 0(含) -2(含) 分。
	见投标文件第（）页

	4
	
	
	协助报建
	熟悉项目所在地施工报建报验相关流程及规定，提供施工报建方案，根据方案完整性、操作性评分。优得2（不含）-3（含）分，良得1（不含）-2（含）分，一般得0（含）-1（含）分。

	见投标文件第（）页

	5
	
	
	文明施工措施
	主要考察以下内容：成品保护措施完善有效；材料管理措施合理、可行；临水、临电方案符合现场使用要求；现场围蔽得当；建筑垃圾完工清场等文明施工措施。
优得2（不含）-3（含）分，良得1（不含）-2（含）分，一般得0（含）-1（含）分。
	见投标文件第（）页

	6
	
	
	安全保证措施
	有明确的安全管理人员职责分工情况；有清晰、考虑全面安全保证措施：有完善的安全管理制度，清晰、可行；有切实可行的现场紧急事件应急预案。
优得3（不含）-4（含）分，良得2（含）-3（含）分，一般得0（含）-1（含）分。
	见投标文件第（）页

	7
	
	绿色建材
	投标人承诺使用的材料（地面砖、天花板材、墙面板材、涂料）为绿色环保材料，提供地面砖、天花板材、墙面板材、涂料的绿色建材证明文件（中国环境标志产品认证证书或中国环保产品认证证书或低碳产品认证证书或中国绿色建材产品认证证书），每提供一个得0.5分，最高得2分。
注：提供承诺书及证明材料证书扫描件并加盖投标人公章，承诺书注明的材料名称须与证明材料证书上的材料名称一致，否则不得分。
	见投标文件第（）页

	8
	
	项目负责人
	1.提供的项目负责人具备建筑工程专业注册建造师一级证书得1分；其他不得分。
2.项目负责人具备建筑类高级工程师职称得1分；具备建筑类中级工程师职称得0.5分，其余不得分。
3.项目负责人具备2020年1月1日至今（以案例合同签署时间为准）的银行营业网点或办公用房装修管理案例的，工、农、中、建四大国有控股商业银行项目案例每个得1分，其他银行机构项目每个得0.5分，本细项最高得2分。
注：需提供证书彩色扫描件、合同关键页扫描件（含甲乙双方名称、合同关键内容、体现项目经理名字、签署日期、甲乙双方盖章页），所提供合同能充分反映项目负责人业绩情况。不提供不得分。上述资料须加盖投标人公章。
	见投标文件第（）页

	9
	
	专职安全员（一人）
	1.专职安全员具有建筑工程类或建筑装修装饰类高级工程师职称的，得1分；具有建筑工程类或建筑装修装饰类中级工程师职称的，得0.5分。
2.专职安全员取得安全生产考核合格证（C类或C3类）年限5年（含）以上的，得1分（年限以安全生产考核合格证（C类或C3类）首次发证时间开始计算）；其余不得分。
注：需提供彩色证件扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。上述职称与证书均对同一人进行评审，否则不得分。
	见投标文件第（）页

	10
	
	服务点
	投标人在项目所在地有服务点得4分。

注：投标人须提供营业执照复印件或房产产权证明复印件，并加盖投标人公章。如为租赁场所，则须同时提供租赁合同复印件和租金发票复印件，并加盖投标人公章，且所提供的租赁合同签订时间和租金发票开具时间须在本项目招标公告发布日前。不提供不得分。
	见投标文件第（）页

	11
	
	售后服务保证承诺
	保修服务响应承诺（不得超过3天）：承诺接招标人保修通知次日起，3天进场维修的，不得分；2天进场维修的，得1分；1天内进场维修的，得2分。
注：提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。
	见投标文件第（）页

	12
	
	免费保修期限
	整体工程项目免费保修期至少为2年，在2年的基础上每增加半年增加1分，最高2分。
注：提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。
	见投标文件第（）页


注：1、投标人应根据《商务技术评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。

2、按评审项的顺序填写。

资格审查文件

2.1 投标函
致：广东志正招标有限公司
我方收到贵方关于中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）（项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611））的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和异议的一切权利。
我方作为在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人代表姓名、职务（印刷体）：                     
投标人名称：                 （电子签章）
日期：     年    月    日

2.2 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式
法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。
法定代表人证明书
          同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：     年   月   日
附：
营业执照/登记证书（注册号或登记号）： 
经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：

法定代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

投标人名称（电子签章）：
地址：
日期：

法定代表人授权书
致：广东志正招标有限公司
本授权书声明：注册于        （国家或地区）的        （投标人名称）在下面签字（或印鉴）的   （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字（或印鉴）的                          （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就     （项目名称）             （项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611））的投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于       年    月    日签字（或印鉴）生效，特此声明。
投 标 人 名 称（电子签章）：
地        址：
法定代表人（签字或印鉴）：
职        务：
被授权人（签字或印鉴）：
职        务：

2.3 投标人资格声明函
致：广东志正招标有限公司
关于贵公司的     （项目名称）             （项目编号： ZZ0230701（系统编号：GD230611））的招标公告，本单位（企业）自愿参加投标，现声明如下：

本单位具有独立承担民事责任的能力，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本单位在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行和招标代理机构。

本单位与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

本单位非联合体投标。
本单位负责人与其它投标人的单位负责人不为同一人且不存在控股、管理关系。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日

附件：
1、提供营业执照副本复印件。
2、提供《安全生产许可证》复印件并加盖投标人公章。

3、提供资质证书复印件并加盖投标人公章。
附件：

与供应商存在关联关系的单位名称说明
一、与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的单位名称如下：
二、我方的控股股东名称如下（我方的母公司、对我方直接或间接持股50％及以上的投资单位）：
三、我方直接控股的单位名称如下（直接或间接持股50％及以上的被投资单位）：
四、与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：
五、与我方为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资单位名称如下：
我方承诺上述有关联关系的单位不参与本项目的投标，如有参与投标，我方投标文件为无效投标文件。

注：有以上情况的单位名称请应列尽列，若无相关情况请填写“无”。
投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日

2.4 承诺函

致：广东志正招标有限公司

我方已仔细研究了中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）（项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）的招标文件的全部内容，我司愿按上述合同条件、技术要求等条件承包上述项目的相关内容。并承诺如下：
我司遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

我司当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

我司在资格审查时未处于建设银行广东省分行供应商禁用或退出期内。

我司在本项目招标过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，招标人有权取消我司投标或中标资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

我司提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称我司向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并就此对建设银行或我司提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则我司须自知悉上述事项起立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，我司将依法承担全部责任。

我司自2020年1月1日以来，我司在本项目归属地除中国建设银行以外的其他银行业金融机构过往同类装修项目中，未被列入业主单位禁入名单/黑名单。
我司不以联合体投标，不以任何形式分包或转包本项目。

......(如有其他承诺可自行补充）

如有弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我司（企业）承担。
特此承诺！
投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日

2.5 符合“投标人资格”要求的其他证明文件
2.6 投标保证金退还说明、保函格式
投标保证金退还说明
致：广东志正招标有限公司
我方为     （项目名称）             （项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611））投标所提交的投标保证金         元，请贵公司退还时划到下列账户：
收款单位：
开户银行：
账    号：
联 系 人：
联系电话：
 附：投标保证金银行银行电子回单（复印件）
投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日
保函格式（参考格式）
保函编号：

查询编码：
投标保函
致：招标人名称（以下称受益人）

鉴于          以下称（申请人）将参加受益人的        （项目名称）的投标，我方受申请人的委托，向受益人提供不可撤销的投标保证：
一、本保函担保的最高金额为（大写）人民币            元（￥       ）。
二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后60日(含60日)，延长投标有效期无须通知我方，但保证期间最长不超过一年。

三、在本保函的有效期间内，申请人出现下列情形之一者，受益人可以向我方提起索赔：
1.申请人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
2.申请人在收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件、投标文件的要求签署书面合同；
3.申请人在收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
4.中标后投标人未按照招标文件的规定缴纳招标代理服务费的。
四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后5个工作日内，将不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付本保证担保的担保金额。
五、受益人的索赔通知必须在本保证担保的保证期间内送达我方。 
六、本保函的有效期间届满，或我方已向受益人足额支付本保证担保的全部担保金额，我方保证责任免除。本保函涂改无效，本保函保证项下的权利不得转让。
七、本保证担保适用中华人民共和国法律。
开立人：                                   （电子签章）
法定代表人：____________________（电子签名）
单位地址：                                                 

邮政编码：             电话：                 传    真：     
日期：                
2.7 实质性响应一览表
项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

	序号
	招标文件要求
	投标人响应情况描述
	偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离）
	对应投标文件位置及页码

	
	
	
	
	见投标文件（）页

	
	
	
	
	见投标文件（）页


注：如招标文件中标有“★”的内容，请在上表填写，并作出一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日
 投标文件商务部分

3.1  DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 合同条款响应表

项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

	序号
	招标文件条目号
	招标文件对应条款内容
	投标文件的投标内容
	偏离说明（正偏离/无偏离/负偏离）

	1
	
	全部条款
	
	无偏离

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
投标人须按照“合同条款响应表”的格式对“第三部分 拟签订的合同文本” 作出明确答复。
如无偏离，则只须按示例填写，即在“合同条款响应表”中注明全部条款无偏离；
如有优于招标文件要求的应答或与招标文件要求有偏离的条目须在“合同条款响应表”中注明偏离条款和偏离内容，其他无偏离的条款则在“合同条款响应表”中注明“其他条款无偏离”（原则上所有条款不允许负偏离）；
当本响应表与投标文件响应的内容不一致时，以本响应表为准。
投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日

3.2 类似项目业绩一览表
项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同签订时间
	服务内容
	合同不含税金额（万元）
	合同含税金额（万元）
	业主联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（此表可延长）
注：按评分原则提供证明材料。
投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日

3.3项目负责人

拟派往本工程项目负责人简历表

	项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　

	职务
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事专业年限
	　

	技术资格或职业资格或本工程有关的资格情况（须附复印件）
	

	身份证复印件
	　

	时间（年月）
	项目负责人承接的类似工程一览表

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、提供项目负责人的建造师注册证书、《安全生产考核合格证》（B类）、职称证书彩色扫描件。

项目负责人具备2020年1月1日至今（以案例合同签署时间为准）的银行营业网点或办公用房装修管理案例合同关键页复印件（含甲乙双方名称、合同关键内容、体现项目经理名字、签署日期、甲乙双方盖章页），所提供合同能充分反映项目负责人业绩情况。不提供不得分。

上述资料须加盖投标人公章。
3.4专职安全员
拟派往本工程项目安全员简历表

	项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　

	职务
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事专业年限
	　

	安全生产考核合格证书或本工程有关的资格情况（须附复印件）
	

	身份证复印件
	　


注：提供项目专职安全员的《安全生产考核合格证》（C类或C3类）、职称证书彩色扫描件并加盖投标人公章。

3.5项目团队配置

拟派往本工程主要人员一览表

项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）

	拟担任职务
	姓名
	年龄
	职称
	从事技术管理工作年限
	电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：提供相关人员的职称证书及资格证书复印件附后。

3.6服务点

注：根据《评标原则》内容提供证明文件，格式自拟。
3.7投标人认为有必要提供的其它资料
3.8招标代理服务费承诺书
致：广东志正招标有限公司
    如果我方在贵公司组织的     （项目名称）             （项目编号： ZZ0230701（系统编号：GD230611））招标中获中标，我方保证在收取《中标通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意按招标代理服务费的200％接受处罚，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由招标人在支付我方的中标合同款中代为扣付，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（电子签章）：

投标人法定地址：

电    话：

传    真：

承诺日期：
 投标文件技术部分

4.1 用户需求书条款响应表
项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）
	序号
	招标文件条目号
	招标文件对应条款内容
	投标文件的投标内容
	偏离说明（正偏离/无偏离/负偏离）

	1
	
	全部条款
	
	无偏离

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
投标人须按照“用户需求书条款响应表”的格式对“第四部分 用户需求书”的商务技术条款（“★”条款除外）作出明确答复；
如无偏离，则只须按示例填写，即在“用户需求书条款响应表”中注明全部条款无偏离；
如有优于招标文件要求的应答或与招标文件要求有偏离的条目须在“用户需求书条款响应表”中注明偏离条款和偏离内容，其他无偏离的条款则在“用户需求书条款响应表”中注明“其他条款无偏离”（原则上所有条款不允许负偏离）；
当本响应表与投标文件响应的内容不一致时，以本响应表为准。
投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日

4.2 施工方案

注：根据《评标原则》内容提供施工方案，格式自拟。
4.3绿色建材

注：根据《评标原则》内容提供证明文件，格式自拟。
4.4售后服务保证承诺

注：需提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。

4.5免费保修期限

注：需提供承诺书（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供不得分。
4.6拟在本项目使用的主要仪器、检测设备
拟在本项目使用的主要仪器、检测设备一览表
项目名称：中国建设银行韶关、肇庆、清远、揭阳分行装修工程项目（标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目）

项目编号：ZZ0230701（系统编号：GD230611）
	序号
	名称
	规格型号
	产地
	现状
	数量
	设备来源

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.7投标人认为需加以说明的其他内容
注：投标人认为需加以说明的其他内容，格式自拟。
 投标文件经济部分

5.1 投标报价一览表
	报价内容
	投标折扣率
	增值税率
	备注

	标段3：清远分行营业网点及办公用房装修工程项目
	%
	%
	


注：

1.投标人报价采取报折扣率方式，有效折扣率为[0-100%]（保留2位小数），偏离此折扣率区间视为无效报价。

2.投标人在报折扣率时要全面包含施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人名称（电子签章）：

日期：     年   月   日

评分说明：


90分（含）-----100分，优秀。


80分（含）-----89分，良好


60分（含）-----79分，及格


60分以下，不及格











法定代表人


有效期内的居民身份证复印件（反面）粘贴处











法定代表人


有效期内的居民身份证复印件（正面）粘贴处











被授权人（授权代表）


有效期内的居民身份证复印件（反面）粘贴处











被授权人（授权代表）


有效期内的居民身份证复印件（正面）粘贴处

















__________________________________________________________________________________________  _         


