**分项报价表**

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备** | **型号** | **启用时间** | **保修到期时间** | **归属科室** | **单年度维保费用**  **（每年按365天计算）**  **（元）** | **三年维保费用**  **（元）** |
| 1 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2010-8-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 2 | 电子结肠镜 | CF-H260AZI | 2010-8-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 3 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2012-7-13 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 4 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2012-7-13 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 5 | 电子结肠镜 | CF-Q260AI | 2014-6-4 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 6 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2015-8-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 7 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2015-8-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 8 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2019-3-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 9 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2019-12-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 10 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2019-12-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 11 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 肛肠科 |  |  |
| 12 | 电子结肠镜 | CF-HQ290ZI | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 肛肠科 |  |  |
| 13 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 肛肠科 |  |  |
| 14 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 肛肠科 |  |  |
| 15 | 小肠镜 | SIF-Q260 | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 肛肠科 |  |  |
| 16 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2021-8-5 | 2025-7-31 | 肛肠科 |  |  |
| 17 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 2015-8-1 | 保外 | 肛肠科 |  |  |
| 18 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 肛肠科 |  |  |
| 19 | 内窥镜冷光源 | CLV-260SL | 2012-8-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 20 | 内窥镜冷光源 | CLV-260SL | 2010-10-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 21 | 图像处理装置 | CV-260SL | 2012-8-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 22 | 图像处理装置 | CV-260SL | 2010-10-1 | 2025-6-27 | 肛肠科 |  |  |
| 23 | 图像处理装置 | CV-290SL | 2015-8-1 | 保外 | 肛肠科 |  |  |
| 24 | 图像处理装置 | CV-290SL | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 肛肠科 |  |  |
| **肛肠科设备维护总费用（三年）合计** | | | | | | |  |
| **编号** | **设备** | **型号** | **启用时间** | **保修到期时间** | **归属科室** | **单年度维保费用**  **（每年按365天计算）**  **（元）** | **三年维保费用**  **（元）** |
| 25 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260 | 2010-8-1 | 2025-6-27 | 内二科 |  |  |
| 26 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260 | 2010-8-1 | 2025-6-27 | 内二科 |  |  |
| 27 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260 | 2012-8-13 | 2025-6-27 | 内二科 |  |  |
| 28 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2019-3-1 | 2025-6-27 | 内二科 |  |  |
| 29 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2019-12-1 | 2025-6-27 | 内二科 |  |  |
| 30 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2021-8-30 | 2025-7-31 | 内二科 |  |  |
| 31 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2021-8-30 | 2025-7-31 | 内二科 |  |  |
| 32 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2021-8-30 | 2025-7-31 | 内二科 |  |  |
| 33 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290Z | 2022-9-10 | 2025-9-9 | 内二科 |  |  |
| 34 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2022-9-10 | 2025-9-9 | 内二科 |  |  |
| 35 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-H290 | 2022-9-10 | 2025-9-9 | 内二科 |  |  |
| 36 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2022-9-10 | 2025-9-9 | 内二科 |  |  |
| 37 | 电子上消化道内窥镜 | GIF-Q260J | 2022-9-10 | 2025-9-9 | 内二科 |  |  |
| 38 | 十二指肠镜 | TJF-240 | 2005-12-1 | 2024-12-31 | 内二科 |  |  |
| 39 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 内二科 |  |  |
| 40 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 2021-8-30 | 2025-7-31 | 内二科 |  |  |
| 41 | 内窥镜冷光源 | CLV-260SL | 2010-9-21 | 2025-6-27 | 内二科 |  |  |
| 42 | 图像处理装置 | CV-260SL | 2010-9-21 | 2025-6-27 | 内二科 |  |  |
| 43 | 图像处理装置 | CV-290SL | 2021-8-30 | 2025-7-31 | 内二科 |  |  |
| 44 | 图像处理装置 | CV-290SL | 2022-9-9 | 2025-9-9 | 内二科 |  |  |
| **内二科设备维护总费用（三年）合计** | | | | | | |  |
| **编号** | **设备** | **型号** | **启用时间** | **保修到期时间** | **归属科室** | **单年度维保费用**  **（每年按365天计算）**  **（元）** | **三年维保费用**  **（元）** |
| 45 | 电子鼻咽喉内窥镜 | ENF-V3 | 2019-12-16 | 2025-6-27 | 耳鼻喉科 |  |  |
| 46 | 电子鼻咽喉内窥镜 | ENF-V3 | 2019-12-16 | 2025-6-27 | 耳鼻喉科 |  |  |
| **耳鼻喉科设备维护总费用（三年）合计** | | | | | | |  |
| **编号** | **设备** | **型号** | **启用时间** | **保修到期时间** | **归属科室** | **单年度维保费用**  **（每年按365天计算）**  **（元）** | **三年维保费用**  **（元）** |
| 47 | 电子支气管内窥镜 | BF-260 | 2011-11-15 | 2025-6-27 | 内三科 |  |  |
| **内三科设备维护总费用（三年）合计** | | | | | | |  |
| **投标总价** | | | | | | |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日