**广东省政府采购**

**竞 争 性 磋 商 文 件**

**采购计划编号：442000003-2025-00311**

**采购项目编号：ZZ22502238**

**项目名称：中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）**

**采购人：中山火炬开发区人民医院**

**采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司**

**第一章 磋商邀请**

广东志正招标有限公司中山分公司受中山火炬开发区人民医院的委托，采用竞争性磋商方式组织采购中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）。欢迎符合资格条件的供应商参加。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

采购项目名称：中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）

采购计划编号：442000003-2025-00311

采购项目编号：ZZ22502238

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,308,400.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年）):

采购包预算金额：1,308,400.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服 务 | 中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年） | 3(年) | 详见第二章 | 1,308,400.00 | 否 |

本采购包不接受联合体响应

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起3年

**二.供应商的资格要求**

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料）或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年财务报告或2024年财务报告（或2025年1月至今任意一个月份财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，需同时提供设备和专业技术能力（人员）两类信息）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年））：采购包整体专门面向中小企业：供应商须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的中型、小型、微型企业。（本项目采购标的对应行业：批发业） 注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见招标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见招标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。

**三.获取磋商文件**

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：**

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：中山火炬开发区人民医院

地址：火炬开发区逸仙路123号

联系方式：0760-28152103

**2.采购代理机构信息**

名称：广东志正招标有限公司中山分公司

地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼22室

联系方式：0760-88808187、88811601

**3.项目联系方式**

项目联系人：李小姐

电话：0760-88808187、88811601

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

1．采购项目需实现的功能和目标：满足医院常用五金维修配件的正常供货，服务期限三年,采购期限结束或采购累计金额达到采购预算，合同终止(按先达到的为准)。

2．在采购文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

3．磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

4．项目由成交供应商承包及负责采购文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

5．成交供应商不得再以任何方式转包或分包。

6．本项目不接受联合体响应。

采购包1（中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年））**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 成交供应商收到采购人供货通知后，配送时间为接到采购人下单后48小时内（通用配件48小时内，需订货材料双方协商配送时间），对于采购人应急抢修使用的材料，成交供应商需在2小时内完成供货。节假日期间，采购人如需送货，成交供应商应保留值班人员应急送货。 |
| 标的提供的地点 | 广东省中山市火炬开发区人民医院逸仙路123号 |
|
|
| 付款方式 | 第1期为(合同款)：支付比例100%，货款按月结算，每月1号前成交供应商向采购人提供供货清单和送货单核对，提供月度考核表，经采购人确认后开具相应的金额正规发票，每月5号前将请款所需资料递交至采购人，采购人审核无误后于60个工作日内支付货款(具体以向财政请款时间为准)。。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 | |
| 验收要求 | 1期：(一)货到指定地点后采购人即时就货物包装进行验收，若有异议当场提出；对货物质量有异议的，须收货后七日内书面提出异议，在规定的期限内不提出异议的，视为货物符合约定。 (二)货到后，采购人及成交供应商双方共同验收，采购人需核对送货单是否与订货通知单一致，货物的规格型号以《供货清单》、《分项报价表》和双方约定为准，确认货物符合要求后采购人在送货单上签字，双方各执一份，用以付款凭据。 (三)验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，成交供应商承担由此产生的一切费用和损失。 (四)因货物的质量或产地等问题发生争议，采购人或成交供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与中山市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。货物符合规定标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合规定标准的，鉴定费由成交供应商承担，并须承担相应的责任。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
|  | 1 | 质保期 | 质保期自货物验收合格交付使用之日起不少于一年。如制造商/供应商的质保期服务承诺优于成交供应商报价文件承诺的质保期，则按制造商、供应商的承诺执行。 |
|  | 2 | 包装运输、配送要求 | (一)成交供应商所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物损失均由成交供应商承担。 (二)当成交供应商送货交付采购人使用时，应该由成交供应商向采购人提供供货清单加盖公章并留存一份给采购人保存。采购人接收人员在供货清单上签字或采购人在该供货清单上的盖章行为，视为成交供应商完成交付义务。对不符合约定的货物由成交供应商负责调换，并于3个自然日内完成换货，因此发生的费用由成交供应商自行负责。 (三)合同货物运输和验收过程中非采购人原因的货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付,换货的相关费用由成交供应商承担。 |
|  | 3 | 售后服务 | 质保期内成交供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，若货物质量出现问题，成交供应商应负责包换，产生的费用由成交供应商负责；对出现严重质量问题的，采购人有权要求退货；如货物出现问题导致无法正常使用的，采购人可要求货物可更换，以保证采购货物正常使用。 |
|  | 4 | 违约责任 | (一)采购人应在合同规定时间内，向成交供应商支付货款，每拖延一天成交供应商可向采购人加收拖欠货款金额的1%的违约金。 (二)成交供应商未能按时按质按量完成供货的，每拖延一天，须向采购人支付拖欠货物金额的5%的违约金。成交供应商逾期超过10天的，则向采购人支付拖欠货物金额的10%的违约金。超过合同规定的送货时间20天以上，采购人有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由成交供应商承担。 (三)成交供应商交付的货物不符合《供货清单》、《分项报价表》和双方约定的，采购人有权拒收，成交供应商向采购人支付该批货物金额的10%的违约金。合同期内，成交供应商累计达三次及以上交付货物不符合约定的，采购人有权单方面解除合同，由此给采购人造成的损失由成交供应商承担。 |
|  | 5 | 报价要求（一） | 1、本项目以折扣率进行报价，供应商根据《五金采购材料汇总表》中所有货物的预算单价填报一个统一的折扣率，折扣率必须为固定报价，不接受区间报价，折扣率报价范围：0%＜折扣率≤100%，不能为负数，否则按无效投标处理（注：投标折扣率四舍五入保留小数点后2位）。 2、本项目的所有产品的“预算单价”详见具体技术(参数)要求的《五金采购材料汇总表》。 3、结算公式：结算价格＝预算单价×成交折扣率×实际供货数量。(例：成交折扣率为 90%，某货物单价为 10.00 元，则该货物结算价格=10.00x90%x实际供货数量) 4、供应商报价应包括标的服务、货物的价格、相关附件、包装费、配送费、运输费、验收费、仓储费、质保及售后服务费、市场价格波动等引起的费用、保险费、加工费、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。投标报价为全包价，不得在中标价外加收任何费用。本次的投标折扣率在合同服务期内固定不变。 5、如供应商在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人不再支付任何其他费用。成交供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格（成交折扣率），供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。 |
|  | 6 | 报价要求（二） | 供应商需对五金配件进行分项报价，包括但不限于货物名称、规格型号、品牌、制造商名称。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 机械设备、五金交电和电子产品批发服 务 | 中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年） | 年 | 3.00 | 436,133.33 | 1,308,400.00 | 100.0 | 批发业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | **一、五金采购材料汇总表**  本项目要求中所出现的设备、材料、工艺、品牌、供货清单中所列明2024年医院在用产品仅为方便描述而没有限制性，供应商在满足产品需求的前提下，可以选用其他同质量层次产品报价，但所投产品质量层次要优于或相当于原技术规格中要求的标准。（以下清单仅为本项目的部分采购需求，如采购人实际采购所需产品不在清单的，具体产品价格由双方协商决定，但产品结算价格不得高于市场价。）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 材料类型 | 品牌 | 品名规格 | 单位 | 预算单价  （元） | | 1 | 电工材料 | 德力西 | 微电脑时间控制器 | 个 | 113.28 | | 2 | 电工材料 | 德力西 | 交流接触器 | 个 | 55.68 | | 3 | 电工材料 | 通达 | 国标RVV电缆3\*1.5平方 | 卷 | 537.60 | | 4 | 电工材料 | 珠江 | 大#电工胶布 | 卷 | 1.82 | | 5 | 电工材料 | 铭容 | 接线排(TB-1512) | 个 | 2.88 | | 6 | 电工材料 | 联塑 | 线管6分 3.8米 | 条 | 9.41 | | 7 | 电工材料 | 联塑 | 线槽25mm/3.8米 | 条 | 5.76 | | 8 | 电工材料 | 联塑 | 线管4分 3.8米 | 条 | 5.76 | | 9 | 电工材料 | 三雄 | LED光管T8/15W | 个 | 7.36 | | 10 | 电工材料 | 通达 | BVV多股铜芯双色水线 1.5平方 | 卷 | 156.48 | | 11 | 电工材料 | 凌霄 | 水泵定时器HY-18型 60分钟 | 个 | 17.28 | | 12 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-32 1P+N/20A | 个 | 21.12 | | 13 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-63 1P+N/40A | 个 | 28.80 | | 14 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-63 1P+N 63A | 个 | 30.72 | | 15 | 电工材料 | 三雄 | LED筒灯 4寸7W 6500K | 个 | 56.64 | | 16 | 电工材料 | 飞利浦 | T8镇流器一拖一 36W | 个 | 33.60 | | 17 | 电工材料 | 德力西 | 热继电器JR36-20 20A-32A | 个 | 36.48 | | 18 | 电工材料 | 爱特 | 龙头红外线感应器 | 个 | 153.60 | | 19 | 电工材料 | 三雄 | T5光管28W(白光) | 条 | 6.49 | | 20 | 电工材料 | 三雄 | T5光管14W(日光） | 条 | 5.57 | | 21 | 电工材料 | 三雄 | LED光管T8/9W | 条 | 7.84 | | 22 | 电工材料 | 威特 | 低噪声三相异步电动机YFWD0.45-4 380V | 台 | 873.60 | | 23 | 电工材料 | 玉峰 | 外转子三相异步电动机YFWD0.32-4 380V | 台 | 792.00 | | 24 | 电工材料 | 金羚 | 天花扇12寸 | 台 | 103.68 | | 25 | 电工材料 | 德力西 | 接触器CJX2-4011 220V | 个 | 148.80 | | 26 | 电工材料 | 红波 | 红波选择开关LASO-B3Y-20X/31 三挡 | 个 | 21.12 | | 27 | 电工材料 | 八达 | 二三插座 | 个 | 8.16 | | 28 | 电工材料 | 佛山照明 | LED光源模组17W | 个 | 17.28 | | 29 | 电工材料 | 木林森 | 平板灯 | 个 | 67.20 | | 30 | 电工材料 | 三雄 | 灯带中间接卡扣8mm | 个 | 0.96 | | 31 | 电工材料 | 嘉利 | 散热风扇200mm\*200mm | 台 | 113.47 | | 32 | 电工材料 | 金飞来 | 电动执行器5型220V | 个 | 401.88 | | 33 | 电工材料 | 川科 | 四线人体感应开关(强启) | 个 | 30.26 | | 34 | 电工材料 | 美的 | 空调压缩机1.5P HSM215V4UFTA | 个 | 624.10 | | 35 | 电工材料 | 三雄 | LED筒灯4寸7W 6500K | 个 | 55.79 | | 36 | 电工材料 | 日泉 | 饮水机加热控制器307X-K | 个 | 412.28 | | 37 | 电工材料 | 金桥 | A-102不锈钢焊条2.5厘2.5KG | 个 | 88.32 | | 38 | 电工材料 | 公牛 | 三扁插头16A | 个 | 6.15 | | 39 | 电工材料 | 公牛 | 三扁插头10A | 个 | 4.73 | | 40 | 电工材料 | 联塑 | 线管直通4分 | 个 | 0.28 | | 41 | 电工材料 | 威士 | 加厚黄腊管16厘 | 个 | 2.11 | | 42 | 电工材料 | 三雄 | T5光管14W(日光） | 个 | 5.48 | | 43 | 电工材料 | 三维 | 三维皮带B1200 | 个 | 7.56 | | 44 | 电工材料 | 加博 | 自动门脚踏控制器218E | 个 | 151.30 | | 45 | 电工材料 | 加博 | 自动门脚踏控制器光束218E | 个 | 151.30 | | 46 | 电工材料 |  | 暗装底合修复卡片 | 个 | 1.23 | | 47 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ-700La | 条 | 11.54 | | 48 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ710LW | 条 | 13.43 | | 49 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ690LW | 条 | 13.43 | | 50 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ662LW | 条 | 13.43 | | 51 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ637LW | 条 | 13.43 | | 52 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ987LW | 条 | 15.60 | | 53 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ750LW | 条 | 14.47 | | 54 | 电工材料 | 德力西 | 分体式手持伸缩杆风速仪DLY-1603A | 个 | 267.36 | | 55 | 电工材料 | 宏迪 | 庭院柱灯3米 | 个 | 581.54 | | 56 | 电工材料 | 木林森 | LED超薄吸顶灯15W(全白) | 个 | 35.93 | | 57 | 电工材料 | 荣者 | LED投光灯9004S/1000W | 个 | 156.02 | | 58 | 电工材料 | 三雄 | LED筒灯4寸12W 6500K | 个 | 61.46 | | 59 | 电工材料 | TICA | 电机YF110-25-4S25 | 个 | 491.71 | | 60 | 电工材料 | 春洪 | 浮球开关控制器5米线 | 个 | 43.50 | | 61 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关NXB-63 3P/25A | 个 | 23.64 | | 62 | 电工材料 | 金羚龙 | 集成吊顶管道扇BPT10-22-1D | 个 | 94.09 | | 63 | 电工材料 | 裕虎 | 铝壳LED手提投光灯100W | 个 | 184.39 | | 64 | 电工材料 | 三雄 | 照明T8光管40W | 个 | 7.56 | | 65 | 电工材料 | 八达 | 二位双控大板开关 | 个 | 10.40 | | 66 | 电工材料 | 八达 | 一位单控大板开关 | 个 | 5.67 | | 67 | 电工材料 | 八达 | 三位单控大板开关 | 个 | 11.35 | | 68 | 电工材料 | 八达 | 二位单控大板开关 | 个 | 7.56 | | 69 | 电工材料 | 爱特 | 便池冲水感应头 | 个 | 64.30 | | 70 | 电工材料 | 德力西 | 电子式电能表DDS606/5-20A | 个 | 91.20 | | 71 | 电工材料 | 梅兰 | 透明电表箱(电子式)+C45 | 个 | 28.80 | | 72 | 电工材料 | 德力西 | 微电脑时间控制器KG316T | 个 | 65.28 | | 73 | 电工材料 | 三雄 | LED筒灯(星辰)6W 4000K/77mm | 个 | 55.79 | | 74 | 电工材料 | 明伟 | 电梯无线对讲专用电源TD-360 | 个 | 307.20 | | 75 | 电工材料 | 正泰 | 漏电附件BD240E 2P 40A | 个 | 132.38 | | 76 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关附件MZ214 | 个 | 401.88 | | 77 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关MDN220P | 个 | 120.09 | | 78 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关MC240P 2P 40A | 个 | 127.66 | | 79 | 电工材料 | 通达 | BVV多股铜芯双色水线 2.5平方 | 个 | 222.22 | | 80 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPA-850La | 条 | 21.75 | | 81 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPA-1057 | 条 | 17.02 | | 82 | 电工材料 | 三雄 | T5光管28W(白光)50支/箱 | 个 | 6.39 | | 83 | 电工材料 | 三雄 | T5光管14W(日光)/50支 | 个 | 5.57 | | 84 | 电工材料 | 联塑 | 线槽25mm\*14mm | 个 | 5.67 | | 85 | 电工材料 | 奥德克 | 控制与保护开关AUDKB0-63/6.3A | 个 | 690.29 | | 86 | 电工材料 | 马尔 | 转子轴流风机YSWF74S4-422N-350 | 个 | 345.14 | | 87 | 电工材料 | 金桥 | 磷铜焊条0号 | 个 | 3.12 | | 88 | 电工材料 | 德力西 | 单相电子式电表5-20A | 个 | 80.38 | | 89 | 电工材料 |  | 不锈钢火钳80CM | 个 | 31.20 | | 90 | 电工材料 | 通达 | 电缆2\*0.5平方 | 卷 | 165.48 | | 91 | 电工材料 | 智克 | 平板灯600\*600 48W | 个 | 66.19 | | 92 | 电工材料 | 金羚 | 塑料管道扇BPT12-24-2 10寸 | 个 | 77.54 | | 93 | 电工材料 |  | WS-SM3A高精度温度+时间控制器 | 个 | 46.08 | | 94 | 电工材料 | 凯胜 | 自动门控制器微电脑主板门配件 | 个 | 403.20 | | 95 | 电工材料 |  | 柜门磁控开关BL-2315-1 | 个 | 12.29 | | 96 | 电工材料 | NSK | 水泵轴承6309 | 个 | 46.08 | | 97 | 电工材料 | 德力西 | 热继电器JR36-20 11A | 个 | 33.10 | | 98 | 电工材料 | 德力西 | 接触器CDC6-1211 220V | 个 | 62.41 | | 99 | 电工材料 | 三维 | 进口皮带B-49 | 个 | 7.56 | | 100 | 电工材料 | 威士 | 加厚黄腊管20厘 | 个 | 2.40 | | 101 | 电工材料 | 欧斯顿 | LED投光灯(路灯)112W | 个 | 775.39 | | 102 | 电工材料 |  | 无线排插转换插座QS-903 | 个 | 11.52 | | 103 | 电工材料 | 唐高 | 涡轮传动显示开关24:1 | 个 | 142.08 | | 104 | 电工材料 | 八达 | 万能三扁插座 | 个 | 6.72 | | 105 | 电工材料 | 振晖 | LED射线有害 灯亮勿入指示牌 | 个 | 30.26 | | 106 | 电工材料 | 新黎明 | A级防爆支架 40W | 个 | 129.60 | | 107 | 电工材料 |  | 三维皮带A1950 | 个 | 9.60 | | 108 | 电工材料 |  | 卡式万能三扁插 | 个 | 6.72 | | 109 | 电工材料 | 金羚 | 橱窗式换气扇APC15-2-1 6寸 | 个 | 48.96 | | 110 | 电工材料 | 通达 | BVV多股铜芯线4平方 | 卷 | 332.85 | | 111 | 电工材料 | 八达 | C3二三插座 | 个 | 6.62 | | 112 | 电工材料 | 联塑 | PVC线槽 25mm\*14mm | 条 | 5.67 | | 113 | 电工材料 |  | 暗装底合修复器 | 个 | 1.23 | | 114 | 电工材料 | 飞利浦 | T8电子镇流器一拖三3\*36W | 个 | 103.68 | | 115 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPB-1250 | 条 | 37.44 | | 116 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPA-756Lw | 条 | 20.16 | | 117 | 电工材料 | 红波 | 红波选择开关LAS0-B3Y-40XB/31 | 个 | 33.60 | | 118 | 电工材料 |  | 冰箱压缩机启动器ZHB35-120P15C | 个 | 9.60 | | 119 | 电工材料 |  | 电水箱发热管220V/3KW | 个 | 48.00 | | 120 | 电工材料 | 八达 | 纯铜地板插座 | 个 | 132.48 | | 121 | 电工材料 |  | 有线铁门磁开关MC-52 24V | 个 | 15.36 | | 122 | 电工材料 | 双安科技 | 绝缘手套25KV | 个 | 266.88 | | 123 | 电工材料 | 双安科技 | 半筒绝缘靴25KV | 个 | 148.80 | | 124 | 电工材料 | 南京 | 绝缘橡胶板5厘/50KG | 个 | 259.20 | | 125 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPA-1357LW | 条 | 30.72 | | 126 | 电工材料 |  | 120型地插暗装底合修复器 | 个 | 4.32 | | 127 | 电工材料 |  | 电源适配器9V2A | 个 | 17.28 | | 128 | 电工材料 |  | 电热水器漏电保护插头10A | 个 | 26.48 | | 129 | 电工材料 |  | 微波炉变压器GAL-800E-4 | 个 | 94.08 | | 130 | 电工材料 | 明伟 | 开关电源变压器12V2A 24W | 个 | 30.72 | | 131 | 电工材料 | 八达 | 15A三扁插座 | 只 | 13.44 | | 132 | 电工材料 | 八达 | 15A三扁带开关插座 | 只 | 18.24 | | 133 | 电工材料 | 八达 | 二三插座（10A） | 只 | 7.68 | | 134 | 电工材料 | 八达 | 四位万能插座 | 只 | 16.32 | | 135 | 电工材料 | 八达 | 二三插座10个/合 | 只 | 6.72 | | 136 | 电工材料 | 公牛 | 二脚插头10A | 只 | 3.36 | | 137 | 电工材料 | 昆仑通态 | 通态触摸屏TPC7062TD(KT)24V DC | 个 | 801.60 | | 138 | 电工材料 | 西门子 | 传感器QFM9160 | 只 | 1180.80 | | 139 | 电工材料 | 公牛 | B02两脚转换灯头 | 只 | 2.88 | | 140 | 电工材料 | ninaroco | 投影灯25W | 台 | 307.20 | | 141 | 电工材料 | 贵丽 | 螺口灯座 | 只 | 2.40 | | 142 | 电工材料 | 明珠 | 灯珠芯片1W(白光) | 只 | 0.67 | | 143 | 电工材料 | 佛山照明 | 方形光源模组18W | 盏 | 11.52 | | 144 | 电工材料 | 华升 | 防爆探照灯WSL-817 | 盏 | 158.40 | | 145 | 电工材料 | 卡迪 | LED投光灯100w | 支 | 163.20 | | 146 | 电工材料 | 卡迪 | LED投光灯200w | 支 | 307.20 | | 147 | 电工材料 | 宏迪 | 铝铸草坪灯60cm | 套 | 89.28 | | 148 | 电工材料 | 三雄 | LED T5一体化光管16W | 套 | 26.88 | | 149 | 电工材料 | 木林森 | LED导热球泡12W(白光) | 只 | 11.52 | | 150 | 电工材料 | 木林森 | LED导热球泡15W(白光) | 只 | 12.48 | | 151 | 电工材料 | 木林森 | LED导热球泡5W(白光) | 只 | 8.64 | | 152 | 电工材料 | 木林森 | LED平头球砂泡18W(白光) | 只 | 14.40 | | 153 | 电工材料 | 木林森 | 平板灯300mm\*300mm 18W | 个 | 67.20 | | 154 | 电工材料 | 佛山照明 | 光管脚（A5) | 只 | 1.44 | | 155 | 电工材料 | 木林森 | 雷达感应球泡E27 15W | 只 | 24.96 | | 156 | 电工材料 | 三雄 | LED筒灯4寸12W 6500K | 盏 | 62.40 | | 157 | 电工材料 | 三雄 | LED筒灯4寸9W 6500K | 盏 | 24.00 | | 158 | 电工材料 | 智克 | LED平板灯 600mm\*600mm 60W | 个 | 67.20 | | 159 | 电工材料 | 乔邦 | PVC八六型底盒 | 只 | 0.96 | | 160 | 电工材料 | 联塑 | 86\*86\*48/50双扣CK底盒 | 只 | 1.92 | | 161 | 电工材料 | 乔邦 | 86型厚孖盒 | 只 | 2.40 | | 162 | 电工材料 | 金霸王 | 电池5#72粒/合 | 粒 | 2.88 | | 163 | 电工材料 | 超霸 | GP9V电池(绿色) | 块 | 2.88 | | 164 | 电工材料 | 超霸 | 电子CR2032 3V | 只 | 3.36 | | 165 | 电工材料 | 京科 | 蓄电池6GFM24 12V24A | 块 | 270.72 | | 166 | 电工材料 | 威特 | 三相异步电机YE2-90L-4/380V | 台 | 720.00 | | 167 | 电工材料 | 永安 | 空调电机YDK380-4D | 台 | 1017.60 | | 168 | 电工材料 | 铭容 | 电解电容400V150UF | 只 | 3.84 | | 169 | 电工材料 | 铭容 | 电解电容400V68UF | 只 | 2.69 | | 170 | 电工材料 | 铭容 | 电容1.5UF | 只 | 1.92 | | 171 | 电工材料 | 铭容 | 电容2F | 只 | 2.40 | | 172 | 电工材料 | 铭容 | 电容35F | 只 | 22.08 | | 173 | 电工材料 | 铭容 | 电容8F | 只 | 6.24 | | 174 | 电工材料 |  | 电视机支架14-24寸 | 套 | 25.92 | | 175 | 电工材料 |  | 电视机支架14-42寸 | 套 | 23.52 | | 176 | 电工材料 | 通达 | 电视接线(AV线) | 条 | 5.76 | | 177 | 电工材料 | 通达 | BVV多股铜芯线1.5平方 | 扎 | 156.48 | | 178 | 电工材料 | 通达 | BVV多股铜芯线2.5平方 | 扎 | 252.48 | | 179 | 电工材料 | 通达 | BVV多股铜芯线4平方 | 扎 | 337.92 | | 180 | 电工材料 | 通达 | BVV多股铜芯线6平方 | 扎 | 489.60 | | 181 | 电工材料 | 通达 | BV多股铜芯线4平方 | 扎 | 364.80 | | 182 | 电工材料 | 通达 | RVV电缆 4\*1.5平方 | 扎 | 595.20 | | 183 | 电工材料 | 通达 | RVV绝缘电缆 5\*4平方 | 米 | 19.78 | | 184 | 电工材料 | 通达 | YJV电缆4\*16+1\*10平方 | 米 | 54.72 | | 185 | 电工材料 | 通达 | YJV电缆4\*25+1\*16平方 | 米 | 93.12 | | 186 | 电工材料 | 通达 | 电缆YJV5\*10平方 | 米 | 46.66 | | 187 | 电工材料 | 通达 | 国标RVV电缆 3\*1.5平方 | 扎 | 518.40 | | 188 | 电工材料 | 通达 | 国标RVV电缆 3\*2.5平方 | 扎 | 720.00 | | 189 | 电工材料 | 通达 | 国标RVV电缆 3\*4平方 | 扎 | 1214.40 | | 190 | 电工材料 | 通达 | 国标电缆4\*2.5平方 | 扎 | 940.80 | | 191 | 电工材料 | 通达 | 双支线2\*1.5平方 | 扎 | 360.00 | | 192 | 电工材料 | 欧美能 | 双支线2\*1平方 | 扎 | 273.60 | | 193 | 电工材料 | 欧美能 | 料盖明装箱18-20位 | 只 | 115.20 | | 194 | 电工材料 | 欧美能 | 塑料盖明装箱2-4位 | 只 | 17.28 | | 195 | 电工材料 | 至业 | 塑料盖明装箱7-9位 | 只 | 38.40 | | 196 | 电工材料 | 至业 | 防水开关箱500mm\*600mm\*200mm | 只 | 168.00 | | 197 | 电工材料 | 德通 | 不锈钢开关箱250mm\*300mm\*150mm斜顶 | 只 | 76.80 | | 198 | 电工材料 | 立时得 | 商用落地扇CF-45S 18寸 | 台 | 412.80 | | 199 | 电工材料 | 联塑 | 万能胶5卡/7.5KG | 桶 | 148.80 | | 200 | 电工材料 | 凯胜 | PVC杯梳 4分 | 只 | 0.48 | | 201 | 电工材料 |  | OTD感应门自动器 | 套 | 113.28 | | 202 | 电工材料 | 铭容 | 柴油发电机专用油  管1.5米 | 条 | 117.12 | | 203 | 电工材料 | 天工 | 地线排铜端子(弯)2\*20A/5孔 | 条 | 5.28 | | 204 | 电工材料 | 威士 | 电磁阀线圈220V | 只 | 56.64 | | 205 | 电工材料 | 威士 | 加厚黄腊管14厘 | 条 | 1.92 | | 206 | 电工材料 | 金羚龙 | 加厚黄腊管12厘 | 条 | 1.44 | | 207 | 电工材料 |  | 楼底扇400mm铁叶 | 台 | 142.08 | | 208 | 电工材料 |  | 两位开关+两个接收器 | 套 | 43.20 | | 209 | 电工材料 |  | 零线排绝缘子带螺杆M6 | 条 | 1.15 | | 210 | 电工材料 | 东华 | 零线排铜端子(直)2\*20A/5孔 | 条 | 4.80 | | 211 | 电工材料 | 东华 | 铜线耳16平方 | 只 | 2.40 | | 212 | 电工材料 |  | 铜线耳25平方 | 只 | 3.07 | | 213 | 电工材料 | 飞利浦 | 液位控制器信号线 | 条 | 43.20 | | 214 | 电工材料 | 克劳迪 | 启辉器(PH)S10 | 粒 | 3.36 | | 215 | 电工材料 | 克劳迪 | 便池冲水感应器 | 只 | 65.28 | | 216 | 电工材料 | 克劳迪 | 便斗感应器电池合 | 个 | 11.52 | | 217 | 电工材料 | 克劳迪 | 便斗感应器电池合/单孔 | 个 | 11.52 | | 218 | 电工材料 | 克劳迪 | 便斗感应器电池合/双孔 | 个 | 11.52 | | 219 | 电工材料 | 克劳迪 | 蹲厕感应冲水器带手动按钮 | 套 | 1536.00 | | 220 | 电工材料 | 克劳迪 | 感应器不锈钢面板 | 个 | 69.12 | | 221 | 电工材料 | 克劳迪 | 感应水龙头感应头 | 条 | 153.60 | | 222 | 电工材料 | 箭牌 | 便池自动感应器 | 条 | 172.80 | | 223 | 电工材料 | 箭牌 | 蹲厕感应冲水器AGY-201A | 套 | 883.20 | | 224 | 电工材料 | 箭牌 | 小便斗感应电磁阀C12V | 只 | 63.36 | | 225 | 电工材料 | 箭牌 | 小便感应器 | 套 | 249.60 | | 226 | 电工材料 | 德力西 | 面盘龙头红外线感应器 | 条 | 153.60 | | 227 | 电工材料 | 富士 | 互感器LMDJ 5/200 | 只 | 36.48 | | 228 | 电工材料 | 诺德曼 | 继电器ST3PA-B | 只 | 43.20 | | 229 | 电工材料 | 诺德曼 | 加湿器进水电磁阀 | 个 | 130.56 | | 230 | 电工材料 | 诺德曼 | 加湿器桶 | 个 | 940.80 | | 231 | 电工材料 | 昌得 | 加湿桶电极连接头 | 只 | 37.44 | | 232 | 电工材料 | 川科 | 行程开关TZ-8108 | 只 | 31.68 | | 233 | 电工材料 | 正泰 | C-8E三线人体感应开关 | 只 | 36.48 | | 234 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关DZ47L 2P/25A | 只 | 74.88 | | 235 | 电工材料 | 科本 | 空气开关DZ47-3P/63A | 只 | 25.92 | | 236 | 电工材料 | 科本 | 二位单控大板开关 | 只 | 7.68 | | 237 | 电工材料 | 科本 | 三位单控大板开关 | 只 | 11.52 | | 238 | 电工材料 | 正泰 | 一位单控大板开关 | 只 | 5.76 | | 239 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关NXB-63 1P/10A | 个 | 7.68 | | 240 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关NXB-63 1P/16A | 个 | 7.68 | | 241 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关NXB-63 1P/20A | 个 | 9.60 | | 242 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关NXB-63 2P/40A | 个 | 19.20 | | 243 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关NXB-63 3P/40A | 个 | 28.80 | | 244 | 电工材料 | 正泰 | 空气开关NXB-63 3P/63A | 个 | 28.80 | | 245 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NL1E-63 3P+N 40A | 个 | 100.80 | | 246 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NL1E-63 3P+N 40A 30mA | 个 | 100.80 | | 247 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-32 1P+N/32A | 个 | 26.88 | | 248 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-32 3P/32A | 个 | 74.88 | | 249 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-40 1P+N/C20A | 个 | 29.76 | | 250 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-40 1P+N/C32A | 个 | 29.76 | | 251 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-40 1P+N/C40A | 个 | 29.76 | | 252 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-63 3P+N/40A | 个 | 74.88 | | 253 | 电工材料 | 正泰 | 漏电开关NXBLE-63 3P+N/63A | 个 | 74.88 | | 254 | 电工材料 | 施耐德 | 63A三极空开 | 个 | 23.04 | | 255 | 电工材料 | 奥德克 | LS交流接触器MC-25b AC220V | 只 | 100.80 | | 256 | 电工材料 | 明伟 | 控制与保护开关AUDKB0-63/12A | 台 | 700.80 | | 257 | 电工材料 | 德力西 | 防水开关电源12V33A 400W | 个 | 100.80 | | 258 | 电工材料 | 八达 | 微电脑时控开关KG316T | 只 | 38.40 | | 259 | 电工材料 | 科本 | 四位单联大板开关 | 只 | 13.44 | | 260 | 电工材料 | 天工 | 二位双控大板开关 | 只 | 10.56 | | 261 | 电工材料 | 凯胜 | 流量开关HFS-25 | 只 | 65.28 | | 262 | 电工材料 | 施耐德 | 门禁开关 | 只 | 14.40 | | 263 | 电工材料 | 施耐德 | 漏电+空气 IDPNA VIGI+25A(18MM) | 只 | 139.20 | | 264 | 电工材料 | 施耐德 | C65N 2P C16A | 只 | 91.20 | | 265 | 电工材料 |  | 断路器NSE100N 3P 100A | 只 | 691.20 | | 266 | 电工材料 | 红波 | 一位开关+一个接收器 | 套 | 34.56 | | 267 | 电工材料 | 贵丽 | 自锁按钮开关J-108 3A250V | 只 | 2.88 | | 268 | 电工材料 | 德力西 | 防水开关盒 | 只 | 7.68 | | 269 | 电工材料 | 克劳迪 | 微电脑自动控制器EC100S | 只 | 1324.80 | | 270 | 电工材料 | 克劳迪 | 马桶YP脚踏式冲水开关(加长线) | 个 | 65.28 | | 271 | 电工材料 | 克劳迪 | 马桶盖固定螺丝G款 | 套 | 7.68 | | 272 | 电工材料 | 克劳迪 | 马桶感应控制脉冲阀 | 个 | 238.08 | | 273 | 电工材料 | 生峰 | 马桶控制器JT-A款5线 | 条 | 139.20 | | 274 | 电工材料 | 克劳迪 | 厕所座板大方U型 | 套 | 65.28 | | 275 | 电工材料 | 金羚 | 小便斗感应线 | 条 | 43.20 | | 276 | 电工材料 | 金羚龙 | 厨窗圆排气扇6" | 台 | 46.08 | | 277 | 电工材料 | 金羚 | 挂墙壁扇/铁叶 | 台 | 297.60 | | 278 | 电工材料 | 金羚 | 塑料管道扇BPT12-14-2 | 台 | 67.20 | | 279 | 电工材料 | 三维 | 塑料管道扇BPT12-24-2 | 台 | 78.72 | | 280 | 电工材料 | 三星 | 进口皮带A-48 | 条 | 6.72 | | 281 | 电工材料 | 三维 | 皮带SPZ-637 | 条 | 11.52 | | 282 | 电工材料 | 三星 | 皮带B750 | 条 | 4.80 | | 283 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPA-756 | 条 | 16.32 | | 284 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ-637 | 条 | 9.60 | | 285 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ-690 | 条 | 14.40 | | 286 | 电工材料 | 三星 | 皮带SPZ-710 | 条 | 9.60 | | 287 | 电工材料 | 力成牌 | 皮带B-124 | 条 | 49.92 | | 288 | 电工材料 | 凌霄 | 污水提升器单相220V | 只 | 499.20 | | 289 | 电工材料 | 凌霄 | 潜水泵QDX1.5-25-0.55KW | 台 | 609.60 | | 290 | 电工材料 |  | 水泵单相遥控开关220V | 只 | 55.68 | | 291 | 电工材料 | 港丰 | 水泵连轴器 | 只 | 595.20 | | 292 | 电工材料 | 港丰 | 办公室线槽35mm\*10mm | 条 | 17.76 | | 293 | 电工材料 | 莱福达 | 办公室线槽50mm\*15mm | 条 | 11.52 | | 294 | 电工材料 |  | 35mm\*15mm弧形线槽 | 条 | 8.64 | | 295 | 电工材料 | 联塑 | 联塑线槽39mm\*19mm | 条 | 10.56 | | 296 | 电工材料 | 联塑 | 线管弯头6分 | 只 | 0.67 | | 297 | 电工材料 | 美的 | 线管直通6分 | 只 | 0.38 | | 298 | 电工材料 | 美的 | 电视万能摇控器 | 个 | 15.36 | | 299 | 电工材料 | IJJ | 万能摇控器 | 只 | 15.36 | | 300 | 电工材料 | 红旗 | 无线开关遥控器 | 套 | 15.36 | | 301 | 电工材料 | 德力西 | 多功能数显电力三相仪表96型 | 只 | 211.20 | | 302 | 电工材料 | 红旗 | 压力表YX-100 1.6MPA | 只 | 94.08 | | 303 | 电工材料 | 胜利牌 | DT862三相四线380V电表1.5-6A | 台 | 249.60 | | 304 | 电工材料 | 德力西 | 压力表Y-100 2.5MPA | 只 | 40.32 | | 305 | 电工材料 | 日之泉 | 万用表 | 副 | 7.68 | | 306 | 电工材料 | 日之泉 | 三相四线电子表10-40A | 只 | 273.60 | | 307 | 电工材料 | 日之泉 | 饮水机电脑控制总成 | 套 | 264.48 | | 308 | 电工材料 | 日之泉 | 饮水机电脑显示面板 | 套 | 103.68 | | 309 | 电工材料 | 日之泉 | 饮水机发热煲5L | 套 | 547.68 | | 310 | 电工材料 | 日之泉 | 饮水机发热管800W | 只 | 170.88 | | 311 | 电工材料 | 三雄 | 饮水机龙头发热芯 | 个 | 19.20 | | 312 | 电工材料 | 三雄 | 饮水机铜发热管9KW/380V | 个 | 158.40 | | 313 | 电工材料 | 飞利浦 | LED恒流镇流器12V 24W | 只 | 28.80 | | 314 | 电工材料 | 飞利浦 | LED恒流镇流器12V 40W | 只 | 33.60 | | 315 | 电工材料 | 飞利浦 | T5电子镇流器一拖二\*36W | 只 | 44.16 | | 316 | 电工材料 | 巨爵 | T5电子镇流器一拖一\*28W | 只 | 33.60 | | 317 | 电工材料 | 金飞来 | T5镇流器14W | 只 | 26.88 | | 318 | 电工材料 | 振晖 | LED超薄水晶头支架40W | 支 | 9.60 | | 319 | 电工材料 | 联塑 | 电动执行器15型220V | 套 | 624.00 | | 320 | 电工材料 | 爱特 | 射线有害灯亮勿入指示牌 | 盏 | 30.72 | | 321 | 给排水材料 |  | 饮水管三通20MM | 个 | 1.25 | | 322 | 给排水材料 | 好帮手 | 花洒软管1.5米 | 条 | 14.40 | | 323 | 给排水材料 | 乐佳 | 不锈钢弯头6分 | 个 | 5.76 | | 324 | 给排水材料 |  | 生料带20米/卷 | 卷 | 2.40 | | 325 | 给排水材料 |  | 减压电磁阀7.7W DC12V | 个 | 57.60 | | 326 | 给排水材料 | 联塑 | 马桶8030(630mm\*340mm\*700mm) | 个 | 465.60 | | 327 | 给排水材料 | 联塑 | 胶头钢丝下水管V9737 | 个 | 4.80 | | 328 | 给排水材料 | 唐高 | PE饮水电熔直通75mm | 个 | 34.08 | | 329 | 给排水材料 | 唐高 | PPR饮水内牙直通 20\*1/2 | 个 | 7.20 | | 330 | 给排水材料 | 唐高 | 国标镀锌内接6分 | 个 | 2.88 | | 331 | 给排水材料 | 联塑 | 国标镀锌三通6分 | 个 | 4.32 | | 332 | 给排水材料 | 日达 | 铜高温截止阀DN40 | 个 | 288.00 | | 333 | 给排水材料 | 环师傅 | 双按水箱WP02105 | 个 | 82.56 | | 334 | 给排水材料 | 爱特 | 软管80cm | 条 | 11.52 | | 335 | 给排水材料 | 日达 | 按式下水龙头 | 个 | 37.82 | | 336 | 给排水材料 |  | 不锈钢软管3分\*4分 2米 | 条 | 61.47 | | 337 | 给排水材料 |  | 不锈钢软管1米 | 条 | 12.29 | | 338 | 给排水材料 |  | 铜内接3分 | 个 | 3.12 | | 339 | 给排水材料 | 联塑 | 加厚铜内接4分 | 个 | 3.78 | | 340 | 给排水材料 | 联塑 | 铜内接3\*4分 | 个 | 3.12 | | 341 | 给排水材料 | 联塑 | 排水三通40MM | 个 | 1.92 | | 342 | 给排水材料 | 联塑 | PPR闸阀25mm\*3/4 | 个 | 24.00 | | 343 | 给排水材料 | 泉宏 | PPR闸阀 20mm\*1/2 | 个 | 18.24 | | 344 | 给排水材料 |  | 排水三通50MM | 个 | 2.36 | | 345 | 给排水材料 |  | 硬软管30mm | 条 | 4.80 | | 346 | 给排水材料 |  | 金属垫片DN50 | 片 | 1.92 | | 347 | 给排水材料 |  | 金属垫片DN40 | 片 | 1.54 | | 348 | 给排水材料 |  | 金属垫片DN25 | 片 | 0.96 | | 349 | 给排水材料 |  | 法兰高温止回阀DN25 | 个 | 264.00 | | 350 | 给排水材料 |  | 法兰高温截止阀DN25 | 个 | 232.32 | | 351 | 给排水材料 |  | 金属垫片DN80 | 片 | 3.36 | | 352 | 给排水材料 | 志大 | 金属垫片DN65 | 片 | 2.88 | | 353 | 给排水材料 | 红旗 | 水箱双按钮 | 个 | 15.89 | | 354 | 给排水材料 | 志大 | 消声止回阀DN100 | 个 | 179.66 | | 355 | 给排水材料 |  | 压力表Y-150 0-1.6NPA | 个 | 108.74 | | 356 | 给排水材料 | 志大 | 取水器(母喷头)6分 | 个 | 8.04 | | 357 | 给排水材料 | 志大 | 钢丝电镀下水管 | 条 | 7.56 | | 358 | 给排水材料 | 志大 | 消声止回阀HC41X-16P DN100 | 个 | 179.66 | | 359 | 给排水材料 |  | 橡胶接头DN80 | 个 | 111.58 | | 360 | 给排水材料 | 联塑 | 橡胶接头DN65 | 个 | 92.67 | | 361 | 给排水材料 | 联塑 | 热水器电磁进水阀FCD.3-448A 220V | 个 | 92.67 | | 362 | 给排水材料 | 科尔特 | PE给水管40mm\*6米/条 | 条 | 52.01 | | 363 | 给排水材料 |  | PE给水管32mm\*6米/条 | 条 | 33.10 | | 364 | 给排水材料 | 中山 | 隔膜增压泵KT-PU-50G | 个 | 156.02 | | 365 | 给排水材料 | 联塑 | 国标镀锌活接1.5 | 个 | 24.00 | | 366 | 给排水材料 | 联塑 | 镀锌水管1.5寸 3厘 20.2 | 个 | 144.00 | | 367 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水管 50MM/条4米 | 条 | 62.40 | | 368 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水管 20MM | 条 | 15.36 | | 369 | 给排水材料 | 联塑 | PPR闸阀 50\*11/2 | 个 | 74.88 | | 370 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水直通 50MM | 个 | 4.80 | | 371 | 给排水材料 |  | PPR饮水管弯头 50MM | 个 | 8.64 | | 372 | 给排水材料 |  | PPR饮水管管帽 50MM | 个 | 3.84 | | 373 | 给排水材料 |  | 铜外牙喷头可调 | 个 | 4.80 | | 374 | 给排水材料 |  | 201不锈钢方通 50\*50\*0.9mm/6米 | 条 | 48.00 | | 375 | 给排水材料 | TXPC | 国标三通1.5寸\*1.2寸 | 个 | 14.40 | | 376 | 给排水材料 | 联塑 | 不锈钢U型管码 2寸 | 个 | 24.00 | | 377 | 给排水材料 | 联塑 | 全铜电磁阀2W500-50 | 个 | 412.80 | | 378 | 给排水材料 | 埃美柯 | PPR饮水外牙直通50\*40 | 个 | 57.60 | | 379 | 给排水材料 |  | PPR饮水三通 50\*20 | 个 | 11.52 | | 380 | 给排水材料 |  | 水表1.5" | 个 | 190.08 | | 381 | 给排水材料 |  | 国标三通1寸\*1.5寸 | 个 | 11.52 | | 382 | 给排水材料 | 联塑 | 国标镀锌内接1寸 | 个 | 9.22 | | 383 | 给排水材料 | 凌霄 | 国标补芯1.5寸\*2寸 | 个 | 11.52 | | 384 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水外牙直通 50MM | 个 | 63.36 | | 385 | 给排水材料 |  | 不锈钢射流自吸泵BJZ75 550W/220V | 个 | 595.20 | | 386 | 给排水材料 | 联塑 | 排水管160MM | 条 | 89.28 | | 387 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水机发热管800W/220V（订做） | 条 | 80.38 | | 388 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水直通32 | 个 | 1.13 | | 389 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水弯头40mm\*90° | 个 | 2.84 | | 390 | 给排水材料 | 爱特 | PE饮水弯头32\*90° | 个 | 1.89 | | 391 | 给排水材料 | 金海欧 | PE给水直通40mm | 个 | 1.51 | | 392 | 给排水材料 | 好又来 | 外牙角阀(拔手) | 个 | 22.69 | | 393 | 给排水材料 |  | 大弯冷热菜盘龙头616 | 个 | 92.67 | | 394 | 给排水材料 |  | 挂式小便斗 | 个 | 189.12 | | 395 | 给排水材料 |  | 开边抢修快接DN80 | 个 | 68.08 | | 396 | 给排水材料 |  | 开边抢修快接DN65 | 个 | 55.79 | | 397 | 给排水材料 | 联塑 | 开边抢修快接DN50 | 个 | 35.93 | | 398 | 给排水材料 | 联塑 | 开边抢修快接DN150 | 个 | 156.02 | | 399 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水直通 40\*25 | 个 | 1.89 | | 400 | 给排水材料 | 美国 | PPR饮水直通 32\*25 | 个 | 1.42 | | 401 | 给排水材料 | 泵力达 | PPR饮水内牙弯头 25\*1/2 | 个 | 6.62 | | 402 | 给排水材料 |  | 压力开关10-B13 | 个 | 960.00 | | 403 | 给排水材料 |  | 蓝色水带2寸 60米/扎 | 个 | 6.53 | | 404 | 给排水材料 | 红旗 | 内牙直通TPCF-4\*2分 | 个 | 3.40 | | 405 | 给排水材料 | 红旗 | 进水伐 | 个 | 15.13 | | 406 | 给排水材料 | 三和 | 压力表Y-60 1.6MPA | 个 | 35.93 | | 407 | 给排水材料 |  | 不锈钢压力表Y-100BF 1.6MPA | 个 | 175.88 | | 408 | 给排水材料 |  | 止回阀1.2 | 个 | 56.74 | | 409 | 给排水材料 | 联塑 | 国标镀锌三通4分 | 个 | 3.36 | | 410 | 给排水材料 | 联塑 | 国标补芯4分\*1寸 | 个 | 2.88 | | 411 | 给排水材料 | 三叶草 | 饮水外牙直通20\*1/2 | 个 | 0.77 | | 412 | 给排水材料 |  | 饮水管铜内牙直通20\*1/2 | 个 | 3.84 | | 413 | 给排水材料 |  | 不锈钢混水阀(圆管向上) | 个 | 70.92 | | 414 | 给排水材料 |  | 耐酸碱水封高M2-35 | 个 | 92.67 | | 415 | 给排水材料 |  | 耐酸碱水封M1-35 | 个 | 85.10 | | 416 | 给排水材料 |  | 耐酸碱O型圈205\*5.7 | 个 | 23.64 | | 417 | 给排水材料 | 秀辉 | 耐酸碱O型圈190\*5.7 | 个 | 18.91 | | 418 | 给排水材料 |  | 法兰胶垫DN100 | 片 | 1.89 | | 419 | 给排水材料 | 联塑 | 双内牙铜活接球阀6分 | 个 | 43.20 | | 420 | 给排水材料 |  | 不锈钢316开水机高温感应探头400mm | 个 | 42.55 | | 421 | 给排水材料 | 罗浮西 | 排水直通160MM | 个 | 8.04 | | 422 | 给排水材料 |  | 净水管3分外牙转2分直通 | 个 | 4.80 | | 423 | 给排水材料 | 联塑 | 高安全阀A21W-16P DN32 | 个 | 1056.00 | | 424 | 给排水材料 | 粤腾 | PU聚氨脂镀铜钢丝管40mm\*1.2mm厚 40内径 | 个 | 22.22 | | 425 | 给排水材料 | 粤腾 | 饮水外牙直通40\*1.2 | 个 | 1.44 | | 426 | 给排水材料 | 志大 | 蜗轮蝶阀DN100 | 个 | 184.32 | | 427 | 给排水材料 |  | 涡轮蝶阀DN80 | 个 | 158.40 | | 428 | 给排水材料 |  | 橡胶软接头DN65 | 个 | 78.72 | | 429 | 给排水材料 | 埃美柯 | 国标镀锌直通4分\*1.5寸 | 个 | 3.84 | | 430 | 给排水材料 | 恒裕 | 丁氰橡胶O型圈30\*2 | 个 | 0.58 | | 431 | 给排水材料 |  | 闸阀1.5" | 个 | 92.67 | | 432 | 给排水材料 |  | 不锈钢热水浮球阀4分 | 个 | 61.46 | | 433 | 给排水材料 |  | 高背直饮水机铜龙头磁芯 | 个 | 18.91 | | 434 | 给排水材料 |  | 耐酸碱水封M37G/120-45 | 个 | 211.20 | | 435 | 给排水材料 |  | 国标三通4分\*1.5寸 | 个 | 7.20 | | 436 | 给排水材料 | 欧正 | 国标内接1.5寸 | 个 | 7.09 | | 437 | 给排水材料 | 好帮手 | 丁晴橡胶O型圈335\*8.7 | 个 | 20.16 | | 438 | 给排水材料 | 联塑 | 黄铜二通百分比电动阀MD40 24V | 个 | 691.20 | | 439 | 给排水材料 | 埃美柯 | 生料带20米100卷/箱 | 箱 | 2.36 | | 440 | 给排水材料 | 爱特 | 饮水管直通32MM | 个 | 1.44 | | 441 | 给排水材料 | 金海欧 | 闸阀6分 | 个 | 30.72 | | 442 | 给排水材料 | 爱特 | 花洒S3 | 个 | 19.78 | | 443 | 给排水材料 | 金海欧 | 淋浴龙头(向上)H6821-1 | 个 | 91.20 | | 444 | 给排水材料 | 联塑 | 面盘单把龙头D2403 | 个 | 211.20 | | 445 | 给排水材料 |  | 高弯感应龙头JHO-1818 | 个 | 201.60 | | 446 | 给排水材料 | 法登 | 斜口排水三通160\*110 | 个 | 30.72 | | 447 | 给排水材料 |  | 304不锈钢无缝钢管ф20\*3 | 条 | 55.68 | | 448 | 给排水材料 | 联塑 | 气动二片式球阀DN25/VT2BDN33AW | 个 | 1555.20 | | 449 | 给排水材料 | 联塑 | 卡套直通接头6\*2分 | 个 | 2.88 | | 450 | 给排水材料 | 联塑 | 圆底存水弯75MM | 个 | 4.80 | | 451 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管直通75\*63 | 个 | 5.28 | | 452 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管直通63MM | 个 | 3.36 | | 453 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管63MM | 个 | 49.92 | | 454 | 给排水材料 | 恒裕 | 排水直通75MM | 个 | 2.36 | | 455 | 给排水材料 | 思曦 | 45度饮水弯头 63MM | 个 | 4.80 | | 456 | 给排水材料 | 志大 | 不锈钢热水浮球阀(小) 4分 | 套 | 62.40 | | 457 | 给排水材料 | 志大 | 中央空调电动二通阀DN50 | 个 | 475.20 | | 458 | 给排水材料 | 志大 | 涡轮碟阀DN125 | 只 | 74.88 | | 459 | 给排水材料 | 志大 | 涡轮碟阀DN200 | 只 | 283.20 | | 460 | 给排水材料 | 志大 | 涡轮碟阀DN250 | 只 | 465.60 | | 461 | 给排水材料 | 志大 | 涡轮碟阀DN300 | 只 | 648.00 | | 462 | 给排水材料 |  | 涡轮碟阀DN350 | 只 | 816.00 | | 463 | 给排水材料 |  | 涡轮碟阀DN400 | 只 | 1464.96 | | 464 | 给排水材料 |  | MBS感应小便冲水阀6369AB | 套 | 297.60 | | 465 | 给排水材料 |  | 比例积分阀体DN40 | 只 | 336.00 | | 466 | 给排水材料 |  | 抽空控制阀 | 个 | 1708.80 | | 467 | 给排水材料 | 金海欧 | 感应龙头混水阀(二进一出) | 个 | 43.20 | | 468 | 给排水材料 |  | 高温电磁阀DC12V | 只 | 57.60 | | 469 | 给排水材料 |  | 大便冲水阀(铜) 1寸 | 只 | 94.08 | | 470 | 给排水材料 |  | 进水阀 | 只 | 15.36 | | 471 | 给排水材料 | 埃美柯 | 小便冲水阀三件套 | 套 | 528.00 | | 472 | 给排水材料 | 埃美柯 | 取水器阀门6分 | 个 | 8.16 | | 473 | 给排水材料 | 埃美柯 | 球阀4分 | 只 | 24.00 | | 474 | 给排水材料 | 埃美柯 | 闸阀1" | 只 | 38.40 | | 475 | 给排水材料 |  | 闸阀1.2" | 只 | 81.60 | | 476 | 给排水材料 |  | 闸阀1.5" | 只 | 94.08 | | 477 | 给排水材料 | 天津塘尔 斯 | 一进两出角阀 | 只 | 33.60 | | 478 | 给排水材料 |  | 水箱进水阀 | 只 | 15.36 | | 479 | 给排水材料 |  | 碳钢手柄碟阀DN80 | 只 | 132.48 | | 480 | 给排水材料 |  | 铁闸阀DN40 | 只 | 48.00 | | 481 | 给排水材料 |  | 消声法兰止回阀DN65 | 只 | 211.20 | | 482 | 给排水材料 |  | 消声法兰止回阀DN80 | 只 | 278.40 | | 483 | 给排水材料 |  | 消声法兰止回阀DN80 | 个 | 278.40 | | 484 | 给排水材料 | 志大 | 消声止回阀(球墨铸铁)DN65 | 只 | 161.28 | | 485 | 给排水材料 | 志大 | 消声止回阀DN100 | 只 | 182.40 | | 486 | 给排水材料 | 志大 | 橡胶接头DN300 | 只 | 556.80 | | 487 | 给排水材料 | 志大 | 橡胶接头DN50 | 只 | 76.80 | | 488 | 给排水材料 |  | 橡胶软接头DN40 | 只 | 59.52 | | 489 | 给排水材料 |  | 橡胶软接头DN50 | 只 | 65.28 | | 490 | 给排水材料 |  | 橡胶软接头DN80 | 只 | 89.28 | | 491 | 给排水材料 | 日达 | 304不锈钢法兰补偿器DN100 | 个 | 441.60 | | 492 | 给排水材料 | 日达 | 304不锈钢焊接法兰DN100 | 块 | 134.40 | | 493 | 给排水材料 | 日达 | 不锈钢法兰盘ND100 | 块 | 91.20 | | 494 | 给排水材料 | 日达 | 软管150CM | 条 | 15.36 | | 495 | 给排水材料 | 日达 | 软管40cm | 条 | 5.76 | | 496 | 给排水材料 | 好帮手 | 软管50cm | 条 | 6.72 | | 497 | 给排水材料 | 联塑 | 软管60cm | 条 | 8.64 | | 498 | 给排水材料 | 联塑 | 软管80cm | 条 | 11.52 | | 499 | 给排水材料 | 联塑 | 生料带20米100卷/箱 | 卷 | 2.40 | | 500 | 给排水材料 | 联塑 | 45度排水弯头 110MM | 只 | 9.60 | | 501 | 给排水材料 | 联塑 | 45度排水弯头 40M | 只 | 1.92 | | 502 | 给排水材料 | 联塑 | 45度排水弯头 50MM | 只 | 1.92 | | 503 | 给排水材料 | 联塑 | 45度排水弯头 75MM | 只 | 4.32 | | 504 | 给排水材料 | 联塑 | 90度排水弯头 110MM | 只 | 10.56 | | 505 | 给排水材料 | 联塑 | 90度排水弯头 40MM | 只 | 2.88 | | 506 | 给排水材料 | 联塑 | 90度排水弯头 50MM | 只 | 1.92 | | 507 | 给排水材料 | 联塑 | 90度排水弯头 75MM | 只 | 5.28 | | 508 | 给排水材料 | 联塑 | 90度饮水弯头 20MM | 只 | 0.96 | | 509 | 给排水材料 | 联塑 | 90度饮水弯头 25MM | 只 | 1.15 | | 510 | 给排水材料 | 联塑 | 90度饮水弯头 40MM | 只 | 3.36 | | 511 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水电熔法兰盘75 | 个 | 81.60 | | 512 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水电熔法兰盘90 | 个 | 96.00 | | 513 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水电熔法兰套75 | 个 | 36.48 | | 514 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水电熔法兰套90 | 个 | 44.16 | | 515 | 给排水材料 | 联塑 | PPR热饮水管 20MM | 条 | 14.40 | | 516 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水管弯头 20MM | 只 | 0.96 | | 517 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水管弯头 25MM | 只 | 1.15 | | 518 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水管弯头 32MM | 只 | 1.92 | | 519 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水管弯头 40MM | 只 | 3.65 | | 520 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水内牙三通 20MM | 只 | 6.24 | | 521 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水内牙弯头 20\*1/2 | 只 | 6.72 | | 522 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水三通 20MM | 只 | 0.58 | | 523 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水外牙三通 20MM | 只 | 7.20 | | 524 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水外牙直通 25\*1/2 | 只 | 6.72 | | 525 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水直通 20MM | 只 | 0.77 | | 526 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水直通 25MM | 只 | 0.96 | | 527 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水直通 32MM | 只 | 1.92 | | 528 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮水直通 40MM | 只 | 2.40 | | 529 | 给排水材料 | 联塑 | PPR饮用水管码 20mm | 只 | 0.29 | | 530 | 给排水材料 | 联塑 | PPR闸阀 32mm\*1" | 只 | 36.96 | | 531 | 给排水材料 | 联塑 | PPR闸阀 DN40 | 只 | 44.64 | | 532 | 给排水材料 | 联塑 | PPR闸阀(截止阀) 40\*11/4mm | 只 | 44.64 | | 533 | 给排水材料 | 联塑 | 补心75\*50 | 只 | 2.88 | | 534 | 给排水材料 | 联塑 | 排水管40MM | 米 | 5.76 | | 535 | 给排水材料 | 联塑 | 排水管50MM | 条 | 27.36 | | 536 | 给排水材料 | 联塑 | 排水管75MM | 米 | 17.28 | | 537 | 给排水材料 | 联塑 | 排水管(A) 110MM | 米 | 19.20 | | 538 | 给排水材料 | 联塑 | 排水三通110\*75 | 只 | 11.52 | | 539 | 给排水材料 | 联塑 | 排水三通110MM | 只 | 13.44 | | 540 | 给排水材料 | 联塑 | 排水三通75\*50 | 只 | 3.84 | | 541 | 给排水材料 | 联塑 | 排水直通110MM | 只 | 5.28 | | 542 | 给排水材料 | 联塑 | 排水直通40MM | 只 | 0.96 | | 543 | 给排水材料 | 联塑 | 排水直通50MM | 只 | 1.44 | | 544 | 给排水材料 | 联塑 | 透明网管I 16\*20/50米 | 米 | 2.50 | | 545 | 给排水材料 | 联塑 | 斜口排水三通110 | 只 | 20.16 | | 546 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管20MM | 条 | 9.60 | | 547 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管三通25MM | 只 | 1.44 | | 548 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管直通20MM | 只 | 0.77 | | 549 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管直通25MM | 只 | 0.96 | | 550 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管直通40\*25 | 只 | 1.73 | | 551 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管直通40\*32 | 只 | 1.92 | | 552 | 给排水材料 | 联塑 | 饮水管直通40MM | 只 | 1.92 | | 553 | 给排水材料 | 梦雅 | 饮水铜内牙弯头25\*1/2 | 只 | 2.88 | | 554 | 给排水材料 |  | 饮用水管管帽50MM | 只 | 2.40 | | 555 | 给排水材料 |  | 饮用水管铜内牙三通25\*1/2 | 只 | 3.84 | | 556 | 给排水材料 |  | 94面盘水龙头 | 只 | 36.48 | | 557 | 给排水材料 |  | 304不锈钢双卡外牙弯头 DN15 | 只 | 8.64 | | 558 | 给排水材料 |  | 304不锈钢双卡外牙直通 DN15 | 只 | 5.76 | | 559 | 给排水材料 |  | 304不锈钢双卡外牙直通 DN25 | 只 | 15.36 | | 560 | 给排水材料 |  | 304不锈钢双卡外牙直通 DN32 | 只 | 26.88 | | 561 | 给排水材料 | 金海欧 | 304不锈钢水槽带支架50\*50\*80\*1.0 | 套 | 249.60 | | 562 | 给排水材料 | 爱特 | 304不锈钢水管φ102 4寸 2厘厚 | 米 | 168.00 | | 563 | 给排水材料 |  | 304不锈钢弯头φ102 4寸 | 个 | 124.80 | | 564 | 给排水材料 | 爱特 | 3寸不锈钢地漏 | 只 | 14.40 | | 565 | 给排水材料 | 爱特 | 尖咀磁心龙头 | 只 | 24.96 | | 566 | 给排水材料 |  | 方型全铜花洒头 | 只 | 30.72 | | 567 | 给排水材料 |  | 外牙角伐(拔手) | 只 | 23.04 | | 568 | 给排水材料 |  | 面盘单冷拔手龙头6133 | 只 | 62.40 | | 569 | 给排水材料 |  | 泵头连轴器(配螺丝) | 套 | 652.80 | | 570 | 给排水材料 |  | 电镀茶缸热水龙头5007 4分 | 只 | 57.60 | | 571 | 给排水材料 |  | 氟碳水封109-18 | 套 | 24.96 | | 572 | 给排水材料 |  | 氟碳水封MB1-25 | 套 | 40.32 | | 573 | 给排水材料 |  | 钢丝下水管80CM | 条 | 7.68 | | 574 | 给排水材料 |  | 国标镀锌内接4分 | 只 | 1.92 | | 575 | 给排水材料 |  | 国标镀锌弯头4分 | 只 | 2.40 | | 576 | 给排水材料 |  | 国标镀锌直通4分 | 只 | 1.92 | | 577 | 给排水材料 |  | 国标镀锌直通6分 | 只 | 2.88 | | 578 | 给排水材料 | 霍尼韦尔 | 国标活接4分 | 只 | 5.76 | | 579 | 给排水材料 |  | 国标塞头4分 | 只 | 1.15 | | 580 | 给排水材料 |  | 灰色伸缩下水管 | 条 | 1.92 | | 581 | 给排水材料 |  | 流量控制器FS4-3J | 个 | 1094.40 | | 582 | 给排水材料 |  | 加长开边快接2.5寸(DN65)\*500mm | 只 | 235.20 | | 583 | 给排水材料 | 金海欧 | 加长开边快接4寸(DN100)\*500mm | 只 | 316.80 | | 584 | 给排水材料 | 金海欧 | 二通执行器VA-7010-8503-C | 个 | 132.48 | | 585 | 给排水材料 |  | 胶拔胶芯尖咀龙头 | 只 | 4.80 | | 586 | 给排水材料 | 联塑 | 带锁尖咀龙头4分 | 只 | 17.28 | | 587 | 给排水材料 | 联塑 | 面盆感应龙头J31001 | 只 | 268.80 | | 588 | 给排水材料 | 联塑 | 蓝色下水管1" | 米 | 1.92 | | 589 | 给排水材料 | 联塑 | PE给水管75mm\*6米/条\*1.0 | 条 | 110.40 | | 590 | 给排水材料 | 联塑 | PE给水弯头75mm 90度 | 个 | 14.40 | | 591 | 给排水材料 | 联塑 | PE给水直通75mm | 个 | 5.76 | | 592 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水电熔弯头90mm | 个 | 55.68 | | 593 | 给排水材料 | 安百利 | PE饮水电熔直通75mm | 个 | 34.08 | | 594 | 给排水材料 | 联塑 | PE饮水电熔直通90mm | 个 | 41.28 | | 595 | 给排水材料 | 爱特 | PVC线槽 100mm | 条 | 27.84 | | 596 | 给排水材料 |  | 环保节能水箱 | 只 | 82.56 | | 597 | 给排水材料 |  | 排水胶水500g | 罐 | 17.28 | | 598 | 给排水材料 |  | 花洒软管2米 | 条 | 18.43 | | 599 | 给排水材料 |  | 耐酸性水封MB18 | 套 | 17.28 | | 600 | 给排水材料 |  | 球墨方沙井盖梳水400\*600 D400 | 套 | 127.68 | | 601 | 给排水材料 |  | 球墨开边快接1.2寸(DN40) | 只 | 65.28 | | 602 | 给排水材料 |  | 球墨开边快接2.5寸(DN65) | 只 | 129.60 | | 603 | 给排水材料 |  | 球墨开边快接2寸(DN50) | 只 | 81.60 | | 604 | 给排水材料 |  | 球墨开边快接3寸(DN80) | 只 | 136.32 | | 605 | 给排水材料 |  | 球墨开边快接4寸(DN100) | 只 | 161.28 | | 606 | 给排水材料 |  | 球墨开边快接6寸(DN150) | 只 | 257.28 | | 607 | 给排水材料 | 爱特 | 球墨圆沙井盖600mm\*700mm | 套 | 223.68 | | 608 | 给排水材料 |  | 球墨圆沙井盖700mm\*800mm D400 | 套 | 340.80 | | 609 | 给排水材料 | 金海欧 | 取水器(喷头)6分 | 套 | 14.40 | | 610 | 给排水材料 |  | 水龙头短瓷芯 | 只 | 3.84 | | 611 | 给排水材料 |  | 水龙头感应线圈 | 个 | 76.80 | | 612 | 给排水材料 | 银龙 | 不锈钢加厚方地漏3寸 102A | 只 | 19.20 | | 613 | 给排水材料 |  | 万向龙头水嘴 | 个 | 16.32 | | 614 | 给排水材料 |  | 下水管1.2 | 条 | 1.92 | | 615 | 给排水材料 |  | 花洒305 | 套 | 49.92 | | 616 | 给排水材料 | 联塑 | 不锈钢补偿器DN80 | 个 | 355.20 | | 617 | 给排水材料 |  | 不锈钢单边码4寸 | 只 | 3.84 | | 618 | 给排水材料 |  | 不锈钢单边码4分 | 只 | 0.96 | | 619 | 给排水材料 |  | 不锈钢管码110mm | 只 | 4.32 | | 620 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(118-140mm) | 只 | 2.40 | | 621 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(13-19mm) | 只 | 0.96 | | 622 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(16-25mm) | 只 | 1.15 | | 623 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(18-29mm) | 只 | 1.15 | | 624 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(18-32mm) | 只 | 1.15 | | 625 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(21-38mm) | 只 | 1.15 | | 626 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(21-44mm) | 只 | 1.44 | | 627 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(40-64mm) | 只 | 1.44 | | 628 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍(60-83mm) | 只 | 1.73 | | 629 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍2分 (6-12mm) | 只 | 0.96 | | 630 | 给排水材料 |  | 不锈钢喉箍3分(10-16mm) | 只 | 0.96 | | 631 | 给排水材料 | 中山 | 不锈钢双边码2寸 | 只 | 4.80 | | 632 | 给排水材料 | 中山 | 不锈钢双边码3寸 | 只 | 5.76 | | 633 | 给排水材料 | 港丰 | 不锈钢双边码4寸 | 只 | 6.72 | | 634 | 给排水材料 |  | 镀锌水管 4分 | 条 | 49.92 | | 635 | 给排水材料 |  | 镀锌水管6分 | 条 | 76.80 | | 636 | 给排水材料 |  | 镀锌星槽40\*60\*0.8mm | 条 | 19.20 | | 637 | 给排水材料 |  | 高温蒸气活接6分 | 只 | 19.20 | | 638 | 给排水材料 |  | 高温蒸汽闸阀1" | 只 | 120.00 | | 639 | 给排水材料 |  | 高压管32mm | 条 | 69.12 | | 640 | 给排水材料 |  | 高压管接头32mm | 个 | 14.40 | | 641 | 给排水材料 |  | 高压油  管1.2寸\*400 | 条 | 129.60 | | 642 | 给排水材料 |  | 高压油  管1.5寸\*500 | 条 | 144.00 | | 643 | 给排水材料 |  | 卡箍(红色)DN100 | 只 | 14.40 | | 644 | 给排水材料 |  | 卡箍(红色)DN165 | 只 | 26.88 | | 645 | 给排水材料 |  | 卡箍(红色)DN65 | 只 | 12.96 | | 646 | 给排水材料 |  | 卡箍(红色)DN80 | 只 | 13.92 | | 647 | 给排水材料 |  | 开边快接2.5寸/DN65 | 只 | 235.20 | | 648 | 给排水材料 | 森田 | 开边快接4分 | 只 | 316.80 | | 649 | 给排水材料 |  | 开边抢修快接DN20 | 只 | 13.92 | | 650 | 给排水材料 | 红旗 | 开边抢修快接DN25 | 只 | 17.28 | | 651 | 给排水材料 |  | 气管2.5\*4/200米 | 米 | 1.44 | | 652 | 给排水材料 | TICA | 不锈钢补偿器DN65 | 个 | 225.60 | | 653 | 给排水材料 |  | 压力表1.6MPA | 只 | 17.76 | | 654 | 空调材料 | 华美 | 电梯空调电路板LP25YM | 块 | 537.60 | | 655 | 空调材料 |  | 空调电机YF110-25-4S25 | 个 | 499.20 | | 656 | 空调材料 | 绿岛风 | 空调专用电熔40UF | 个 | 23.64 | | 657 | 空调材料 | 绿岛风 | 保温管43厘\*30mm厚 | 条 | 12.48 | | 658 | 空调材料 | 美的 | 空调压缩机连接线 | 条 | 12.48 | | 659 | 空调材料 | 美的 | 风幕机2米 | 台 | 1399.49 | | 660 | 空调材料 | 巨化 | 风幕机1.2米 | 台 | 676.10 | | 661 | 空调材料 | 美芝 | 中央空调原装内机板MDV-D28Q4/N1-C.D.3 | 块 | 501.17 | | 662 | 空调材料 | 美的 | 空调原装电路主板MDV-670W/DSN1-940(G)D.1 | 块 | 1583.88 | | 663 | 空调材料 | 美的 | R410a雪种 10KG | 瓶 | 387.70 | | 664 | 空调材料 |  | 空调压缩机HSM210V1UFT | 台 | 784.85 | | 665 | 空调材料 |  | 变频空调主板V-COK850-S-LE-A.D.1.2 | 块 | 1408.94 | | 666 | 空调材料 |  | 空调线控器KJR-29A | 个 | 151.30 | | 667 | 空调材料 | 新骏 | 空调回风口双层过滤网88\*20 | 片 | 17.30 | | 668 | 空调材料 | 美的 | 空调回风口双层过滤网57\*20 | 片 | 16.08 | | 669 | 空调材料 | 美的 | 空调回风口双层过滤网110\*20 | 片 | 20.80 | | 670 | 空调材料 |  | 空调盘管电机YSK100-50W-4 | 台 | 520.08 | | 671 | 空调材料 |  | 空调原装电路主板MDV-850W/DSN1-950 | 块 | 1560.24 | | 672 | 空调材料 |  | 空调原装电路模块板ME-POWER-50A(PS22A79).D.1.1.1-1 | 块 | 1153.63 | | 673 | 空调材料 |  | 空调摇控接收板 | 块 | 37.82 | | 674 | 空调材料 |  | 中央空调不锈钢波纹管30CM/DN40 | 条 | 59.52 | | 675 | 空调材料 | 华美 | 1060保温铝板520\*1000\*0.8mm | 包 | 45.12 | | 676 | 空调材料 | 天加 | 1060保温铝板1000\*1410\*0.8mm | 包 | 121.92 | | 677 | 空调材料 | 美的 | 1060保温铝板1000\*1075\*0.8mm | 包 | 98.88 | | 678 | 空调材料 |  | 保温板1.5M\*8M\*20mm | 包 | 26.88 | | 679 | 空调材料 | 博信 | 风机盘管机组TCR600JR3SNNNTN | 台 | 1399.49 | | 680 | 空调材料 | 博信 | 空调电机YDK520-4D | 台 | 1134.72 | | 681 | 空调材料 | 博信 | 黑色粘胶空调扎带 | 卷 | 7.68 | | 682 | 空调材料 |  | 空调控制器BS-828/20 | 台 | 86.40 | | 683 | 空调材料 |  | 空调液晶温控面板BS-218 | 个 | 158.40 | | 684 | 空调材料 |  | 空调一体二通电动阀BS-828 | 个 | 105.60 | | 685 | 空调材料 |  | 风机盘管杀菌片1KG | 瓶 | 54.72 | | 686 | 空调材料 |  | 空调排水泵PSB-12-13 | 台 | 140.16 | | 687 | 空调材料 |  | 空调电动执行器VA3100 24V | 台 | 307.20 | | 688 | 空调材料 |  | 空调感温探头(胶头)10K | 个 | 1.73 | | 689 | 空调材料 |  | 空调感温探头(胶头)15K | 个 | 1.73 | | 690 | 空调材料 |  | 空调感温探头(胶头)20K | 个 | 1.73 | | 691 | 空调材料 |  | 空调感温探头(胶头)50K | 个 | 1.73 | | 692 | 空调材料 |  | 空调感温探头(胶头)5K | 个 | 1.73 | | 693 | 空调材料 |  | 空调感温探头(铜头)10K | 个 | 1.92 | | 694 | 空调材料 |  | 空调感温探头(铜头)15K | 个 | 1.92 | | 695 | 空调材料 |  | 空调感温探头(铜头)20K | 个 | 1.92 | | 696 | 空调材料 |  | 空调感温探头(铜头)50K | 个 | 1.92 | | 697 | 空调材料 |  | 空调感温探头(铜头)5K | 个 | 1.92 | | 698 | 空调材料 |  | 空调感温探头10K | 个 | 11.52 | | 699 | 空调材料 |  | 空调清洗剂 | 支 | 16.13 | | 700 | 空调材料 | 美的 | 空调万通遥控器 | 只 | 17.28 | | 701 | 空调材料 | 美的 | 空调专用电熔25UF | 只 | 17.28 | | 702 | 空调材料 | 美的 | 空调专用电熔50UF | 只 | 33.60 | | 703 | 空调材料 | 美的 | 变频空调主板V-COK850-S-LE-A.D.1.2 | 块 | 1430.40 | | 704 | 空调材料 | 美的 | 空调原装电路板MDV-280W/DSN1-891(G) | 块 | 441.60 | | 705 | 空调材料 | 美的 | 空调原装电路雷击板MDV-672W/DSN1-990i-D.1.1.1-1 | 块 | 729.60 | | 706 | 空调材料 |  | 空调原装电路模块板ME-POWER-50A(PS22A79).D.1.1.1-1 | 块 | 1171.20 | | 707 | 空调材料 |  | 空调原装电路主板MDV-850W/DSN1-950.D.1.1.1-1 | 块 | 1584.00 | | 708 | 空调材料 |  | 中央空调原装内机板MDV-D28Q4/N1-C.D.3 | 块 | 508.80 | | 709 | 空调材料 | 晶凉 | 散流器(订做)830\*310MM | 块 | 120.00 | | 710 | 空调材料 | 博世 | 中央空调百叶扇450mm\*450mm | 块 | 62.40 | | 711 | 空调材料 | 隆易 | 中央空调蒸发器温感SEN2133 | 个 | 1305.60 | | 712 | 空调材料 |  | R22雪种(净重13.6kg) | 桶 | 412.80 | | 713 | 其他材料 | 永大 | 测温枪GIS500 | 个 | 489.60 | | 714 | 其他材料 |  | 平水尺1000MM | 个 | 28.80 | | 715 | 其他材料 | 森田 | 台阶三角胶垫50cm\*50cm\*14cm | 个 | 59.52 | | 716 | 其他材料 |  | 海棉双面胶24mm | 个 | 3.31 | | 717 | 其他材料 | 德标 | 帆布袋6000\*3000\*900mm | 个 | 647.74 | | 718 | 其他材料 |  | 气管10\*6.5/100米 | 个 | 3.88 | | 719 | 其他材料 |  | 银镜片5\*800×480mm | 个 | 60.48 | | 720 | 其他材料 |  | 医疗氧气终端（焊接） | 个 | 208.03 | | 721 | 其他材料 |  | 火机气 | 个 | 9.46 | | 722 | 其他材料 |  | 铜焊气体 | 个 | 9.46 | | 723 | 其他材料 |  | 铜外牙宝塔接头 | 个 | 4.80 | | 724 | 其他材料 | 昆发 | 铜外牙宝塔气咀1寸\*19厘 | 个 | 8.16 | | 725 | 其他材料 |  | 吸尘机原装软管 | 个 | 45.39 | | 726 | 其他材料 |  | 墙角防撞条800\*100\*10cm | 个 | 11.04 | | 727 | 其他材料 |  | 润滑黄油3# 5卡 | 个 | 139.95 | | 728 | 其他材料 | 珠江 | 镀锌角铁30mm\*30mm | 个 | 54.84 | | 729 | 其他材料 | 威力狮 | 紫铜管Φ10\*1.5mm | 个 | 44.44 | | 730 | 其他材料 |  | 角铁30\*30 7.2KG | 个 | 54.84 | | 731 | 其他材料 |  | 墨汁500g | 个 | 7.68 | | 732 | 其他材料 |  | 自动卷线墨斗W0231 | 个 | 22.08 | | 733 | 其他材料 |  | 铝扁铁30mm\*2 | 个 | 55.68 | | 734 | 其他材料 |  | 重型黑色静音橡胶单轮6寸 | 个 | 16.32 | | 735 | 其他材料 |  | 银镜片5\*780×480mm | 个 | 59.52 | | 736 | 其他材料 |  | 防风门底密封条 | 个 | 3.84 | | 737 | 其他材料 |  | 气压罐胶囊0.8平方 | 个 | 1248.19 | | 738 | 其他材料 |  | 除菌过滤芯P20 | 个 | 61.46 | | 739 | 其他材料 |  | 堵漏王 | 包 | 24.00 | | 740 | 其他材料 |  | 沥青冷补料25KG | 包 | 49.92 | | 741 | 其他材料 |  | 气压罐胶囊1000 | 个 | 1372.80 | | 742 | 其他材料 |  | 气压罐胶囊600 | 个 | 825.60 | | 743 | 其他材料 |  | 水泥50kg | 包 | 36.96 | | 744 | 其他材料 |  | 台阶三角胶垫 | 个 | 33.60 | | 745 | 其他材料 | 沪工 | 台阶三角胶垫100\*30\*10cm | 个 | 65.28 | | 746 | 其他材料 | 青竹 | 台阶三角胶垫50\*80\*11cm | 个 | 100.80 | | 747 | 其他材料 | 青竹 | 台阶三角胶垫50\*80\*16cm | 个 | 105.60 | | 748 | 其他材料 |  | 陶瓷保险管R015/10\*38 6A | 只 | 1.15 | | 749 | 其他材料 |  | 天那水5卡 | 桶 | 124.80 | | 750 | 其他材料 |  | 天那水5卡 14公斤 | 桶 | 124.80 | | 751 | 其他材料 |  | 铁板1480\*650\*6mm | 块 | 350.40 | | 752 | 其他材料 | 永大 | 铁板870\*870\*6mm | 块 | 273.60 | | 753 | 其他材料 |  | 正品砂纸1000# | 张 | 0.96 | | 754 | 其他材料 | 北塔 | 卸扣 22MM | 只 | 6.91 | | 755 | 其他材料 | 玛浩 | 双面胶24mm | 卷 | 4.61 | | 756 | 其他材料 | 椰树 | 木柄油灰刀3" | 把 | 3.84 | | 757 | 其他材料 | 玛浩 | 沉头铣尾自钻4.2\*16 | 百 | 4.32 | | 758 | 其他材料 | 玛浩 | 合金开孔器32厘 | 只 | 26.88 | | 759 | 其他材料 |  | 滚筒8寸 | 把 | 17.28 | | 760 | 其他材料 | 椰树 | 白钢钻咀5厘 | 支 | 2.40 | | 761 | 其他材料 | 椰树 | 白钢钻咀4.2厘 | 支 | 1.92 | | 762 | 其他材料 | 椰树 | 槽钢瓷砖机800槽 | 台 | 268.80 | | 763 | 其他材料 |  | 油扫3寸 | 把 | 3.36 | | 764 | 其他材料 | 永大 | 油扫4寸 | 把 | 4.80 | | 765 | 其他材料 | 永大 | 油扫6寸 | 把 | 7.68 | | 766 | 其他材料 |  | 3M471警示胶带45MM\*33M | 卷 | 62.40 | | 767 | 其他材料 |  | 分色纸24mm | 卷 | 3.36 | | 768 | 其他材料 |  | 封箱胶48MM50码 | 卷 | 4.32 | | 769 | 其他材料 |  | 除菌过滤芯PP20 | 个 | 62.40 | | 770 | 其他材料 | 卡夫特 | 加棉格毛巾(靓) | 条 | 9.60 | | 771 | 其他材料 | 长鹿 | 防晒帐篷3M\*3M | 套 | 441.60 | | 772 | 其他材料 | 长鹿 | 加厚防积水支架防晒帐篷3M\*3M | 套 | 441.60 | | 773 | 其他材料 | 酷狼 | 加厚防晒帐篷3M\*3M | 套 | 441.60 | | 774 | 其他材料 |  | 加厚军绿色防晒帐篷3M\*3M | 套 | 441.60 | | 775 | 其他材料 |  | 加厚帐篷顶3M\*3M | 张 | 94.08 | | 776 | 铁木工材料 |  | K-9119铸工胶 | 卷 | 14.40 | | 777 | 铁木工材料 | 厚福 | 玻璃胶793/258ML（透明） | 个 | 13.73 | | 778 | 铁木工材料 | 厚福 | 免钉胶(瓷白)300ml | 个 | 10.08 | | 779 | 铁木工材料 | 青龙剑 | 不锈钢单舌浴室锁18-35 | 个 | 49.92 | | 780 | 铁木工材料 | 北塔 | 移动门锁(方)9980 | 个 | 12.00 | | 781 | 铁木工材料 | 酷狼 | (正A)曲较9207 | 个 | 4.32 | | 782 | 铁木工材料 | 德益 | 黑色铝合金窗七字执手 | 个 | 8.64 | | 783 | 铁木工材料 | 长鹿 | 护理床摇手组件 | 个 | 46.08 | | 784 | 铁木工材料 |  | C型护栏开关下座 | 个 | 34.56 | | 785 | 铁木工材料 | 易力达 | 墙板钉3.5\*25mm 约900粒/盒 | 盒 | 13.44 | | 786 | 铁木工材料 |  | 抽芯铝拉钉4\*10mm(1000粒/盒) | 盒 | 5.28 | | 787 | 铁木工材料 | ICI | 闭门器071 | 个 | 72.00 | | 788 | 铁木工材料 |  | AB胶 | 个 | 7.68 | | 789 | 铁木工材料 | 小博士 | 玻璃胶793/258ML 透明24/箱 | 个 | 13.73 | | 790 | 铁木工材料 | 西丽 | 防火门把手/圆管 | 个 | 21.12 | | 791 | 铁木工材料 |  | 吉片100\*2.5\*16mm | 个 | 1.25 | | 792 | 铁木工材料 | 青龙剑 | 不锈钢旗较5cm | 个 | 17.97 | | 793 | 铁木工材料 | 北塔 | 乳胶漆/白色 17L | 个 | 134.28 | | 794 | 铁木工材料 | 金珠王 | 铝合页4cm | 个 | 4.73 | | 795 | 铁木工材料 |  | 抽屉锁(胶匙)138-22 | 个 | 5.67 | | 796 | 铁木工材料 |  | 水泥地板漆1卡(黄色) | 个 | 75.65 | | 797 | 铁木工材料 |  | 账本螺丝M4\*25 | 个 | 0.35 | | 798 | 铁木工材料 |  | 墙板钉3.5\*25mm 约900粒/合 | 个 | 20.80 | | 799 | 铁木工材料 |  | 沉头螺丝4.2\*25mm 700/合 | 个 | 6.15 | | 800 | 铁木工材料 |  | 细芯抽屉锁16mm | 个 | 2.84 | | 801 | 铁木工材料 |  | 镀锌外六角螺丝M22\*110mm | 个 | 7.20 | | 802 | 铁木工材料 |  | 镀锌外六角螺丝M18\*120mm | 个 | 4.80 | | 803 | 铁木工材料 |  | O形圈 30\*2mm | 个 | 0.38 | | 804 | 铁木工材料 |  | 铁链6厘 | 个 | 6.24 | | 805 | 铁木工材料 |  | 带螺丝安全扣8厘 | 个 | 2.88 | | 806 | 铁木工材料 |  | 铝拉手601-128 | 个 | 2.40 | | 807 | 铁木工材料 | 北塔 | 不锈钢中间凳脚 | 个 | 52.95 | | 808 | 铁木工材料 | 北塔 | 静音吊轮 | 个 | 6.62 | | 809 | 铁木工材料 |  | 外六角螺丝22\*100mm | 个 | 3.78 | | 810 | 铁木工材料 |  | 螺母22厘 | 个 | 1.32 | | 811 | 铁木工材料 |  | 镀锌平介22厘 | 个 | 0.55 | | 812 | 铁木工材料 |  | 弹介22厘 | 个 | 0.24 | | 813 | 铁木工材料 | 爱特 | 沉头螺丝4.2\*38mm 400/合 | 个 | 8.04 | | 814 | 铁木工材料 |  | 抽芯铝拉钉5\*12mm(500粒/盒) | 个 | 11.35 | | 815 | 铁木工材料 |  | 不锈钢角码50\*50\*2mm | 个 | 1.89 | | 816 | 铁木工材料 |  | 防火门锁锁芯 | 个 | 6.62 | | 817 | 铁木工材料 |  | 不锈钢防火门锁 | 个 | 64.30 | | 818 | 铁木工材料 |  | 一体托板螺丝带胶套 | 个 | 0.38 | | 819 | 铁木工材料 |  | 304抽拉单孔面盆龙头D30631 | 个 | 302.59 | | 820 | 铁木工材料 |  | 医院移动式折叠推拉隔断屏风2000\*1800mm | 个 | 274.22 | | 821 | 铁木工材料 | 瑞业 | 窗帘导轨带扣 | 个 | 45.39 | | 822 | 铁木工材料 | NSK | 玻璃刀 | 个 | 14.18 | | 823 | 铁木工材料 |  | 1.3米六角铁笔(粗) | 个 | 39.72 | | 824 | 铁木工材料 | 生峰 | 地弹簧220mm | 个 | 243.15 | | 825 | 铁木工材料 |  | 沉头机丝8\*25mm | 个 | 18.91 | | 826 | 铁木工材料 |  | 厕所门隔断脱卸合页 | 个 | 8.04 | | 827 | 铁木工材料 | 厚福 | 钩爆螺丝10\*120mm（50粒/盒) | 个 | 1.70 | | 828 | 铁木工材料 |  | 进口轴承6202 | 个 | 17.02 | | 829 | 铁木工材料 | 北塔 | 木器修补膏 | 个 | 2.88 | | 830 | 铁木工材料 |  | 厕所座板大方U型 | 个 | 64.30 | | 831 | 铁木工材料 |  | 账本螺丝M5\*15mm | 个 | 0.24 | | 832 | 铁木工材料 |  | 304防火锁 | 个 | 64.30 | | 833 | 铁木工材料 | NSK | 护理床C型餐桌板挂钩 | 个 | 13.99 | | 834 | 铁木工材料 |  | 固力球锁5791ETSS 70舌 | 个 | 61.46 | | 835 | 铁木工材料 | AAA | 抽芯铝拉钉5\*30mm | 个 | 8.16 | | 836 | 铁木工材料 | 德益 | 连杆储物柜锁800mm(总长) | 个 | 35.52 | | 837 | 铁木工材料 | 小博士 | 圆头自攻5\*40mm | 个 | 7.68 | | 838 | 铁木工材料 |  | 不锈钢加厚双向弹簧合页4寸 | 个 | 26.40 | | 839 | 铁木工材料 | 圣力 | 密封轴承6312 | 个 | 115.20 | | 840 | 铁木工材料 |  | 导轨式插座三插AC30 | 个 | 5.76 | | 841 | 铁木工材料 |  | 不锈钢合叶4" | 个 | 16.13 | | 842 | 铁木工材料 | 酷狼 | AB胶 80克 | 个 | 7.56 | | 843 | 铁木工材料 | 酷狼 | 抽屉锁138-22(胶匙) | 个 | 5.67 | | 844 | 铁木工材料 |  | 不锈钢门牛4寸\*10厘芯 | 个 | 9.60 | | 845 | 铁木工材料 |  | 不锈钢挂锁40mm | 个 | 9.46 | | 846 | 铁木工材料 | CMT | 不锈钢喉箍(105-127) | 个 | 3.78 | | 847 | 铁木工材料 | 酷狼 | 不锈钢重弹簧圆角锁体168mm | 个 | 43.50 | | 848 | 铁木工材料 |  | 锁芯288-19 | 个 | 4.80 | | 849 | 铁木工材料 | 正A | 锁芯288-16 | 个 | 4.80 | | 850 | 铁木工材料 |  | PU重型聚脂双轴承轮5寸/活动带双刹 | 个 | 58.63 | | 851 | 铁木工材料 | 至业 | PU重型聚脂双轴承轮5寸/活动 | 个 | 48.23 | | 852 | 铁木工材料 |  | 自动闭门器061 | 套 | 50.88 | | 853 | 铁木工材料 |  | 闭门器 | 套 | 0.00 | | 854 | 铁木工材料 |  | 不锈钢合叶2" | 副 | 5.76 | | 855 | 铁木工材料 |  | 曲铰9207 | 副 | 4.32 | | 856 | 铁木工材料 |  | 304不锈钢单层三角架 | 个 | 24.00 | | 857 | 铁木工材料 | 山特斯 | 304不锈钢防水开关箱500\*400\*200mm | 只 | 241.92 | | 858 | 铁木工材料 |  | 304不锈钢滑撑铝合金窗支架12寸 | 个 | 17.28 | | 859 | 铁木工材料 |  | 304不锈钢毛巾架5钩 | 个 | 21.12 | | 860 | 铁木工材料 |  | 3米5C农膜 25KG/扎 | 斤 | 9.41 | | 861 | 铁木工材料 |  | 7CF螺栓松动剂450ML | 支 | 14.40 | | 862 | 铁木工材料 | 爱宅 | O型圈20\*2 | 个 | 0.48 | | 863 | 铁木工材料 |  | ST-套装工具批6032 | 套 | 17.28 | | 864 | 铁木工材料 |  | U型管码 (6分) | 只 | 0.77 | | 865 | 铁木工材料 |  | U型管码 1" | 只 | 0.96 | | 866 | 铁木工材料 |  | U型管码 2" | 只 | 1.44 | | 867 | 铁木工材料 |  | U型管码 3" | 只 | 1.92 | | 868 | 铁木工材料 |  | 防水补墙膏5.5KG | 桶 | 153.60 | | 869 | 铁木工材料 |  | 包芯棉绳8厘 | 米 | 1.54 | | 870 | 铁木工材料 |  | 沉头螺丝4.2\*32mm 500/合 | 个 | 0.08 | | 871 | 铁木工材料 |  | 病床弯杆 | 件 | 19.20 | | 872 | 铁木工材料 |  | 波纹管补偿器DN100 | 个 | 374.40 | | 873 | 铁木工材料 |  | 玻璃钢围栏1.2米\*3.5米 | 件 | 153.60 | | 874 | 铁木工材料 |  | 不锈钢插销8" | 副 | 14.40 | | 875 | 铁木工材料 | 青龙剑 | 不锈钢旗较5" | 副 | 18.24 | | 876 | 铁木工材料 |  | 不锈钢信箱 | 只 | 103.68 | | 877 | 铁木工材料 |  | 厕所透明硅胶大冲膜片 | 块 | 33.12 | | 878 | 铁木工材料 |  | 厕所橡胶大冲膜片 | 块 | 17.28 | | 879 | 铁木工材料 |  | 沉头自攻6\*40mm | 合 | 31.20 | | 880 | 铁木工材料 |  | 窗帘滑轮 | 只 | 3.65 | | 881 | 铁木工材料 |  | 墙板钉3.5\*30mm | 合 | 13.44 | | 882 | 铁木工材料 |  | 镀锌螺母3厘 | 百 | 1.92 | | 883 | 铁木工材料 | 玛太尔 | 镀锌螺母4厘 | 百 | 2.88 | | 884 | 铁木工材料 |  | 镀锌螺母5厘 | 百 | 3.84 | | 885 | 铁木工材料 |  | 镀锌平介5厘\*10\*1 | 百 | 1.44 | | 886 | 铁木工材料 |  | 防火门插销 | 只 | 9.60 | | 887 | 铁木工材料 |  | 钢钉3.1\*25mm | 合 | 7.68 | | 888 | 铁木工材料 |  | 钢丝绳18厘 | 米 | 5.76 | | 889 | 铁木工材料 | 厚福 | 高温黄油380℃ | 罐 | 33.60 | | 890 | 铁木工材料 | 厚福 | 固化剂3KG | 罐 | 100.80 | | 891 | 铁木工材料 |  | 固砂宝(5KG) | 桶 | 120.00 | | 892 | 铁木工材料 |  | 管束喉箍2" | 只 | 6.24 | | 893 | 铁木工材料 |  | 黑黄胶链条25米/条 | 条 | 62.40 | | 894 | 铁木工材料 |  | 黑色有机玻璃板1240\*2460\*3厘 | 块 | 264.00 | | 895 | 铁木工材料 |  | C型护栏开关下座 | 个 | 34.56 | | 896 | 铁木工材料 |  | 护理床C型餐桌板挂钩 | 个 | 14.21 | | 897 | 铁木工材料 | 长鹿 | 灰色铝合金窗七字执手 | 只 | 8.64 | | 898 | 铁木工材料 | 卡夫特 | 加工不锈钢架45\*21\*17 | 件 | 355.20 | | 899 | 铁木工材料 | 瑞业 | 键盘导轨(加厚)14寸 | 副 | 17.28 | | 900 | 铁木工材料 | 瑞业 | 键盘导轨14寸 | 副 | 17.28 | | 901 | 铁木工材料 | 瑞业 | 金属除锈剂(BT-021)20KG | 桶 | 192.00 | | 902 | 铁木工材料 | 瑞业 | 唛灰池 | 把 | 9.60 | | 903 | 铁木工材料 |  | 玻璃胶/瓷白 | 支 | 13.73 | | 904 | 铁木工材料 |  | 铸工胶 | 组 | 14.40 | | 905 | 铁木工材料 |  | 拉爆螺丝10\*80mm | 粒 | 0.77 | | 906 | 铁木工材料 |  | 拉爆螺丝6\*70mm(250粒/盒) | 粒 | 0.29 | | 907 | 铁木工材料 |  | 拉爆螺丝6\*80mm | 粒 | 0.29 | | 908 | 铁木工材料 | 玛浩 | 拉爆螺丝8\*80mm | 只 | 0.58 | | 909 | 铁木工材料 |  | 螺杆10厘\*3米 | 支 | 13.44 | | 910 | 铁木工材料 |  | 铝合页4" | 副 | 4.80 | | 911 | 铁木工材料 | 名鹰 | 铝合页4.5"\*2.4 | 个 | 3.84 | | 912 | 铁木工材料 | 南京 | 铝塑板1200\*2440\*3mm | 块 | 105.60 | | 913 | 铁木工材料 |  | 绿色胶粒(20扎合) | 扎 | 0.48 | | 914 | 铁木工材料 |  | 刀片 | 合 | 3.84 | | 915 | 铁木工材料 | 青龙剑 | 防水补漏喷剂 | 支 | 11.52 | | 916 | 铁木工材料 | 青龙剑 | 密封胶 | 支 | 4.80 | | 917 | 铁木工材料 |  | 云石胶(透明)1卡/3.5KG | 罐 | 52.80 | | 918 | 铁木工材料 |  | 绝缘胶板3厘/50KG | 卷 | 230.40 | | 919 | 铁木工材料 |  | 平介3厘 | 百 | 1.44 | | 920 | 铁木工材料 | 长鹿 | 平介4厘 | 百 | 1.44 | | 921 | 铁木工材料 | 长鹿 | 墙板钉3.5\*25mm | 合 | 21.12 | | 922 | 铁木工材料 |  | 墙板钉3.5\*30mm | 合 | 13.44 | | 923 | 铁木工材料 |  | 热缩管(黑)ф4 | 米 | 0.58 | | 924 | 铁木工材料 | AAA | 热缩管(黑)ф6 | 米 | 0.77 | | 925 | 铁木工材料 |  | 熔断器座RT18-32 | 只 | 6.24 | | 926 | 铁木工材料 |  | 免钉胶300ML | 支 | 8.64 | | 927 | 铁木工材料 |  | 免钉胶白色(300ML) | 支 | 9.60 | | 928 | 铁木工材料 | 帝高 | 扎头20MM | 只 | 3.65 | | 929 | 铁木工材料 | AAA | 账本子母螺丝5\*25mm | 套 | 0.24 | | 930 | 铁木工材料 | ST | 直铰 | 副 | 4.32 | | 931 | 铁木工材料 |  | 重型花蓝螺丝22MM | 支 | 18.05 | | 932 | 铁木工材料 |  | 文件柜锁 | 把 | 4.03 | | 933 | 铁木工材料 |  | 不锈钢执手锁04-12 | 把 | 62.40 | | 934 | 铁木工材料 |  | 1管3抽柜锁头 288-16 | 把 | 5.76 | | 935 | 铁木工材料 |  | 不锈钢锁排3" | 副 | 5.28 | | 936 | 铁木工材料 |  | 螺纹抽柜锁 | 把 | 4.03 | | 937 | 铁木工材料 |  | WT20储物柜锁 | 把 | 4.03 | | 938 | 铁木工材料 |  | 不锈钢卫生间指示锁 | 把 | 65.28 | | 939 | 铁木工材料 | 固力 | 不锈钢单舌执手锁51-06 14孔 | 把 | 62.40 | | 940 | 铁木工材料 | 酷狼 | 不锈钢执手锁JCX618-03 | 把 | 69.12 | | 941 | 铁木工材料 | 香山 | 不锈钢重弹簧圆角锁体(5845)178mm | 个 | 44.16 | | 942 | 铁木工材料 | 小博士 | 不锈钢重弹簧圆角锁体(5850)180mm | 个 | 46.08 | | 943 | 铁木工材料 |  | 不锈钢轴承子母合页4\*3\*3 | 副 | 12.00 | | 944 | 铁木工材料 | 帝高 | 电柜门锁603 | 把 | 6.24 | | 945 | 铁木工材料 | 固力 | 加长球锁B1311ET/SS(60/70) | 把 | 62.40 | | 946 | 铁木工材料 | 上海 | 不锈钢执手锁35-20 | 把 | 49.92 | | 947 | 铁木工材料 | 西樵山 | 238白钢球锁(电脑匙) | 把 | 40.32 | | 948 | 铁木工材料 | 樵山 | 柜锁(胶匙)136-22 | 把 | 2.88 | | 949 | 铁木工材料 | 西樵山 | 圆头铜芯带匙锁芯 | 把 | 14.40 | | 950 | 铁木工材料 | 7CF | 正开抽屉锁(1管3)288-16 | 把 | 9.60 | | 951 | 铁木工材料 | 7CF | 执手锁5分锁舌 | 把 | 4.80 | | 952 | 铁木工材料 | 奇达士 | 铁线16# (24kg/卷） | 斤 | 4.80 | | 953 | 铁木工材料 | 西丽 | 翠绿色地板漆18KG | 桶 | 307.20 | | 954 | 铁木工材料 | 西丽 | 醇酸漆翠绿15KG | 桶 | 297.60 | | 955 | 铁木工材料 | 西丽 | 地板漆黄色(18KG) | 桶 | 307.20 | | 956 | 铁木工材料 | 永达 | 喷漆/猩红 | 支 | 7.68 | | 957 | 铁木工材料 | 永达 | 喷漆/浅灰335# | 支 | 11.52 | | 958 | 铁木工材料 | 永达 | 地板漆翠绿(16KG) | 桶 | 286.08 | | 959 | 铁木工材料 |  | 油漆5卡/铁红 | 桶 | 72.00 | | 960 | 铁木工材料 |  | 油漆5卡/银油 | 桶 | 129.60 | | 961 | 铁木工材料 |  | 油漆5卡/中灰 | 桶 | 74.88 | | 962 | 铁木工材料 |  | 尼龙扎带5x200mm (500条/包) | 百 | 3.84 | | 963 | 铁木工材料 |  | 尼龙扎带5x300mm (250条/包) | 百 | 5.76 | | 964 | 铁木工材料 | NSK | 尼龙扎带8x500mm (250条/包) | 百 | 18.62 | | 965 | 铁木工材料 | 海湾 | NSK轴承 608 | 只 | 7.68 | | 966 | 铁木工材料 | 桂安 | NSK轴承 6204 N | 只 | 11.52 | | 967 | 铁木工材料 | 海湾 | NSK轴承 6205 | 只 | 21.12 | | 968 | 铁木工材料 | 海湾 | NSK轴承 6308 N | 只 | 52.80 | | 969 | 铁木工材料 | 海湾 | NSK轴承6206 | 只 | 24.00 | | 970 | 铁木工材料 | 联塑 | 进口轴承6307 N | 只 | 43.20 | | 971 | 消防材料 | 海湾 | 消防电源HZA300-220D27-01R1 | 个 | 758.40 | | 972 | 消防材料 | 泛海三江 | 湿式报警阀ZSFZ150 | 个 | 1651.20 | | 973 | 消防材料 |  | 智能电源盘GST-LD-D02 | 个 | 1305.60 | | 974 | 消防材料 | 振辉 | 点型感温火灾探测器JTW-ZCD-G3N | 个 | 52.80 | | 975 | 消防材料 | 海湾 | 点型光电感烟火灾探测器JTY-GD-G3X | 个 | 44.16 | | 976 | 消防材料 | 振辉 | PE饮水电熔弯头75mm | 个 | 43.20 | | 977 | 消防材料 |  | 手动火灾报警按钮J-SAM-GST9122B | 个 | 44.16 | | 978 | 消防材料 |  | 紧急启/停按钮QM-AN-967 | 个 | 148.80 | | 979 | 消防材料 | 振辉 | 不锈钢针型阀J13W-160P DN15 | 个 | 26.88 | | 980 | 消防材料 | 振辉 | 应急灯电池700A 1.2V | 个 | 24.00 | | 981 | 消防材料 | 振辉 | 手动火灾报警按钮J-SAM-GST9122A | 个 | 43.50 | | 982 | 消防材料 | 新海 | 嵌入式左向指示牌ZF-112 | 个 | 70.92 | | 983 | 消防材料 | 海湾 | 消防主机话筒 | 个 | 210.87 | | 984 | 消防材料 |  | 磁铁警示灯LTD-1101T-J-R DC24V | 个 | 42.55 | | 985 | 消防材料 |  | 嵌入式消防应急标志灯112-A2 3W(右) | 个 | 70.92 | | 986 | 消防材料 |  | 嵌入式消防应急标志灯112-A1 3W(左) | 个 | 70.92 | | 987 | 消防材料 | 平安 | 消防应急灯ZF-202 | 个 | 66.19 | | 988 | 消防材料 | 平安 | 消防卷盘25M | 套 | 132.48 | | 989 | 消防材料 | 星云 | 点型光电感烟火灾探测器JTY-GD-G3T | 只 | 57.60 | | 990 | 消防材料 | 品牌 | 消防箱不锈钢门框1600mm\*650mm | 只 | 777.60 | | 991 | 消防材料 | 德力西 | 消防三通 | 个 | 26.40 | | 992 | 消防材料 | 德力西 | 消防绳（尼龙绳）10厘 | 斤 | 17.28 | | 993 | 消防材料 | 通达 | 消防压力开关 | 只 | 36.48 | | 994 | 消防材料 | 珠江 | 消防压力开关ZSJY1.2BP | 只 | 36.48 | | 995 | 消防材料 | 铭容 | 铜高压水枪 | 把 | 24.96 |   注：本项目要求中所出现的设备、材料、工艺、参.  考品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商在满足  产品需求的前提下，可以选用其他同等级产品报价，  但这些替代标准要优于或相当于原技术规格中要求  的标准。 |
|  | 2 | **二、质量与服务考核：**  采购人根据实际情况，对成交供应商的服务质量进行监管。采购人月度检查具体按以下标准执行：  中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购月度质量考核表  表1：主管部门月度服务质量考核表   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分原因 | 分值 | 扣分  分值 | 得分 | | 1 | 交货  （40分） | 擅自更改供应货物规格或降低质量的 | 每项每次扣5分 |  |  |  |  | | 2 | 未按照采购人采购计划按时按量供货 | 每发生一次扣5分 |  |  |  |  | | 3 | 未按照采购人指定位置送货卸货 | 每次扣2分 |  |  |  |  | | 4 | 由于成交供应商供货材料质量等原因发生退货情况 | 每发生一次扣5分 |  |  |  |  | | 5 | 质量  （40分） | 同一种货物两次及以上发现质量不合格产品的 | 扣10分 |  |  |  |  | | 6 | 同一种货物两次及以上发现质量不合格产品的 | 扣10分 |  |  |  |  | | 7 | 成交供应商在生产、包装、运输、送卸等环节不符合卫生要求的 | 每发生一次扣5分 |  |  |  |  | | 8 | 服务（20分） | 货物出现质量问题，成交供应商不在一周内配合查找原因并反馈处理结果 | 每发生一次扣2分 |  |  |  |  | | 9 | 对采购人提出的建议未能在一周内回复及整改 | 每发生一次扣2分 |  |  |  |  | | 10 | 合计得分： | | | | | |  | | 11 | 采购人主管部门签名确认： | | | | | | | | 12 | 成交供应商业务主管签名确认： | | | | | | |   注：（1）以上考核标准可由采购人据项目实际进行增减及细化。  （2）采购人对成交供应商的日常服务评价对照主管部门月度服务质量考核表按月进行考核，月度考核评分100分为满分，综合评分90分以上合格，80-89分扣除当月货款3%，70-79分扣除当月货款5%,70分以下扣除当月货款10%，合同一年一签，服务期每月的质量考核评分都达85分及以上，采购人、成交供应商双方可续签下一年合同。如因该原因导致合同解除，在解除合同之前成交供应商必须保证采购人当前五金配送服务不受影响，直到新的服务工作重新开展。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**第三章 供应商须知**

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指中山火炬开发区人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开启方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评审方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评审办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：折扣率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 响应有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 响应保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。  开户单位： 无  开户账号： 无  开户银行： 无  支票提交方式： 无  汇票、本票提交方式： 无  响应保证金有效期∶与响应有效期一致。  响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。 |
| 10 | 成交候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 11 | 成交供应商家数 | 采购包1：1家 |
| 12 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。 |
| 13 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 14 | 成交供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：(1)以预算金额为基准价，按下列规定按差额定率累进法计算标准的75%收取: 1.成交金额（100万元或以下），代理服务收费费率1.5%； 2.成交金额（100万元（不含）-500万元（含）），代理服务收费费率0.8%； 3.成交金额（500万元（不含）-1000万元（含）），代理服务收费费率0.45%；4.成交金额（1000万元（不含）-5000万元（含）），代理服务收费费率0.25%； (2)代理服务费的货币为人民币； (3)代理服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票或支票的形式支付； (4)代理服务费支付时间：代理服务费必须在成交供应商领取《中标通知书》时一次性付清，如果成交供应商未能按时交纳代理服务费，采购代理机构/采购人保留追究其法律责任的权利； (5)代理服务费不在报价中单列。 |
| 16 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 17 | 响应文件要求 | **一、电子响应文件（必须提供）：**  （1）加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子响应文件与非加密的电子响应文件必须完全一致。  **非加密电子版响应文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子响应文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版响应文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 18 | 其他 | 关于中山市政府采购支持中小微企业质押融资优惠政策，1.根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下： 银行名称 部门名称 联系人 联系电话 农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880 农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076 建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376 交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554 中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181 邮储银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469 广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰 0760-88862577 平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾 13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569 中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853 民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160 光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067 招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269 东莞银行中山分行 业务部 郑康辉 0760-86939959 广州银行中山分行 公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王淼龙 13528240121 渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803 华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513 浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386 华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074 公司银行部 邓松华 0760-88520072 大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业 0760-87707696 创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346 2.中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com ）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3.采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com ）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。 4.中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 5.财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

**三、说明**

**1.总则**

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

**2.适用范围**

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.磋商费用**

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业响应说明**

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业响应**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

**四、磋商文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

**五、响应要求**

**1.响应登记**

供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

**2.响应文件的制作**

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排响应文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.响应文件的提交**

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

**4.响应文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

**5.响应文件的解密**

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

**6.响应保证金**

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由广东志正招标有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司中山分公司；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司中山分公司，到账情况以开启时广东志正招标有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2响应保证金的退还：

（1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

（3）成交供应商的响应保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；

（3）成交后，无正当理由放弃成交资格；

（4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

**7.响应有效期**

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：**

9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；

9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；

9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

**六、磋商、评审和结果确定**

**1.响应文件的开启**

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.成交**

3.1成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：李小姐

电话：0760-88808187、88811601

传真：/

邮箱：tenderzs@163.com

地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼22室

邮编：528400

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评审**

**一、评审要求**

**1.评审方法**

采购包1(中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年）)：综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。（最低报价不是成交的唯一依据。）

**2.评审原则**

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以磋商文件和响应文件为评审的基本依据，并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责，并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

**3.磋商小组**

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律：

（1）评审情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司中山分公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司中山分公司或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照磋商文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效**

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。

4.7供应商上传的电子响应文件加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明：在评审过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效。同时，项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

**5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：**

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**6.其他响应无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

**7.终止竞争性磋商采购活动的情形**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

**8.确定成交供应商**

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

**9.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年））：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小企业声明函》。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料）或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年财务报告或2024年财务报告（或2025年1月至今任意一个月份财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，需同时提供设备和专业技术能力（人员）两类信息）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照响应承诺函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 响应承诺函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体专门面向中小企业：供应商须为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的中型、小型、微型企业。（本项目采购标的对应行业：批发业） 注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（见招标文件格式）为判定标准；残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见招标文件格式）为判定标准；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 响应有效期 | 符合响应有效期 |
| 2 | 报价文件按照磋商文件规定填写并按要求签署、盖章 | 报价文件按照磋商文件规定填写并按要求签署、盖章，包括：①响应承诺函；②法定代表人证明书或法定代表人授权书；③首轮报价表；④分项报价表；⑤承诺函（如有）。 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价（折扣率）不大于100%，不为负数，不为零，且无重大不合理 |
| 4 | 实质性条款响应情况 | 完全满足磋商文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 其他响应无效的情形 | 未出现有关法律、法规、规章或磋商文件规定的属于响应无效的情形 |

**2.响应文件澄清**

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的**授权代表人联系方式**发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

**3.磋商**

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**4.最后报价**

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

**5.详细评审**

采购包1(中山火炬开发区人民医院常用五金采购项目（3年）):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分25.0分  技术部分45.0分  报价得分30.0分 | |
| 技术部分 | | 技术响应程度 (5.0分) | 对磋商文件“第二章 采购需求”中“2.技术标准与要求”的内容（除“★”条款外）响应情况： （1）完全响应或优于磋商文件要求的，得5分； （2）有1-2项负偏离的，得3分； （3）有3-4项负偏离的，得1分； （4）有5项或以上负偏离的，得0分。 注：以“技术和服务要求响应表”及采购需求中要求提供的证明材料（如有）作为评审依据。 |
| 供货方案 (20.0分) | 根据供应商针对本项目的供货方案进行评审。 （1）供货方案科学详尽，备货及时、可靠性高，条理非常清晰，完全满足项目需求，得20分； （2）供货方案较详尽，备货较及时、可靠性较高，条理较清晰，较能满足项目需求，得14分； （3）供货方案一般，备货时间一般、可靠性一般，条理一般，基本满足项目需求，得8分； （4）供货方案差，备货时间过长、可靠性差，条理模糊，不能满足项目需求，得2分； （5）未提供方案得0分。 |
| 质量保证能力 (10.0分) | 根据供应商针对本项目的质量保证措施及承诺是否可靠具体，计划是否详细、可行、供应商提供针对出现货物质量问题的补救措施的合理可行性进行评审。 （1）质量保证措施及承诺可靠具体，计划详细、可行性高，补救措施十分完善，方案切实可行，能完全满足需求的，得10分； （2）质量保证体系及措施承诺可行，计划较详实、补救措施较完善，方案较可行，能基本满足需求的，得7分； （3）质量保证体系及措施承诺可行，计划一般、可行性一般、补救措施一般的，得4分； （4）质量保证体系及措施承诺较差，计划、可行性较差、补救措施差，得1分； （5）未提供方案得0分。 |
| 售后服务方案 (5.0分) | 根据供应商的跟踪服务情况、响应时间、退换货、质保等质量保障方案进行评审。 （1）售后服务承诺完善，售后服务计划详细、可行性强的，得5分； （2）售后服务承诺较完善，售后服务计划较详细、可行性较强的，得3.5分； （3）售后服务承诺不够完善，售后服务计划不够详细、可行性一般的，得2分； （4）售后服务承诺不够完善，售后服务计划不够详细、可行性较差的，得0.5分； （5）未提供方案得0分。 |
| 应急响应预案 (5.0分) | 根据供应商的应急服务方案（包括但不限于应急管理方案、突发事件的处理措施、应急预案等）进行评审： （1）针对本项目的应急管理方案，提出合理、可行的服务方案，突发事件的处理措施和应急预案详细，应急响应时间承诺在60分钟内（含60分钟），得5分； （2）针对本项目的管理方案、提出较合理、较可行的服务方案，突发事件的处理措施和应急预案较详细，应急响应时间承诺在90分钟内（含90分钟），得3.5分； （3）针对本项目的管理方案、提出的服务方案合理性一般，可行性一般，突发事件的处理措施和应急预案不够详细，得2分； （4）针对本项目的管理方案、提出的服务方案不够合理，可行性较低，突发事件的处理措施和应急预案较差的，应急响应时间承诺在120分钟内（含120分钟），得0.5分； （5）未提供方案或应急响应时间承诺在120分钟以上，得0分。 |
| 商务部分 | | 商务响应 (10.0分) | 对磋商文件“第二章 采购需求”中“1. 主要商务要求（包含“其他商务需求”）”的内容（除“★”条款外）响应情况： （1）完全响应或优于磋商文件要求的，得10分； （2）有1-2项负偏离的，得7分； （3）有3-4项负偏离的，得4分； （4）有5-6项负偏离的，得1分； （5）有7项或以上负偏离的，得0分。 注：以“商务条件响应表”作为评审依据。 |
| 同类项目业绩 (10.0分) | 供应商自2021年以来（以合同签订时间为准）承接同类项目的业绩，每个项目业绩得2分，本项最高得10分。 注：提供业绩合同复印件并加盖公章，不按要求提供不得分。 |
| 用户评价 (5.0分) | 提供上述业绩合同由业主对其服务的评价情况，每得到一个评价（结果为 “好评”或“优秀”或“满意”或90分以上或相同含义的评价），每提供一份得1分，本项最高5分。 注：同一项目多份评价只算一份。投标文件中须提供评价证明文件并加盖公章，不按要求提供不得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**6.汇总、排序**

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

**7.其他无效响应的情形：**

（1）评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

（2）响应文件提供虚假材料的。

（3）供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

（4）供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**（此合同为参考合同，以本招标文件的《用户需求书》的要求为基础，以采购人与成交供应商签订中标合同为准，但不得超出招标文件约定的实质性条款。）**

**合同书**

**项目名称：中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）**

**项目编号：**

**甲方： 中山火炬开发区人民医院**

**乙方：**

**合同书**

甲方：中山火炬开发区人民医院

乙方：

经评审 为中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）（项目编号： ）的中标人，依照《中华人民共和国民法典》有关规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就中山火炬开发区人民医院（以下简称甲方）向 （以下简称乙方）采购五金配件的相关事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

**一、采购标的物**

(一)在合同期内，乙方应当根据双方成交结果和招标文件、投标文件，并按照甲方需求完成供货。

(二)详细内容详见**附件一《供货清单》。**

**二、合同金额**

(一)合同总金额为大写人民币 元（¥ ）。

(二)合同折扣率为 %

(三)合同单价为**采购清单物品的预算金额×中标折扣率**。

（四）合同金额系固定不变价格,包括货物的价格、包装费、运输费、装卸费、人工费、交通费、质保期保障、保险费、仓储费所有税费及乙方认为需要的其它费用等；如发生缺漏项视同已包含在合同价之中。

（五）乙方报价时已充分考虑市场波动、政策调整等原因，合同期内，乙方不得以任何原因调整货物供应单价。

（六）五金配件品牌详见附件二《分项报价表》

**三、合同期限**

本项目采购期为三年，合同期限自 年 月 日至 年 月 日止。本采购项目合同累计期限满3年或采购累计金额达到 元，则合同终止（以先达到之日的为准）

**四、质量保证及售后服务**

(一)乙方必须提供市场上已上市、成熟的、原装、正版、未启封、全新货物，并且符合国家以及该货物的出厂标准，且无任何的侵权行为，符合国家、省、市法律法规的规定。乙方应提供每批货物的质量合格证书、供货清单及随货有关资料。严禁提供假、冒、伪、劣和以次充好的货物。

(二)质保期自货物验收合格交付使用之日起不少于一年。如制造商/投标人的质保期服务承诺优于乙方投标文件承诺的质保期，则按制造商、投标人的承诺执行。质保期内乙方提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，若货物质量出现问题，乙方应负责包换，产生的费用由乙方负责；对出现严重质量问题的，甲方有权要求退货；如货物出现问题导致无法正常使用的，甲方可要求货物可更换，以保证采购货物正常使用。

(三)乙方对所提供的货物有告知正确使用方法的义务及注意事项。

(四)货物的质量符合招标文件中规定的标准，如果货物质量与招标文件的标准（或投标文件承诺）不符合，乙方应负责更换，如更换后仍不能达到规定的要求甲方有权退货。

(五)乙方所供货物多次达不到甲方要求，或情节严重的，甲方有权终止合约。

(六)质保期内，乙方提供 小时响应服务，接到故障报修电话后 分钟响应，了解故障原因并提出解决方案。到达现场时间为 小时，解决问题的时限为到达现场后 小时内。若在到场后 小时内仍未能有效解决，乙方须负责提供等同或优于原参数的产品供甲方使用,否则甲方有权从别处采购，所产生的费用由乙方承担。

(七)交付的货物有短缺、次品、损坏的，甲方有权拒付该批货物的费用，并由乙方承担由此发生的一切费用和损失。

(八)所有货物在使用过程中发现以次充好或使用假冒伪劣产品的，乙方除无条件更换质量合格货物外，须向甲方支付该批货物金额的 10 % 的违约金。

(九)在甲方使用乙方提供产品的过程中，如产品出现质量问题或产品与甲方设备不兼容的情况，甲方有权要求乙方无条件更换其它品牌的产品。

(十)乙方提供的更优、更合理的售后服务承诺： 。

**五、包装及运输**

(一)乙方所提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

(二)当乙方送货交付甲方使用时，应该由乙方向甲方提供供货清单加盖公章并留存一份给甲方保存。甲方接收人员在供货清单上签字或甲方在该供货清单上的盖章行为，视为乙方完成交付义务。对不符合约定的货物由乙方负责调换，因此发生的费用由乙方自行负责。

(三)合同货物运输和验收过程中非甲方原因的货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付,换货的相关费用由乙方承担。

**六、知识产权**

(一)乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物及服务或货物及服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何权利要求（包括但不限于第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉）。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

(二)乙方为执行本合同而提供的技术资料的使用权归甲方所有。

**七、其他要求**

(一)供货流程

1.乙方须设置1名联络员（姓名： ，电话： ），为甲方提供24小时服务，若供货商更换联络员要及时通知甲方，乙方应保存好所有的送货单据和资料。

2.供货方法：甲方会根据采购需求，电话通知下单，乙方自收到甲方订单后，根据规格型号、数量清单在约定时间内将货送到甲方指定地点。由甲方指定人员清点签收确认。

3.乙方应保证有充足的货. 源，保证按时供货，乙方收到甲方供货通知后，配送时间为接到甲方下单后48小时内，对于甲方应急抢修使用的材料，乙方需在 小时内完成供货。节假日期间，甲方如需送货，乙方应保留值班人员应急送货。

(二)乙方应满足甲方使用需求的配送能力。一旦成交，不论采购规模大小，均应保证在承诺的时间内及时配送。

(三)在合同履行期内，甲方有权不定期对乙方进行抽检，抽检内容包括供货价格、服务质量等执行情况，并对抽检不合格品种发出整改意见书。

**八、验收要求**

(一)按国家相关标准、行业标准及项目要求验收，货到指定地点后甲方即时就货物包装进行验收，若有异议当场提出；对货物质量有异议的，须收货后七日内书面提出异议，在规定的期限内不提出异议的，视为货物符合约定。

(二)货到后，甲方及乙方双方共同验收，甲方需核对送货单是否与订货通知单一致，货物的规格型号以《供货清单》、《分项报价表》和双方约定为准，确认货物符合要求后甲方在送货单上签字，双方各执一份，用以付款凭据。

(三)验收过程中发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其他不符合项目要求的，乙方承担由此产生的一切费用和损失。

(四)因货物的质量或产地等问题发生争议，甲方或乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与中山市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。货物符合规定标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合规定标准的，鉴定费由乙方承担，并须承担相应的责任。

**九、结算方式**

(一)结算金额按实际采购数量和货物供应合同单价折扣进行结算；

(二)货款按月结算。每月 号前乙方向甲方提供供货清单和送货单核对，经甲方确认后开具相应的全额正规发票，每月 号前将请款所需资料递交至甲方，甲方审核无误后于60个工作日内支付货款（具体以向财政请款时间为准）。

(三)甲方开票信息：

单位名称：中山火炬开发区人民医院

单位地址：中山火炬开发区逸仙路123号

纳税人识别号（统一社会信用代码）：

联系电话：

(四)乙方指定结算银行：

账户名称：

开户银行：

开户账号：

**十、违约责任**

(一)甲方应在合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收拖欠货款金额的 1 ‰的违约金。

(二)乙方未能按时按质按量完成供货的，每拖延一天，须向甲方支付拖欠货物金额的 5 ‰的违约金。乙方逾期超过10天的，则向甲方支付拖欠货物金额的10 % 的违约金。超过合同规定的送货时间20天以上，甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

(三)乙方交付的货物不符合《供货清单》、《分项报价表》和双方约定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付该批货物金额的 10 % 的违约金。合同期内，乙方累计达三次及以上交付货物不符合约定的，甲方有权单方面解除合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

(四)甲方无正当理由拒收合同货物的，甲方向乙方支付该批货物金额的 5 % 的违约金。

(五)凡因乙方交付的货物存在质量问题，致使甲方的设备出现损坏、灭失的，均由乙方承担赔偿责任。

（六）任何一方违反本合同导致本合同无法继续履行的，违约方须向守约方支付 万元（人民币 万元）作为违约金，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。(说明：违约金比例按合同总金额的 %计算取整数）

（七）合同所列乙方违约金或赔偿款，甲方有权在合同项下应付而未付的合同款项中扣除。

（八）双方还存在其他违约行为的，按本合同相关条款处理，本合同未约定的，依法处理。

**十、合同终止**

(一)乙方有下列情形之一的，甲方有权单方面终止合同,给甲方造成实际经济损失的，乙方还应赔偿给甲方造成的损失：

1.未经甲方书面同意，将合同的部分和全部转让或分包给第三方；

2.合同履行过程中出现侵犯他人合法权益的事项，包括但不限于知识产权、人身财产权益等；

3.未履行本合同约定的其他义务的, 经甲方催告后30个自然日内仍未整改的；

4.乙方丧失实际履约能力；

5.乙方按照有关规定或者上级命令需要立即停止经营的；

6.乙方违反本协议约定进行经营，或放弃经营、停止营业的(除非有符合本合同规定的理由)；

7.乙方濒临破产或进行清算程序(经甲方同意，因重组或合并原因进行清算者例外)；

8.发生重大责任事故(是否构成重大程度，由甲方认定)，事故原因与乙方有关的；

9.乙方在合作期限内违反法律法规，给甲方造成不良影响的；

10.乙方严重不服从甲方监管，违反甲方规章制度，造成恶劣影响的(由甲方合理认定)；

**十一、不可抗力**

(一)不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

(二)签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

(三)甲乙双方同意在合同期内，如因不可抗力或省市政策调整或医院重大政策调整而不能继续履行合同的,本合同终止，双方互不承担责任。

**十二、争议解决的方法**

(一)本合同的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适用中国法律法规并受其管辖。

(二)因履行本合同过程中引起的或与本合同相关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，应依级别管辖向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。因诉讼产生的费用由败诉方承担（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费等费用。）。

**十三、合同组成部分**

(一)合同附件、招标文件、投标文件、中标通知书等均为合同的不可分割的组成部分，与本合同之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或者不一致的，以最有利于甲方的条款和内容为准。

(二)在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章之日期。

**十四、附则**

(一)本合同未尽事宜，由双方协商解决，并另订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

(二)本合同 式 份，具有同等法律效力，甲方执 份、乙方执 份，采购代理机构 份。

(三)本合同经双方签字、盖章后生效。

（以下无正文）

附件1：供货清单

附件2：分项报价表

甲方：中山火炬开发区人民医院 乙方：

法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：

签约代表： 签约代表：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

**第六章 响应文件格式与要求**

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6. 按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

**响应文件封面**

**（项目名称）**

**响应文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：442000003-2025-00311**

**采购项目编号：ZZ22502238**

**所响应采购包：第 包**

**（供应商名称）**

**年 月 日**

**响应文件目录**

一、响应承诺函

二、首轮报价表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、响应保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同响应协议书

十五、供应商业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**响 应 承 诺 函**

致：广东志正招标有限公司中山分公司

你方组织的“中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：ZZ22502238]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

加盖公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二：**

**首轮报价表**

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表﹐若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表﹐且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 响应报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

供应商签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式五：**

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东志正招标有限公司中山分公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）”项目采购[采购项目编号为ZZ22502238]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式七：**

**响应保证金**

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：中山火炬开发区人民医院

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同响应协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_份，随响应文件装订\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**响应供应商业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 磋商文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 磋商文件规定的商务条件 | 响应文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志， 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.磋商文件要求提供的其他资料。

2.供应商认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

**代理服务费缴纳承诺函**

致：广东志正招标有限公司中山分公司

我单位参加贵公司组织的中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）（采购项目编号：ZZ22502238），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按\_\_\_\_\_\_支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 供应商需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

**询问函**

广东志正招标有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“中山火炬开发区人民医院常用五金配件采购项目（3年）”项目（采购项目编号：ZZ22502238 ）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

磋商文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_\_\_\_法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日