金湾档案库房气体灭火装置更换项目
采购需求

1、 项目概况
我分行金湾档案库房坐落于珠海市金湾区，专门用于存放全行各类业务纸质会计凭证。该类档案具有不可再生性、法律凭证性和长期存续性，是我行重要的核心业务资产，对保障各项业务合规运营、风险追溯核查及历史资料留存具有不可替代的关键作用。
该库房于2007年正式启用，同步配套建设七氟丙烷气体灭火系统，依托其快速灭火、不损伤纸质档案的特性，为库房消防安全提供基础保障。2025年，广东省分行安全保卫部对该库房开展消防安全专项检查，发现系统内12具120L七氟丙烷储气瓶已超出法定使用年限，不符合《建筑设计防火规范》及总行、省行最新消防安全管理规定，存在重大安全隐患。省分行安全保卫部已正式下达整改通知书，责令我分行限期完成整套气体灭火装置的更换升级，确保库房消防安全全面达标。
二、服务供应商要求
供应商须取得《消防设施工程专业承包》（二级或以上）资质证书。
三、服务品类
安防、消防设备。

四、服务内容
1.为我分行更换金湾档案库房原有的气体灭火装置（含七氟丙烷储气瓶、氮气驱动瓶、瓶头阀、电磁阀等部件）；
2.为我分行提供响应的售后保障。
五、服务团队
1.项目负责人具有较强的业务能力和管理能力，有多年的消防工程相关经验。
2.项目工作人员应该持有消防设施操作员证（中级及以上或四级及以上）。
六、服务质量要求。
（一）制定设备更换方案
供应商需提交详细的设备更换方案，包括但不限于以下内容：
各部件的品牌及规格、施工时间、现场施工流程、安全与风险管控措施、废旧设备处置方案、验收标准等内容。
（二）产品质量要求
替换的新设备需满足相关的行业标准，满足我分行实际消防安全需求。
七、数量要求
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[bookmark: _GoBack]八、款项支付要求。
费用在项目完成并验收后一次性支付全部费用。
九、售后服务要求。
为全部更换的设备提供三年（含）以上的免费质保期，每季度开展一次免费巡检，质保期内需建立24小时应急响应机制。
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