包组1

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 使用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AFP试剂 | 96T | 盒 |  |
| 2 | HEV-IgM | 96T | 盒 |  |
| 3 | CEA | 96T | 盒 |  |
| 4 | 甲肝-IgM | 96T | 盒 |  |
| 5 | EB病毒检测试剂 | 96T | 盒 |  |
| 6 | 抗-HBs(表面抗体) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 7 | HbeAg(e抗原) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 8 | 抗-Hbe(e抗体) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 9 | 抗-HBc(核心抗体) | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 10 | 抗幽门螺杆菌抗体检测（ELISA法） | 96人份/盒 | 盒 |  |
| 11 | Rh血型试剂 | 10ml/盒 | 盒 |  |
| 12 | ABO血型反定型用红细胞 | 10ml*3/盒 | 盒 |  |
| 13 | 梅毒TPPA试剂 | 100人份/盒 | 盒 |  |
| 14 | HIV室内质控血清 | 4NCU/ml | 支 |  |
| 15 | HBSAg室内质控血清 | 0.2IU/ml | 支 |  |
| 16 | HCV室内质控血清 | 2NCU/ml | 支 |  |
| 17 | HBSAb室内质控血清 | 10MIU/ ml | 支 |  |
| 18 | HBe室内质控血清ELISA法 | 2NCU/ml | 支 |  |
| 19 | HBeAb室内质控血清ELISA法 | 8NCU/ml | 支 |  |
| 20 | HBcAb室内质控血清ELISA法 | 2IU/ml | 支 |  |
| 21 | HAV-IgM室内质控血清ELISA法 | 8NCU/ml | 支 |  |
| 22 | HCV室内质控 | 0.02NCU/ml | 支 |  |
| 23 | HEV-IgM室内质控血清ELISA法 | 1U/ml | 支 |  |
| 24 | 抗TP（特异性）TPPA法 | 40MIU/ ml | 支 |  |
| 25 | 抗TP标准物质 | 200MIU/ ml | 支 |  |
| 26 | 抗TP标准物质 | 400MIU/ ml | 支 |  |
| 27 | 抗TPELISA法 | 3MIU/ ml | 支 |  |
| 28 | AFP室内质控血清ELISA法 | 25IU/ml | 支 |  |
| 29 | CEA室内质控血清ELISA法 | 2IU/ml | 支 |  |
| 30 | HBSAg金标法室内质控血清 | 4IU/ml | 支 |  |
| 31 | HCV金标室内质控血清 | 8NCU/ml | 支 |  |
| 32 | HIV金标专用法室内质控血清 | 8NCU/ml | 盒 |  |
| 33 | 血型鉴定及不规则抗体筛查质控品 | 5ml/盒 | 盒 |  |
| 34 | HIV抗体快速诊断试剂 | 50人份/盒 | 盒 |  |
| 35 | MMR疫苗抗体金标法 | 40T | 盒 |  |
| 36 | 幽门螺杆菌抗体检测试剂 | 40T | 盒 |  |
| 37 | 登革热抗体快速 | 20T | 盒 |  |
| 38 | 疟疾快速检测试剂 | 25T | 盒 |  |
| 39 | 登革热ELISA试剂 | 96T | 盒 |  |
| 40 | 毒品六项检测试剂 | 25T | 盒 |  |
| 41 | 艾科血糖仪试纸条 | 50T/盒 | 盒 |  |
| 42 | 表面抗原快速检测试纸条 | 100人份 | 盒 |  |
| 43 | 寨卡病毒抗体（胶体金法） | 25T | 盒 |  |
| 44 | 基孔肯雅病毒抗体（胶体金法） | 25T | 盒 |  |
| 45 | 猴痘病毒抗原（胶体金法） | 25T | 盒 |  |
| 46 | 新型冠状病毒抗原（胶体金法） | 20T | 盒 |  |
| 47 | 疟原虫快速检测（胶体金法） | 25T | 盒 |  |
| 48 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒 | 20T | 盒 |  |
| 49 | 幽门螺杆菌抗原（金标法） | 20人份/盒 | 盒 |  |
| 50 | 甲肝抗体（金标法） | 20人份/盒 | 盒 |  |
| 51 | 戊肝抗体（金标法） | 20人份/盒 | 盒 |  |
| 52 | 诺如病毒抗原检测（胶体金法） | 20T | 盒 |  |
| 53 | 乙肝五项检测卡 | 25T | 盒 |  |
| 54 | 丙肝快速检测试纸条 | 50T | 盒 |  |
| 55 | 尿HCG试纸条 | 100T/盒 | 盒 |  |
| 56 | 多项目尿液化学分析控制品 | R1:6瓶R2:5瓶 | 盒 |  |
| 57 | 大便潜血 | 50T | 盒 |  |
| 58 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 20支/盒 | 盒 |  |
| 59 | SS琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 60 | DHL琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 61 | 麦康凯琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 62 | 营养琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 63 | 营养肉汤 | 250g | 盒 |  |
| 64 | 三糖铁琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 65 | XLD琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 66 | EC肉汤 | 250g | 盒 |  |
| 67 | EC肉汤 | 100g | 盒 |  |
| 68 | 山梨醇-麦康凯培养基 | 250g | 瓶 |  |
| 69 | 平板计数琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 |  |
| 70 | 乳糖胆盐培养基 | 250g/瓶 | 盒 |  |
| 71 | 克氏双塘铁（KIA）培养基 | 250g | 盒 |  |
| 72 | 三糖铁琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 73 | 沙门菌显色培养基 | 1000ml | 包 |  |
| 74 | 中国蓝琼脂 | 20T | 包 |  |
| 75 | SS平板 | 9CM | 个 |  |
| 76 | XLD平板 | 9CM | 个 |  |
| 77 | 血平板 | 20T | 包 |  |
| 78 | 巧克力平板 | 20T | 包 |  |
| 79 | 嗜血杆菌巧克力平板 | 20T | 包 |  |
| 80 | 四号琼脂 | 20T | 包 |  |
| 81 | 厌氧血平板 | 20T | 盒 |  |
| 82 | 哥伦比亚血琼脂 | 20份/盒 | 盒 |  |
| 83 | 沙保罗氏琼脂培养基 | 20份/盒 | 盒 |  |
| 84 | CIN-1琼脂平板 | 20T | 盒 |  |
| 85 | 伊红美兰琼脂 | 20人份 | 盒 |  |
| 86 | 伊红甲基蓝平板 | 20T | 盒 |  |
| 87 | 巧克力平板 | 20T | 瓶 |  |
| 88 | 沙门氏显色培养基 | 1000ml/37.3g | 盒 |  |
| 89 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液 | 250g | 盒 |  |
| 90 | 赖氨酸脱羧酶试验培养基 | 5g | 盒 |  |
| 91 | 葡萄糖半固体发酵管 | 250g | 盒 |  |
| 92 | 5%乳糖发酵管 | 20支 | 盒 |  |
| 93 | TCBS琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 94 | 碱性蛋白胨水 | 250g | 盒 |  |
| 95 | GN增菌液 | 250g | 盒 |  |
| 96 | 革兰氏染液 | 10ml | 盒 |  |
| 97 | VP试剂 | 10ml | 盒 |  |
| 98 | 10%FECL3 | 10ml | 盒 |  |
| 99 | 靛基质试剂 | 10ml | 盒 |  |
| 100 | 葡萄球菌属细菌生化编码鉴定管TH-16S | 16 种×10 支 | 盒 |  |
| 101 | 非发酵型细菌鉴定编码管 | 15种×10支 | 盒 |  |
| 102 | 发酵型革兰氏阴性杆菌生化编码鉴定管 | 16 种×10 支 | 盒 |  |
| 103 | 肠杆菌科细菌生化编码鉴定管E75/15 | 16种*10套 | 盒 |  |
| 104 | 发酵型革兰氏阴性杆菌鉴定管 | 16种*10 | 盒 |  |
| 105 | 肠球菌属生化鉴定管 | 10种*10支 | 盒 |  |
| 106 | 链球菌细菌生化编码鉴定管 | 12 种×10 支 | 盒 |  |
| 107 | 胆汁七叶苷 | 20支 | 盒 |  |
| 108 | 棉子糖(蜜三糖) | 20支 | 盒 |  |
| 109 | 1%Nacl 甘露醇 | 20支 | 盒 |  |
| 110 | 葡萄糖 | 20支 | 盒 |  |
| 111 | 乳糖 | 20支 | 盒 |  |
| 112 | 蔗糖 | 20支 | 盒 |  |
| 113 | 赖氨酸脱羧酶 | 20支 | 盒 |  |
| 114 | 尿素（脲酶） | 20支 | 盒 |  |
| 115 | TTC 营养琼脂TTC Nutrient Agar | 250g | 盒 |  |
| 116 | 抗酸染液 | 3*100ml/ 盒 | 盒 |  |
| 117 | 瑞氏染液 | 2*100ml/ 盒 | 盒 |  |
| 118 | 微生物保存培养套组I型 | 0.8ml*25 | 株 |  |
| 119 | 沙门氏菌标准菌株 | 株 | 株 |  |
| 120 | 志贺氏菌标准菌株 | 株 | 包 |  |
| 121 | 血液培养基平板 | 10个/包 | 盒 |  |
| 122 | 二甲基对苯二胺 | 4支 | 盒 |  |
| 123 | 苯丙氨酸试剂 | 10ml | 盒 |  |
| 124 | 麦氏比浊管 | 3ml*6 | 盒 |  |
| 125 | 氧化酶 |  | 盒 |  |
| 126 | 酵母浸膏 | 500g | 盒 |  |
| 127 | O157显色培养基 | 1000ml | 盒 |  |
| 128 | 弧菌显色培养基 | 1000ml | 盒 |  |
| 129 | 显色剂葡萄糖盐酸试剂盒 | 10ml | 盒 |  |
| 130 | 硝酸盐还原甲乙液 | 10ml/瓶*2 | 盒 |  |
| 131 | 乳糖蛋白胨培养液 | 250g/瓶 | 盒 |  |
| 132 | 志贺氏菌诊断血清 | 48瓶*1ml | 支 |  |
| 133 | 志贺氏菌混合诊断血清 | 1ml | 盒 |  |
| 134 | 沙门氏菌A-F多价诊断血清 | 1ml | 盒 |  |
| 135 | 细菌性阴道病检测试剂 | 50T | 盒 |  |
| 136 | 甲型流感病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 137 | 乙型流感病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 138 | 新型冠状病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 100T | 盒 |  |
| 139 | 登革热病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 140 | 猴痘病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 141 | 诺如病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 142 | 乙型脑炎病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 143 | 寨卡病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 144 | 基孔肯雅病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 145 | 卵型疟原虫POC、POW核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 146 | 恶性疟原虫核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 147 | 间日疟原虫核酸检测试剂（荧光PCR法） | 48T | 盒 |  |
| 148 | 丙肝病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 24人份 | 盒 |  |
| 149 | HIV病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 24人份 | 盒 |  |
| 150 | 甲肝病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 24人份 | 盒 |  |
| 151 | 戊肝病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 24人份 | 盒 |  |
| 152 | 血球稀释液 | 20L | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 153 | 血红蛋白检测试剂(SLS) | 1.5L*2盒 | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 154 | WDF白细胞分类溶血剂 | 4L*2 | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 155 | WDF白细胞分类染色液 | 42ml*2 | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 156 | WNR白细胞计数溶血剂 | 4L*2 | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 157 | WNR白细胞计数染色液 | 82ml*2 | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 158 | 全血细胞质控中值 | 2ml/支*5 | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 159 | 全血细胞质控品高值 | 1.5ml*5 | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 160 | 质控品 | 3.0ml | 盒 | 适用于希森美康XN-1000型五分类血球分析仪 |
| 161 | 自动清洗液 | 4ml*20 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 162 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒 | 210ml(R1:70ml× 2/R2:70ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 163 | 门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂 | 210ml(R1:70ml× 2/R2:70ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 164 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒 | 180ml(R1:72ml× 2/R2:36ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 165 | 总蛋白(TP)测定试剂 | 210ml(70ml×3)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 166 | 白蛋白BCG法检测试剂 | 210ml(70ml×3)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 167 | 总胆红素氧化法检测试剂盒 | 180ml(R1:72ml× 2/R2:36ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 168 | 直接胆红素试剂盒 | 180ml(R1:72ml× 2/R2:36ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 169 | 尿素氮测定试剂盒 | 200ml(R1:75ml×2/R2:50ml×1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 170 | 肌酐肌氨酸氧化酶法测定试剂 | 200ml(R1:75ml×2/R2:50ml×1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 171 | 尿酸(UA)测定试剂 | 210ml(R1:70ml× 2/R2:70ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 172 | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | 210ml(R1:70ml× 2/R2:70ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 173 | 甘油三酯试剂盒 | 210ml(R1:70ml× 2/R2:70ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 174 | 总胆固醇试剂盒 | 210ml(R1:70ml× 2/R2:70ml× 1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 175 | 血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂 | 200ml(R1:75ml×2/R2:50ml×1)*1 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 176 | 低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | 200ml(R1:75ml×2/R2:50ml×1)*2 | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 177 | 临床化学复合质控品水平1 | 6×5ml | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 178 | 临床化学复合质控品水平2 | 6×5ml | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 179 | 胆红素标准(血清) | 4*3ml | 盒 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 180 | 临床化学复合校准品 | 2*5ml | 桶 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 181 | 碱性清洗液 | 5L | 瓶 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 182 | W2碱性保养液 | 250ml | 瓶 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 183 | W2酸性保养液 | 250ml | 桶 | 适用于贝克曼AU680全自动生化分析仪 |
| 184 | 尿试纸条 | 100T | 包 | 适用于优利特URIT1600全自动尿液分析仪 |
| 185 | 尿沉渣试管 | 300支/包 | 套 | 适用于优利特URIT1280全自动尿液分析仪 |
| 186 | 尿沉渣清洗液D15 | 5L/500ML | 桶 | 适用于优利特URIT1280全自动尿液分析仪 |
| 187 | 尿机清洗液D21 | 500ml | 盒 | 适用于优利特URIT1600全自动尿液分析仪 |
| 188 | 中低值阳性质控 | 8ml | 盒 | 适用于优利特URIT1280全自动尿液分析仪 |
| 189 | 10项尿液质控品 | 8ml*3 | 支 | 适用于优利特URIT1280全自动尿液分析仪 |
| 190 | 尿液有形成分质控 | 40ml/支 | 桶 | 适用于优利特URIT1280全自动尿液分析仪 |
| 191 | 清洗液D14 | 100ML | 桶 | 适用于优利特URIT1280全自动尿液分析仪 |
| 192 | 尿机保养液D22 | 1L | 桶 | 适用于优利特URIT1280全自动尿液分析仪 |
| 193 | 基孔肯雅病毒IgM抗体 | 96孔 | 盒 |  |
| 194 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1ml/瓶*59 | 盒 |  |
| 195 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1ml/瓶*30 | 盒 |  |
| 196 | 沙门氏菌属诊断血清 | 1ml/瓶*12 | 盒 |  |
| 197 | 碱性营养琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 198 | 庆大霉素琼脂 | 250g | 盒 |  |
| 199 | o1霍乱弧菌诊断血清 | 1ml*3种（12瓶） | 盒 |  |
| 200 | o1霍乱弧菌诊断血清 | 1ml | 盒 |  |
| 201 | o139霍乱弧菌诊断血清 | 1ml | 盒 |  |
| 202 | 触酶 | 50测试/盒 | 盒 |  |
| 203 | O157肠出血性大肠杆菌血清 | 1ml | 盒 |  |
| 204 | H7肠出血性大肠杆菌血清 | 1ml | 盒 |  |
| 205 | Cary-Blair保存 | 5ml | 支 |  |
| 206 | 氯化钠蔗糖琼脂平板 | 20个/盒 | 盒 |  |
| 207 | 甲基红 | 10ml | 盒 |  |
| 208 | 霍乱弧菌生化套装 | 23种*5次 | 盒 |  |
| 209 | 副溶血弧菌生化套装 | 18种*5次 | 盒 |  |
| 210 | 风疹病毒IgG抗体质控 | 40IU/ml | 支 |  |

包组2

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 品质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带盖尿杯 | 60ml | 个 |  |
| 2 | 测氯试纸 | 盒 | 盒 |  |
| 3 | 余氯试纸 | 50条 | 盒 |  |
| 4 | 压力灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 盒 |  |
| 5 | 冰箱温度计 | -30~30℃ | 个 |  |
| 6 | 试管架 | 16*50 | 个 |  |
| 7 | 载玻片 | 1-1.2mm/50片/盒 | 盒 |  |
| 8 | 一次性酶免加样针 | 支 | 支 |  |
| 9 | 白色吸头 | 6×50,1000个/包 | 包 |  |
| 10 | 塑料吸管 | 100支/包 | 包 |  |
| 11 | 培养皿9 cm | 9CM | 个 |  |
| 12 | 女性拭子 | 150T | 个 |  |
| 13 | 生化反应杯 | 1000个/袋 | 袋 |  |
| 14 | 一次性塑料离心管 | 1.5ml,1000个/包 | 包 |  |
| 15 | 塑料试管 | 15*100mm | 个 |  |
| 16 | 玻璃试管 | 12*75,500支/箱 | 箱 |  |
| 17 | 标本箱 | 12L | 个 |  |
| 18 | 烧杯 | 1000ml | 个 |  |
| 19 | 冻存管盒 | 9*9 | 个 |  |
| 20 | 10ul加长带滤芯吸头 | 96/盒, 50盒/箱 | 箱 |  |
| 21 | 100ul盒装滤芯吸头 | 96/盒, 50盒/箱 | 箱 |  |
| 22 | 200ul盒装滤芯吸头 | 96/盒, 50盒/箱 | 箱 |  |
| 23 | 1000ul盒装滤芯吸头 | 96/盒, 50盒/箱 | 箱 |  |
| 24 | 1.5ml离心管 | 500/包，10包/箱 | 箱 |  |
| 25 | 200ul透明PCR八联管（含盖） | 125条/盒，10盒/箱 | 箱 |  |
| 26 | 200ul透明96孔PCR板 | 5盒/箱，10块/盒 | 箱 |  |
| 27 | 96孔板封板膜 | 100片/包 | 箱 |  |
| 28 | 80孔1.5/2.0ml微量离心管架 | 50只/箱 | 箱 |  |
| 29 | 0.5ml样品管 | 500个/包，10包/箱 | 箱 |  |
| 30 | 2ml样品管 | 500个/包，10包/箱 | 箱 |  |
| 31 | 安全柜台面防水垫 | 50cmx40cm | 张 |  |
| 32 | 病毒运送培养基套装（非灭活款） | 50套/盒，10盒/箱 | 箱 |  |
| 33 | 医疗废物垃圾袋 | 耐高温高压 31*66cm PP 黄色 50个/包 | 箱 |  |
| 34 | 医疗废物垃圾袋 | 耐高温高压 61*81cm PP 黄色 50个/包 | 包 |  |
| 35 | 紫外线强度指示卡 | 100片/包 | 盒 |  |
| 36 | 接种丝 | 10支/包 | 包 |  |
| 37 | 一次性采血针 | 支 | 个 |  |
| 38 | 一次性手套（中号） | 对 | 对 |  |
| 39 | 一次性薄膜手套 | 500只/盒 | 盒 |  |
| 40 | 锐器盒4L | 个 | 个 |  |
| 41 | 锐器盒2L | 个 | 个 |  |
| 42 | 棉签 | 支 | 支 |  |
| 43 | 棉球 | 0.4g(500g) | 包 |  |
| 44 | EDTA-K2抗凝管2ml | 支 | 个 |  |
| 45 | 真空管6ml | 支 | 支 |  |
| 46 | 促凝胶分离管5ml | 支 | 支 |  |
| 47 | 一次性纸床单 | 60*100 | 卷 |  |
| 48 | 安尔碘 | 60ml | 支 |  |
| 49 | 75%酒精500ml | 瓶 | 瓶 |  |
| 50 | 鞋套 | 40 g/对 | 对 |  |
| 51 | 医用台布 | 90/160cm | 个 |  |
| 52 | 医疗垃圾标志垃圾袋 | 50*60 | 个 |  |
| 53 | 耦合剂 | 250g | 支 |  |
| 54 | 注射器2ml | 0.6mm针头 | 个 |  |
| 55 | 注射器10ml | 0.7 mm针头 | 个 |  |
| 56 | 一次性吸氧管 | 2m | 个 |  |
| 57 | 一次性输液器 | 个 | 个 |  |
| 58 | 止血贴 | 100片/盒 | 盒 |  |
| 59 | 妇科大头棉签 | 10支/包 | 包 |  |
| 60 | 石蜡油 | 500ml | 瓶 |  |
| 61 | 一次性阴道扩张器 | 个 | 个 |  |
| 62 | 一次性丁晴检查手套 | 对 | 对 |  |
| 63 | 含氯消毒片 | 100片/瓶 | 瓶 |  |
| 64 | 95%酒精 | 500ml | 瓶 |  |
| 65 | 香柏油 | 25ml/瓶 | 瓶 |  |
| 66 | 称量纸 | 100张 | 包 |  |
| 67 | 二氧化氯 | 1000g/袋 | 袋 |  |
| 68 | 不锈钢染色架 | 26片 | 个 |  |
| 69 | 电子血压计 | 个 | 个 |  |
| 70 | 非接触式红外体温计 | 个 | 个 |  |
| 71 | 医疗垃圾桶 | 240L | 个 |  |
| 72 | 心电图纸 | 210cm*30cm | 卷 |  |
| 73 | 医用棉签 | 25cm | 个 |  |
| 74 | 听诊器 | 个 | 个 |  |
| 75 | 医疗垃圾桶 | 30L | 个 |  |
| 76 | 外科口罩 |  | 个 |  |
| 77 | 一次性医用帽子 |  | 包（100） |  |
| 78 | 化工气体防毒面具 | 个 | 个 |  |
| 79 | 水银血压计 | 台式 | 个 |  |
| 80 | 止血带 | 5米 | 卷 |  |
| 81 | 75%酒精 | 100ml | 瓶 |  |
| 82 | 一次性输液贴 |  | 片 |  |
| 83 | 一次性反穿隔离衣 |  |  | 100/件 |
| 84 | 一次性防护服 |  |  | 50/件 |
| 85 | 面屏 |  |  | 500/件 |
| 86 | N95口罩 | 耳挂 |  | 1000个 |
| 87 | N95口罩 | 头戴 |  | 1000个 |
| 88 | 护目镜 |  |  | 个 |
| 89 | 3M压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 24mm*55m |  | 卷 |
| 90 | 复苏球囊氧气袋人工呼吸器 |  |  | 套 |
| 91 | 一次性使用无菌鼻吸氧气管医用双软管 | 2m |  | 支 |
| 92 | 便携式医用氧气袋 | 60L |  | 个 |

包组3

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 使用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R1: 4×29mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 2 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | R1:4×50mL+ R2:4×25mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 3 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH法） | R1:4×25mL+ R2:4×25 mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 4 | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | R1: 4×22.5mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 5 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 DBIL B：4×6mL+ R1 DBIL C：4×6mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 6 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1: 4 × 27 mL + R2: 4 × 9 mL； | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 7 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1: 4 × 27 mL + R2: 4 × 9 mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 8 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 TBIL B：4×15mL+ R1 TBIL C：4×15mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 9 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | R1: 4×25mL + R2:4×25mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 10 | 肌酐测定试剂盒（苦味酸法） | R1: 4×45mL + R2:4×15mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 11 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 12 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法） | R1: 4×40mL+ R2:4×40mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 13 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO－POD法） | R1:4×20mL+ R2:4×5mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 14 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | R1: 4×25mL + R2:4×25mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 15 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶－过氧化物酶法） | R1:4×12mL+ R2:4×5 mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 16 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6x2L | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 17 | 生化多项校准品 | 20×5ml | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 18 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2×3mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 19 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2×1mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 20 | 多项校准品 | 水平1:1×2mL，水平2:1×2mL，水平3:1×2mL，水平4:1×2mL，水平5:1×2mL，水平6:1×2mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 21 | 生化多项质控品 | 20x5mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 22 | 生化多项质控品 | 20x5mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |
| 23 | 高密度／低密度脂蛋白胆固醇质控品 | 水平1:3×5mL；水平2:3×5mL | 盒 | 适用于贝克曼AU5800全自动生化分析仪 |