中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目

（磋商编号：ZZ22407216）

竞争性磋商文件

采购人：中山市小榄镇社区卫生服务中心

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

二零二四年六月

目  录

第一部分   竞 争 性 磋 商 邀 请 函	2

第二部分   用 户 需 求 书	6

第三部分   报 价 人 须 知	12

一、说明	13

二、磋商文件	14

三、报价文件的编制	16

四、磋商报价要求	19

五、磋商保证金	19

六、报价文件的份数、封装和递交	20

七、磋商及评审步骤	22

八、确定成交供应商办法	25

九、询问和质疑	26

十、签订合同	27

十一、其他	27

第四部分 合同书格式	32

第五部分 报价文件格式	40

自查表	42

1. 商务技术评审自查表	42

商 务 篇	43

表5-1  报 价 函	44

表5-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书	45

表5-3   资格声明函	47

表5-4   报价一览表	48

表5-5   详细报价清单	49

表5-6   报价响应与磋商文件差异一览表	50

表5-7   重要指标响应表	51

表5-8   报价人基本情况	52

表5-9   拟为本项目实施服务主要人员情况表	55

表5-10   售后服务情况表	56

表5-11   完成的同类项目一览表	57

表5-12   磋商保证金退还说明格式	58

表5-13   代理服务费承诺书	59

技 术 篇	60

表5-14   所投产品技术条款与磋商文件差异一览表	61

表5-15   项目实施（服务）方案	62

表5-16   售后服务计划	63

第一部分

竞 争 性 磋 商 邀 请 函

竞 争 性 磋 商 邀 请 函

各潜在供应商：

广东志正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市小榄镇社区卫生服务中心（以下简称“采购人”）的委托，对中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目（以下简称“项目”）进行竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的潜在报价人报价。

- 磋商编号：ZZ22407216；

- 项目名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目；

- 项目预算：人民币233,000.00元；

- 项目内容及需求：(采购服务的名称、范围及主要内容及要求)

- 项目内容：超声骨密度测定仪一台；双目视力筛选仪一台（报价人应对项目所有的标的物进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。）

- 简要技术要求或磋商项目的性质：详见磋商文件第二部分“采购需求”的采购项目内容；

- 本项目不允许提交备选方案；

- 报价人资格要求：

- 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织并独立于采购人和采购代理机构；

- 具有有效的《医疗器械生产许可证》或具备相关经营范围的《医疗器械经营许可证》（或《食品药品经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）；

- 采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询报价人信用记录（截止至项目评审当天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及参与采购活动前三年内有重大违法记录的报价人（处罚期限届满的除外），将拒绝其参与本次采购活动（不能通过资格审查）；

- 本项目不接受联合体报价；

- 报价人必须在采购代理机构登记并获取了磋商文件。

- 磋商登记及获取磋商文件方式：

- 报名、获取磋商文件时间：2024年06月27日至2024年07月03日期间（每天上午9:00～12:00，下午2:30～5:30）（公休节假日除外）。

- 获取磋商文件方式：现场获取或线上获取。

- 购买磋商文件时提供：有效营业执照副本复印件加盖公章、有效的《医疗器械生产许可证》或具备相关经营范围的《医疗器械经营许可证》（或《食品药品经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》）复印件加盖公章及本人身份证复印件加盖公章、《领取采购文件登记表》。符合报价人资格要求的报价人即可购买磋商文件。（获取磋商文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理均无责任承担其是否符合合格报价人资格要求而引起的一切后果）。

- 线上获取方式：

- 请供应商在“登记、获取磋商文件时间”内将上述资料发送电子邮箱：zztender@sina.com

备注：请注明项目名称，多谢合作。

- 磋商文件的售价为人民币400元，缴费方式为银行转账，按以下银行账号转账：

户名：广东志正招标有限公司中山分公司

开户银行：中国工商银行中山市孙文支行

帐号： 2011 0236 0920 0018 404

备注：请注明参与报价的项目名称及项目编号，多谢合作。

- 获取磋商文件联系方式：

联系人：黄小姐         电话：0760-88811601

- 获取采购文件（磋商文件）时间以标书款银行到账时间为准。

- 递交报价文件时间：2024年07月08日上午09：30至10：00；

- 报价文件递交截止时间：2024年07月08日上午10：00；

- 报价文件递交地点：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼24室（广东志正招标有限公司中山分公司）。

- 磋商时间：2024年07月08日上午10：00；

- 磋商地点：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼23室（广东志正招标有限公司中山分公司）。

- 报价人必须按磋商文件要求提交相应的磋商保证金（详细内容请参阅磋商文件中的相关内容）。磋商保证金的有关事项按报价人须知的相关规定执行。

- 采购人和采购代理机构将不承担报价人准备报价文件和递交报价文件以及参加本次报价活动所发生的任何成本或费用。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

- 采购人联系方式

采购人名称：中山市小榄镇社区卫生服务中心

联系电话：0760-22189622

- 采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广东志正招标有限公司（网址：http://www.zztender.com/）

联系人：劳先生        电话：0760-88811601、88808187

传真：0760-88819856

电子邮箱：tenderzs@163.com

中山分公司地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室

广东志正招标有限公司

2024年06月26日

第二部分   用 户 需 求 书

说  明

- 本次磋商的项目及范围为：中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目。

- 在磋商文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和服务要求。报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价。

- 在磋商文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，报价人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 成交供应商不得再以任何方式转包或分包。

- 成交供应商承包及负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

- 本项目不接受联合体报价。

- ★提供所投设备有效的医疗器械注册证明或备案证明（如所投设备属医疗器械管理）。不属于医疗器械设备无须提供。

- 本文的“保修期”是指成交标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止成交供应商承诺的期限。

- 技术参数要求

（一）超声骨密度测定仪；数量：1台

技术参数：

1、设备用途说明：诊断骨质疏松症

2、测量方式：智能干式超声波透射法，双向超声波传导与接收

3、★测量部位与人群：运用跟骨测量，主要适用于0-100岁儿童使用，并具有0-8岁月龄测量模式。

4、操作模式：至少同时具备蓝牙无线测量方式和系统操作两种以上方式

5、▲移动式永不磨损型硬质探头，内外不应有水囊、油囊等任何液体软囊，保证无须使用期间更换探头。

6、中心频率为0.5MHz±3%以内。

7、▲质量控制：内置自动电子质控数字化系统及方案，单机自检，并能定标、校正，并自动记录调整结果，无需质控骨膜进行检测，免去骨膜损坏带来的影响。

8、▲5级智能化可调节式脚台，脚台上必须有刻度显示调节幅度。

9、同时具有数据统计功能和操控测量功能，且内置每个年龄段中国人使用的不同性别的标准数据库，可形成EXCEL格式资料数据库。

10、含病人趋势报告图，大容量储存，对病人可进行终身骨密度情况进行跟踪。

11、内置蓝牙模块和液晶操作屏，可以通过平板无线传输数据，方便携带检测。（提供注册证证明）。

12、▲测量时间：≤3秒

13、▲测量指标： T值，Z值，SOS，%YAM，%AGE

14、可选配幼儿脚型调节板

15、测量精度：＜0.2%CV

16、操作测量温度范围：10-35℃

17、仪器重量：≤9kg

配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨测量仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 专用软件（0-100）岁 | 1 | 套 |
| 3 | 适配器（成人、幼儿0-8岁） | 各1 | 付 |
| 4 | 数据线 | 1 | 根 |
| 5 | 耦合剂托架 | 1 | 个 |
| 6 | 操作电脑 | 1 | 台 |
| 7 | 报告打印器 | 1 | 台 |

（二）双目视力筛选仪；数量：1台

技术参数：

1、≥4.8 英寸彩色触摸操作 LCD 显示屏幕，具有前倾屏幕功能，方便使用者以任何姿势操作。

2、显示屏幕分辨率：≥800 × 480 像素。

3、筛查内容：屈光筛查（近视、远视、散光、屈光参差）、眼位变化、瞳孔大小及间距、矫正视力。

4、可对单眼进行测量和同时双眼进行测量。

▲5、具有单独软件著作权登记书,具备新建登记、修改登记、删除登记、查看报告、快速打印、同步报告、报告签名等功能；能够导入筛查人员信息、导出人员信息列表、同步检查、同步报告、筛查二维码打印；具备清空队列、清空记录、导出列表、历史检查数据检索等模块。

▲6、等效球镜度数测量范围：-7.50D 至+7.50D，0.25D 递增，精确度：-3.50D到 3.50D ±0.50D；-7.50D 到＜-3.50D ±1.00D；＞3.50D 到 7.50D ±1.00D

7、柱镜度数测量范围： 0.00D 到+3.00D，0.25D 递增，精确度： -1.50D 到 50D ±0.50D；-3.00D 到<-1.50D ±1.00D ＞1.50D 到 3.00D ±1.00D

8、轴位范围：1°到 180°，1°递增，精确度：±10°（对于柱面值＞0.5D）

9、测量瞳孔直径范围：4.0mm - 9.0mm，0.1mm 递增，精确度：±0.4mm，可测量散瞳病人。

10、测量瞳距范围：35mm 到 80mm，1mm 递增，精确度：±1.5mm

▲11、斜视测量：鼻、颚方向范围 0°到 20°，精确度±1.5°；上、下方向范围 0°到20°，精确度±1.5°

12、测量距离：80-100mm

13、平均测量时间：≤2s

14、距被测者距离提示：系统主动测距提示过远或过近。并以背景颜色区分是否在正确测量范围内。

▲15、敏感性/特异性 〉92%，需提供文献证明。

16、注视方式：多彩交替灯光及雨林环境音效。

17、具有保护腕带，预防掉落

18、数据接口：Wi-Fi / USB,打印机接口：Wi-Fi / USB

19、可从电脑批量输入、输出患者信息队列，提高筛查效率。

20、报告形式：便签报告或 A4 彩色图文报告

21、适用对象：6 个月以上婴幼儿、儿童及成人。

▲22、无线网络：2.4GHZ无线局域网设备，具有无线电发射设备型号核准证，无线电核准证书为中华人民共和国工业和信息化部发放证书。

23、供电方式：锂离子电池或交流电直接供电

24、低电量提示功能：当电池电量达到极低水平时，将会向用户显示通知，指示用户应插入电源线。

25、屏保功能：视力筛查仪上无活动，约60秒钟后，屏幕将会变暗；约5分钟后，屏幕会自动变黑以节省电池电量。轻敲屏幕或按电源按钮可以“唤醒”。

26、提供产品在医学、科学领域期刊发表的针对中国人群进行的视力筛查临床有效性报告。

主要配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 便携包 | 个 | 1 |
| 3 | 电源线 | 条 | 1 |
| 4 | 电源/充电器 | 套 | 1 |
| 5 | 腕带 | 套 | 1 |

- 交货期及安装要求

1、地点：小榄镇社区卫生服务中心或指定位置 。

2、签订合同后 15日内完成安装调试。

3、验收标准:按《小榄镇镇属医院医疗项目采购和验收管理规定》

4、保修期及售后服务要求：

①供应商必须在具有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

②设备免费保修期至少为18个月，在售后期内，成交供应商在接到用户的维修（因质量问题）通知，响应时间为半小时，工程师到达现场时间为24小时，排除故障时限为到达现场后8小时。合同期维修维护所有使用各种材料及各种费用由成交供应商负责，其它备用件及消耗品保证使用年限、范围和价格清单。

③如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，乙方应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

④售后维修：由专职工程师负责，24小时内响应服务。售后服务按合同要求免费维护、维修。

5、培训要求：

在采购人现场安装、调试，为采购人技术人员进行设备操作及日常维护、保养等的培训，培训内容包括仪器的正确使用和操作、软件应用、仪器一般故障的排除等，培训效果以用户满意为止。

6、付款方式：

本项目的每笔款项以人民币转账方式支付，采购人预付合同总金额的30%款项，同时成交供应商须提供相同金额的收款收据；成交供应商按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付合同总金额的70%。

第三部分   报 价 人 须 知

一、说明

- 适用范围及项目综合说明

  - 本项目为采购人自行采购项目，不属于政府采购范畴，组织采购活动的程序或内容以本磋商文件规定为准。

- 定义

  - “采购人”是指：中山市小榄镇社区卫生服务中心。

  - “采购代理机构”是指：广东志正招标有限公司。

  - “报价人”是指响应本磋商文件要求，参加磋商的法人或其他组织。

  - “竞争性磋商小组”，简称“磋商小组”是专门负责本次磋商评审工作的临时性机构（其成员称为评委）。

  - ★报价人资格要求是指：

  - 参见第一部分《竞争性磋商邀请函》“五、报价人资格要求”；

  - 除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 关于分公司报价

关于分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效；

  - “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

  - “报价文件”又称“首次响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

  - “重大违法记录”是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 合格的货物和服务

  - “货物”是指报价人制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，采购的货物应是本国货物，且优先采购节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

- 磋商费用

  - 报价人应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

  - 成交供应商应在收取《成交通知书》时向采购代理机构交纳代理服务费，代理服务费的收费标准按下列规定按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列（代理服务费不足3200元的按3200元收取）：

| 成交金额（万元） | 收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.10% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

例如：某项目代理业务成交金额为400万元，计算代理服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 1.1% = 3.3万元

计收费 = 1.5万元 + 3.3万元= 4.8万元

  - 代理服务费的货币为人民币。

  - 代理服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票、支票或现金的形式支付。

  - 代理服务费支付时间：代理服务费必须在成交供应商领取《成交通知书》时一次性付清，如果成交供应商未能按时交纳代理服务费，采购代理机构/采购人保留追究其法律责任的权利。

  - 代理服务费不在报价中单列。

二、磋商文件

- 磋商文件的构成

  - 磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

      - 第一部分   竞争性磋商邀请函

      - 第二部分   用户需求书

      - 第三部分   报价人须知

      - 第四部分   合同书格式

      - 第五部分   报价文件格式

      - 在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

  - 报价人应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。报价人没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者报价没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价被否决，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

- 磋商文件的澄清

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在磋商文件规定的报价文件递交截止时间五日以前通知采购代理机构。报价人应按磋商文件所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构负责对磋商文件作出解释，并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的本磋商文件的所有收受人。该书面澄清答复将视为本文件的组成部分。报价人在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式（签名确认及加盖公章）向采购代理机构确认。

  - 在报价文件递交截止时间前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

  - 报价人在规定的时间内未对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

  - 在报价文件递交截止时间5日前，无论出于何种原因，根据项目的需要，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的疑问时对磋商文件进行澄清。如澄清的内容可能影响报价文件的编制的，采购人、采购代理机构可视具体情况延长报价文件递交截止时间和磋商评审时间，并将此变更通知所有磋商文件收受人。在推迟了报价文件递交截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和报价人受报价文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。在提交报价文件递交截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；

  - 磋商文件的补充、修改、澄清公告发布之日距离报价文件递交截止时间不足5天时，如所有获取磋商文件的报价人均书面同意不改变报价文件递交截止时间，则采购代理机构可以不改变报价文件递交截止时间和磋商时间。

- 磋商文件的修改

  - 在报价文件递交截止时间5日前，无论出于何种原因，根据项目的需要，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的疑问时对磋商文件进行修改和变更。

  - 磋商文件的修改将以书面的形式于报价文件递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

  - 考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可视具体情况推迟报价文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有获取磋商文件的报价人。

  - 在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

三、报价文件的编制

- 报价文件编制基本要求

  - 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装，对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报价人承担。

  - 报价人提交的报价文件及其与（采购人）就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，或报价文件填报的内容不详，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

  - 报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 报价文件的构成

  - 报价文件的构成应符合法律法规及磋商文件的要求。

  - 报价人应按本磋商文件规定的内容和格式编制并提交报价文件，报价文件应参照磋商文件第五部分的内容要求、编排顺序和格式要求，将报价文件编上页码并装订成册，提供全面的报价文件。包含但不限于以下内容：

- 商务文件部分：

- 报价函（格式见表5-1）；

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表5-2）；

- 资格声明函（格式见表5-3）；

- 报价一览表（格式见表5-4）；

- 详细报价清单（格式见表5-5）；

- 报价响应与磋商文件差异一览表（格式见表5-6）；

- 重要指标响应表（格式见表5-7）；

- 报价人基本情况（格式见表5-8）；

- 拟为本项目实施服务主要人员情况表（格式见表5-9）；

- 售后服务情况表（格式见表5-10）；

- 完成的同类项目一览表（格式见表5-11）；

- 磋商保证金退还说明格式（格式见表5-12）；

- 代理服务费承诺书（格式见表5-13）；

- 其他资格证明材料（如有）；

- 技术文件部分：

根据磋商文件的有关技术指标和要求，报价人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 技术方案、产品说明（可以提供制造商出具的主要产品中文或英文说明书、彩页、照片，产品资料附件）及相关证明文件（证明报价人提供的货物和服务是合格的，而且符合磋商文件的规定）

- 所投产品技术条款与磋商文件差异一览表（格式见表5-14）；

- 项目实施（服务）方案（格式见表5-15）；

- 售后服务计划（格式见表5-16）；

- 项目管理、验收方案、质量保证措施等；

- 报价人认为必要的其他技术资料。

- 报价有效期

  - 报价文件应在递交报价文件截止时间当日后的60天内保持有效。

  - 在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人延长有效期，延期要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝上述要求，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任不改变，并相应延续。

  - 报价有效期比规定期限短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

- 证明报价人合格资格的文件

  - 报价人应提交证明其有资格参加本次磋商报价和确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合磋商文件规定的文件，并作为其报价文件的一部分。

  - 报价人提交的被确定为成交人后履行合同的资格证明文件应满足磋商文件中的相关资格要求。

  - 证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和系统安装调试、验收的详细说明。

  - 证明文件必须真实有效。

- 证明报价标的的合格性和符合磋商文件规定的文件：

  - 证明货物及相关服务与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括但不限于如下各项：

  - 货物的型号、规格；

  - 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果磋商文件有要求，报价人须提供有关部门出具的检验报告；

  - 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

  - 对照磋商文件要求的技术规格，报价人逐条说明所提供的货物及相关服务已对磋商文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，报价人必须提供所投货物的具体参数值。

  - 报价人的报价内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，报价人都应按磋商文件中的报价文件格式如实填写《报价响应与磋商文件差异一览表》。

  - 报价人在阐述本须知第12.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：磋商文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

  - 在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明。

  - 在核定的经营范围内报价。

- 报价货币

  - 报价人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

  - 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。

- 计量单位

  - 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、磋商报价要求

- 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

- 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务、等全部工作。

- 任何以后选择性报价的响应，将被视为无效报价。

- 报价人应按磋商文件格式要求填写报价明细表。供应商应在最终报价表中详细填写各项单价。若只填写总价不填报单价，则视为供应商同意按照下浮率b%对首次报价表中的单价进行统一下浮。下浮率b%的计算方法=1-最终报价总价/首次报价总价。当采购需求发生修改或变动导致供应商的最终报价总价高于首次报价总价的，供应商应当在最终报价表中详细填写各项单价。

五、磋商保证金

- 报价人应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为磋商文件的组成部分。

  - 报价人必须提交金额为：¥2000.00元（大写：人民币贰仟元整）

  - 磋商保证金以银行划帐方式提交，应同时满足下列规定：

a）  收款人：广东志正招标有限公司中山分公司

开户行：中国民生银行中山分行营业部

账  号：630 856 449

b） 注明磋商编号。

  - 磋商保证金交纳形式：转账形式。

  - 磋商保证金必须在2024年07月05日下午17：30之前到达采购代理机构指定帐户上，并在递交报价文件时，递交银行划款单原件及复印件一份（原件审核后当场退还，复印件需加盖公章）。

  - 凡未按规定提交磋商保证金的，将被视为无效报价。

  - 如无质疑或异议，未被确定为成交供应商的报价人磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；如有质疑或异议，采购代理机构将在质疑和异议处理完毕后退还。

  - 成交供应商的磋商保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内退还。

  - 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1）报价人在磋商文件规定的报价有效期内撤回其报价；

2）成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

3）将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，违反磋商文件规定，将成交项目分包给他人的。

  - 磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因报价人的行为受到损害时可以不退还报价人的磋商保证金。

  - 凡没有根据报价人须知的规定随附磋商保证金的报价，将视为非响应性报价予以拒绝。

  - 报价人的磋商保证金的退还必须同时满足以下要求：

1）成交供应商按《报价人须知》规定签订合同。

2）成交供应商按《报价人须知》规定支付了代理服务费。

3）如果成交供应商拒绝支付规定的代理服务费，采购代理机构/采购人保留追究其法律责任的权利。

六、报价文件的份数、封装和递交

- 报价文件的份数和封装

  - 报价人应准备报价文件正本一份，副本三份和与标书（正本）内容相同（含盖章）的电子标书一份（U盘/光盘，封面注明公司名称、磋商编号和包组号（如有）），在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 报价文件正本须打印并由报价人的法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章，副本可通过正本复印。

  - 报价文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对报价人有约束力的代表签字。

  - 报价文件副本，所有资料都可以用报价文件的正本复印而成。

  - 报价文件的正本及所有副本的封面均须由报价人加盖报价人公章。

  - 报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

  - 在磋商文件中已明示需盖章及签名之处，报价文件正本均须加盖报价人公章，并经报价人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

  - 传真和电传的报价文件将被拒绝。

- 报价文件的密封和标记

  - 正本和电子报价文件一起封装，副本三份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

  - 封套均应按以下要求标记：

“递交：广东志正招标有限公司中山分公司

项目名称：（项目名称）         磋商编号：（磋商编号）

在（报价截止时间）前不得启封”的字样。

  - 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封，概不负责。

  - 磋商保证金划款单（复印件）和退保证金说明（原件）一起封装，封套标明磋商编号、报价人名称及“磋商保证金”字样。

  - 请在递交报价文件时同时带上磋商保证金划款单（原件）作采购代理机构核实之用。

- 报价文件的递交

  - 所有报价文件应于磋商文件中规定的截止时点前递交到开标地点。

  - 未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的报价文件，采购代理机构将有权拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

  - 本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

- 报价文件的修改与撤回

  - 报价人在报价文件递交截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。在报价递交截止时间之后，除非在磋商期间应磋商小组的要求，否则报价人不可以修改其报价文件内容。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。

  - 报价人在递交报价文件后，可以撤回其报价，但报价人必须在规定的报价文件递交截止时间前以书面形式告知采购代理机构；在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

  - 磋商期间应磋商小组要求所作的报价修改和最终报价应在磋商小组规定的时间内递交。

  - 报价人所提交的报价文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

- 递交报价文件截至时间

  - 本次磋商的递交报价文件截至时间见第一部分《竞争性磋商邀请函》规定；

  - 本次磋商的报价文件递交时间见第一部分《竞争性磋商邀请函》的规定，采购代理机构收到报价文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了递交报价文件截至时间的情况下，采购代理机构、采购人和报价人受报价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的递交报价文件截至时间。

七、磋商及评审步骤

- 磋商小组

  - 磋商小组依采购有关法规以及磋商文件的规定，磋商小组所有成员集中对报价文件进行审查，与单一报价人分别进行商务、技术和价格的磋商，磋商的轮次依实际情况确定。

  - 磋商小组按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。（若报价相同，按本磋商文件第三部分“报价人须知”的第26.7点规定执行）并提交评审报告。

  - 评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

- 评审原则

  - 评审基本原则：评审工作应遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商及评审。

  - 评审步骤及定标规定：第一阶段：先进行报价人符合性评审。第二阶段：对通过符合性评审的报价人照评审办法进行详细评审。

  - 磋商小组将按照规定只对通过符合性评审合格的报价文件进行最终评审和比较。如各评委结论不一致时，磋商小组的结论以少数服从多数原则确定。

  - 除非在磋商中磋商小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。

  - 在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息。

  - 凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的报价活动，一经发现，将视同串标处理。

  - 评审方法

    - 本次评审采用综合评分法。即在报价文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商。评审总得分相同的（保留至小数点后两位），按磋商报价由低到高顺序排列。评审总得分且磋商报价相同的，按技术评分的高低得分进行排序，并按排序先后确定成交候选供应商。

- 评审步骤

  - 磋商小组先进行符合性评审，再进行商务、技术及价格的详细评审。只有通过符合性评审的报价才能进入详细的评审。最后磋商小组出具评审报告，并排序推荐3位成交供应商。

  - 评审步骤规定：

- 第一阶段：磋商小组对每个报价人的报价文件进行初步审阅。

- 第二阶段：磋商小组集中与单一报价人分别进行磋商（磋商的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有报价人）。如磋商小组认为有必要，可进行二轮及以上轮次的磋商。

- 第三阶段：磋商结束后，磋商小组要求所有报价人在规定的时间内提出最终报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等。

- 第四阶段：磋商小组对报价人的最终报价进行评议和比较，并从通过符合性评审的报价人中根据评审办法推荐成交供应商，磋商小组写出磋商结果评审报告。

  - 评分及其统计

    - 磋商小组对通过符合性评审的报价文件进行详细评审，磋商小组对每一报价文件进行详细商务、技术及价格评审。按照评审程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个报价人的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分（精确到小数点后2位）和商务评分（精确到小数点后2位）【或者商务技术评分（精确到小数点后2位）】。对各评委的评分计算其算术平均值即为该报价人的技术汇总评分（精确到小数点后2位）和商务汇总评分（精确到小数点后2位）【或者商务技术汇总评分（精确到小数点后2位）】。然后，评出价格评分，将技术汇总评分、商务汇总评分【或者商务技术汇总评分】和价格评分分别（乘以权重，如有）相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名 … ，出现并列得分时，价格低者优先；综合得分相同，价格相同的，技术【商务技术得分】得分高者优先；综合得分、价格和技术得分相同的，商务得分高者优先；上述四项均相同时，在其中以各评委一人一票的方式进行投票，得票多者优先）。最后，磋商小组将依据综合得分的次序推荐成交候选人。

  - 在磋商过程中，报价人提交的澄清文件和最终报价文件，由报价人法人代表或授权代表签署后生效，报价人应受其约束。

- 符合性评审

  - 磋商小组根据磋商文件对报价文件进行符合性审查，检查报价文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足磋商文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按磋商文件的要求作出了相应的承诺。

  - 报价文件出现下列情况时将被认定为无效报价：

              - 报价人不符合合格报价人资格要求；

              - 报价人未按磋商文件规定提交保证金或金额不足的；

              - 报价有效期不足的；

              - 报价文件主要资料不齐全或未按照磋商文件规定签署或盖章的；

              - 最终报价不是固定价或报价方案不是唯一的；

              - 最终报价超过项目预算或最高限价的；

              - 报价有重大漏项或重大不合理；

              - 实施方案、主要技术规格或参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

              - 不接受磋商小组修正的报价总价的。

              - 磋商中发现报价人的报价文件资料不齐和欠缺时，准许其在规定时间（由现场评委共同确定）内补足相应资料。如不能补足，该报价将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝；

              - 如磋商文件、报价文件没有重大修改，报价人最终报价不允许比此前报价高，否则视为非实质性响应磋商文件的要求。

  - 符合性评审标准：详见附表3-1。

  - 符合性评审采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数。

  - 在评审过程中，磋商小组发现报价人的报价明显低于其他报价人的报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料，报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该报价人以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的报价人以无效报价处理。

- 详细评审

  - 评分标准：

1）商务技术评分标准：详见表3-2。

2）价格的核准和评分

- 磋商小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若报价文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

② 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

③ 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评分时计入报价；

④ 磋商小组认为应该调整的价格。

- 磋商小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。

- 报价人最终报价超出项目预算或最高限价的将不予接受。

- 评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价，若报价人成交，合同价以其原报价为准。

- 价格评分：采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分（精确到小数点后2位）=(磋商基准价／最后磋商报价)×30

  - 权重分配

| 评分项目 | 商务技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 分 值 | 70 | 30 |

- 报价文件的修正和澄清

  - 为有助于对报价文件的审核、评价和比较，磋商小组可分别要求报价人对其报价文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式进行，最终以最终澄清方案、报价及有关承诺等书面形式确认。

- 调整磋商方式的评审处理方式：

  - 如果磋商当天，递交报价文件或通过符合性审查的有效报价人不足3家，本项目将重新组织采购或经采购人（或上级主管部门）同意后按以下采购方式继续进行。

A：若递交报价文件或通过符合性审查的有效报价人只有2家，按原磋商文件规定继续评审；

B：若递交报价文件或通过符合性审查的有效报价人只有1家，采购方式转为单一来源采购继续评审。

八、确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

  - 在报价文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照磋商文件的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交供应商或者成交供应商。

  - 成交人确定后，广东志正招标有限公司中山分公司将在监督管理部门指定的媒体上发布成交结果公告，并向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

  - 如果成交供应商不能按照磋商文件要求及报价文件的承诺签订合同或成交供应商的报价文件与事实不符，采购人可以取消该成交供应商的资格并将合同按法律规定授予另一成交供应商，或者依法重新采购及采取其它采购方式。采购人对受影响的报价人不承担任何责任。

- 成交结果公告

  - 采购代理机构将在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、采购代理机构网站（www.zztender.com）等相关媒体上公告成交结果。

九、询问和质疑

- 询问

  - 报价人对采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见《竞争性磋商邀请函》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

- 质疑

  - 报价人认为磋商过程或评审结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

  - 报价人提出质疑时应当提交《质疑书》文本原件并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话等；

- 所质疑的采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期。

  - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑采购项目的供应商；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

地址: 中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室

邮    编：528400

电    话：0760-88808187，88811601                传    真：0760-88819856

联 系 人：郑小姐

十、签订合同

- 成交通知书

  - 在报价有效期期满之前，采购代理机构将用信函的方式向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

  - 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

  - 采购代理机构在向成交供应商发出《成交通知书》的同时，将向所有未成交的报价人发出《磋商结果通知书》。

- 签订合同

  - 成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构递交合同原件及副本各一份备案。

  - 成交供应商须在《成交通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，成交供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如成交供应商没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为该成交供应商放弃成交资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求综合评分次低的供应商为成交供应商。

十一、其他

- 知识产权

  - 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计或其它知识产权的起诉。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 信用记录查询及信用报告

  - 采购或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询报价人信用记录（截止至项目报价截止时间前一天），将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。对被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及参与采购活动前三年内有重大违法记录的报价人（处罚期限届满的除外），将拒绝其参与本次采购活动（不能通过资格审查）。

  - 如果为联合体报价，采购代理机构将对所有联合体成员同时进行查询查询供应商信用记录，将查询的信用记录提供给评审现场，并做好信用信息查询记录和证据留存，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。联合体成员为被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及参与采购活动前三年内有重大违法记录的报价人（处罚期限届满的除外），将拒绝其参与本次采购活动（不能通过资格审查）。

- 资格后审

  - 磋商小组保留复核在评审过程中或者审查成交候选单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对成交候选单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果符合或审查通过，磋商小组将把合同授予该报价人；如果复核或审查没有通过，磋商小组将拒绝其报价，并对下一个候选的报价人能否令人满意地履行合同作类似的复核、审查或重新采购。

- 接受和拒绝任何或所有报价的权力

采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布采购程序无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

- 磋商文件的解释权

  - 本磋商文件的解释权归广东志正招标有限公司所有。

附表3-1：

符 合 性 审 查 表

| 序号 | 报价人 | 资格因素 |  |  |  |  | 报价无重大漏项或重大不合理 | 实施方案、主要技术规格或参数满足要求 | 商务无重大保留或偏差 | 实质性响应磋商文件 | 是否同意进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报价人符合报价人资格要求 | 磋商保证金已按规定递交 | 报价有效期 | 报价文件主要资料齐全 | 报价文件签署或盖章合格 |  |  |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。

3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。

评委签名：

日    期：

附表3-2：

商务技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容及评分 | 报价人 … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要条款响应情况 | 30 | 根据报价文件对用户需求书中“一、技术参数要求”的重要条款（“▲”号条款）响应程度进行评审： 完全响应或优于得30分，每负偏离1项扣3分，扣完为止。 注：以“所投产品技术条款与磋商文件差异一览表”及应磋商文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |  |
| 2 | 一般条款响应情况 | 16 | 根据报价文件对用户需求书中“一、技术参数要求”的一般条款（非“▲”号条款）响应程度进行评审： 完全响应或优于得16分，每负偏离1项扣0.5分，扣完为止。 注：以“所投产品技术条款与磋商文件差异一览表”及应磋商文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |  |
| 3 | 同类业绩 | 4 | 报价人2021年以来（以签订合同时间为准）签订的同类项目（医疗设备）业绩：每份有效业绩得0.5分，满分得4分。 注：以合同签订时间为准，报价文件中提供合同关键页复印件并加盖公章，不提供不得分。 |  |
| 4 | 技术服务 | 10 | 根据供应商所投设备的技术和可靠性（技术支撑程度、工作原理，自动化程度、运行稳定性程度等）进行评审。 1、所投设备技术先进，可靠性强的，有较强的技术支持，工作原理先进，有较强的自动化能力，稳定运行性较强的，得10分； 2、所投设备技术较先进，可靠性一般，有稳定的技术支持，工作原理较为先进，能自动化使用，有一定的稳定运行性的，得7分； 3、所投设备技术一般，技术支持较为一般，工作原理简单，自动化能力一般，运行性较一般的，得3分； 4、所投设备的技术差，可靠性差的，没有技术支持，工作原理较差，自动化能力较差的，得1分。 |  |
| 5 | 售后服务 方案 | 10 | （1）承诺的质量保证期明确，且优于磋商文件要求，售后服务内容详细、可行，售后服务专业、解决问题效率高，响应时间等优于需求要求，得10分； （2）承诺的质量保证期明确，符合磋商文件要求，售后服务内容较为详细、可行，解决问题效率良好，响应时间等不低于需求要求，得8分； （3）承诺的质量保证期较为明确，满足磋商文件要求，售后服务内容基本明确，基本上能解决问题、效率一般，响应时间等满足需求要求，得6分； （4）承诺的质量保证期基本明确，售后服务内容基本满足磋商文件要求，售后服务内容一般，响应时间等满足需求要求，得4分； （5）售后服务内容、质量保证期模糊不清，售后服务较差，解决问题效率一般，影响正常工作，响应时间等不满足需求要求，得2分； （6）质量保证期没有说明，售后服务缺位，售后服务内容较差，严重影响正常工作，得0分。 |  |
| 合计 |  | 70 | 得分总计 |  |

第四部分 合同书格式

中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目

合 同 书

项目名称：_________________________________

合同编号：_________________________________

签订地点：_________________________________

年    月    日

（注：此合同为参考合同，以本磋商文件的《用户需求书》的要求为基础，根据采购人需求签订合同，以采购人与成交供应商签订成交合同为准，采购人有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

根据中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目(磋商编号：ZZ22407216)的磋商结果，________________（以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的货物和服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款。

  - 合同标的

- 合同内容包括货物及其软件和附件供货、运输、仓储、保险、安装、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等全部相关服务。

- 货物名称、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具体的供货范围、技术规格详见合同附件 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 价格

      - 合同总价：

（人民币）大写                                  (￥              )。

      - 总价包括货物及材料、配套设施、软件、附件、包装、税费、运费、保险费、安装、调试、培训费、图纸、资料、质保期内和免费上门服务期内等的全部费用，甲方不再支付任何费用。

  - 货物产地及标准

- 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）最新型产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

- 标准：

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 所有软件必须是最新正版并有制造商使用授权证明。

- 乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、工具等交付给甲方。

- 乙方保证所售货物及其系统（软件）不会侵犯任何第三方权利，否则责任由乙方承担。

  - 包装、装卸、运输、保管及保险

- 乙方所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 乙方负责根据甲方指定的安装地点,将货物材料送到现场过程中的工作，包括装卸车、货物现场的拆装、搬运，由此产生的费用均由乙方承担。

- 货物在验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 所供的设备如在安装调试时出现故障，乙方必须及时解决。如无法解决，乙方应换货或将该厂家的最新产品提供给甲方，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

  - 技术要求

      - 按磋商文件和响应文件要求填写。

  - 付款

      - 本项目的每笔款项以人民币转账方式支付，甲方预付合同总金额的30%款项，同时乙方须提供相同金额的收款收据；乙方按合同协议时间提供货物，并经协议规定的验收机构书面确认验收合格后，开具全额发票，甲方确认发票无误后一个月内支付合同总金额的70%。

  - 交货及安装、验收要求

- 交货地点：中山市小榄镇社区卫生服务中心博凯社区卫生服务站，设备到达甲方指定科室。

- 交货期：乙方应当在成交通知书发出之日起30日内按采购文件确定的事项与甲方签订合同，签订合同后     日内完成安装调试。

- 乙方保证提供的设备必须是全新产品，没有使用过。

- 乙方负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用应包含在总报价内。

- 验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据，并出具《验收报告》。

- 其他要求按磋商文件和响应承诺填写。

  - 售后服务要求

- 乙方必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

- 乙方须提供设备原厂质保期至少为   年。

- 乙方需另外提供设备质保    年。

- 在售后期内，乙方在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为   小时内，排除故障时限为到达现场后   小时内。

- 如果产品故障在检修   小时后仍无法排除，乙方应在     小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供甲方使用，直至故障产品修复。

- 其他要求按磋商文件和响应承诺填写。

  - 培训

- 乙方负责对甲方人员进行技术培训。

- 其他要求按磋商文件和响应承诺填写。

  - 技术资料

- 乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料、随机工具等交付给甲方。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文和/或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示仪器的型号、规格、制造商。

- 乙方应于验收前向甲方提供技术文件的归纳、整理、提交。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的工程技术资料等。

  - 知识产权

      - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，甲方免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

      - 成交价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

      - 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

  - 产权与风险转移

- 货物的产权，在项目最终验收合格并移交交付后由乙方转移至甲方。

- 货物损坏、灭失的风险在项目最终验收合格，甲乙双方签署验收合格证书并交付使用时由乙方转移至甲方。

- 如货物不符合合同约定，甲方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

- 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

  - 索赔

  - 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

  - 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

  - 违约责任

- 乙方所提供的货物的名称（品牌）、技术参数、功能或技术要求必须是真实可靠的，如果甲方验收时发现货物达不到所承诺的名称（品牌）、技术指标、功能和要求，乙方必须无条件进行整改，若乙方拒绝整改或整改后仍无法通过甲方验收的，则甲方有权单方面终止合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

- 甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付合同总价款5％的违约金；

- 乙方逾期完工，甲方则每日按合同总价款1‰向乙方收取违约金，但总额不超过合同总价款的10%，逾期交付超过15天，乙方将被视为违约，甲方有权终止合同。乙方应自收到招标人《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 争议的解决

- 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

  - 不可抗力

- 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

- 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的完工期后三十天内仍不能完工验收，甲方则有权解除合同，此时，甲乙双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

- 如乙方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

  - 税和关税

- 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

- 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品的进口关税、所有产品的国内增值税）均应由乙方负担。

- 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

  - 合同生效

- 本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

  - 其它

- 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。本合同与报价文件互为补充，如本合同与报价文件不一致的，以本合同为准。

- 本合同未尽事项，由双方订立补充协议，补充协议将作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

- 本合同正本一式    份，甲乙双方各执   份，广东志正招标有限公司中山分公司执一份。

- 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                            乙方代表人（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

开户账号：                                      开户账号：

日    期：                                      日    期：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  磋商文件……………………………………………………………………………………………

附件2  报价文件……………………………………………………………………………………………

附件3  成交通知书…………………………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是磋商文件中的要求和乙方的报价文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第五部分 报价文件格式

报价文件

（正本/副本）

磋商编号：

项目名称：

报价人名称：                         （盖章）

日      期：          年     月     日

（以上为报价文件参考封面，报价文件封面制作时可参考上述封面格式制作）

自查表

1. 商务技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 2 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 3 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 4 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 5 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 6 |  |  | 见报价文件（）页 |
| 7 |  |  | 见报价文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：报价人应根据《商务技术评分表》的各项内容填写此表。

商 务 篇

表5-1  报 价 函

致：广东志正招标有限公司

我方收到贵方关于中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目（磋商编号：ZZ22407216）的竞争性磋商文件，我方完全理解竞争性磋商文件的所有内容，现决定报价本项目，据此我方承诺如下：

  - 我方的报价文件在报价截止日后60天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

  - 我方在参与报价前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意竞争性磋商文件的相关条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

  - 供应商同意提供按照贵方可能要求的与我方报价有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

  - 我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价的，贵方将不退还报价保证金（如有）。

  - 我方如果被定为成交供应商，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《竞争性磋商文件》的要求向贵司足额交纳代理服务费。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：					      传真：

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

表5-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人报价并签署报价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致：中山市小榄镇社区卫生服务中心/广东志正招标有限公司：

同志，现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                                    单位：           （盖章）

附：代表人性别：                   年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请报价人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

致：中山市小榄镇社区卫生服务中心/广东志正招标有限公司：

兹授权                   同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                          。

授权单位：                                  （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：长期

附：代理人性别：              年龄：         职务：             身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件

表5-3 资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目（磋商编号：ZZ22407216）的磋商邀请，本单位（企业）自愿参加磋商报价，现声明如下：

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他报价人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他报价人之间不存在直接控股、管理关系。

本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

报价人名称（并加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签名：

日期：     年   月   日

表5-4 报价一览表

磋商编号：ZZ22407216                                        金额单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 报价总价 | 大写： （小写：￥ 元） |  |  |

注：

- 本表报价取小数点后二位。

- 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-5 详细报价清单

磋商编号：ZZ22407216                                              金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 原厂地 | 配置、性能说明及规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … | … | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准。

- 分项报价的汇总价等于“报价一览表”中的报价总价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-6 报价响应与磋商文件差异一览表

磋商编号：ZZ22407216

| 序号 | 章节 | 磋商文件要求 | 报价人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 请在上表填写与磋商文件要求有差异的内容，包括优于/差于磋商文件的要求；

- 报价人报价的内容与磋商文件的要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，报价人都应按上述格式如实详细填写；

- 如果与磋商文件完全没有差异，此表填写全部响应，此时将被视为完全响应磋商文件中所给出的关于该货物的全部指标。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

表5-7 重要指标响应表

磋商编号：ZZ22407216

| 序号 | 磋商文件页数 | 磋商要求（内容提要） | 报价人应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如磋商文件中标有“★”、“▲”或报价人认为重要的内容，请在上表填写。

（此表可延长）

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-8 报价人基本情况

- 报价人概况

- 报价人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4）随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章。

（“三证合一”或“五证合一”的附交最新营业执照复印件加盖公章）

5）请报价人在报价文件中提供相关部门审核的财务报表以便验证。

- 报价人资格条件证明文件

报价人必须按照本竞争性磋商文件《第一部分竞争性磋商邀请函》的“五、报价人资格要求”要求提供相关证明文件复印件（加盖公章）。

- 报价人获得资质、认证、企业信誉或代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （可延长） |  |  |

- 报价人获奖文件（须后附相关获奖证书的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （可延长） |  |  |

- 合作机构情况

| 序号 | 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合作机构（1） | 单位名称： 地址： 负责人： 合作内容： | - 联 系 人： - 联系电话： - 传 真： |
| … | … | … | - … |
| … | 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | - 联 系 人： - 联系电话： 传 真： |

- 其他

1. 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于报价人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其报价资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加中山市范围内某种项目的采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2. 其他报价人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

公司公章样本

公司标记样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-9 拟为本项目实施服务主要人员情况表

磋商编号：ZZ22407216

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格证书 | 专业 | 经验 年限 | 拟在本项目担任职务及工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中部门和职务均指当事人在其本项目的职务。

2、相应人员职称证、注册证或上岗证复印件，所有复印件需加盖报价单位公章。

（此表可延长）

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-10 售后服务情况表

磋商编号：ZZ22407216

| 售后服务中心 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 服务部门 总人数量 |  |  |  | 其中 专业维修人员数 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  | 公司网址 |  |  |
| 产品维修情况（包括其他单位售后服务情况、售后服务业绩情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于售后服务的通讯、办公、检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 售后服务中心主要专业技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职位 | 职责 |  | 学历/专业 | 获得认证资质证书 |  |  |  | 主要资历、经验及承担过的项目 |  |  | 备注 |
| （此表可延长） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-11 完成的同类项目一览表

磋商编号：ZZ22407216

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 完成时间 | 质量情况 | 用户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人需附相关项目的合同要点（能反映合同标的、标的性能和当事人情况）和客户项目评价的复印件，并加盖公章。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-12 磋商保证金退还说明格式

退保证金说明

致：广东志正招标有限公司中山分公司

我方为中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目报价[磋商编号：ZZ22407216]所提交的磋商保证金            元，请贵公司退还时划到下列帐户：

收 款 单 位：

收款单位地址：

开 户 银 行：

帐       号：

联   系  人：

联 系 电 话：

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-13 代理服务费承诺书

# 承诺书号： ZZ22407216

致：广东志正招标有限公司中山分公司

如果我方在贵单位组织的中山市小榄镇社区卫生服务中心医疗设备采购项目（磋商编号：ZZ22407216）磋商中被确立为成交供应商，我方保证在收到《成交通知书》后，按照磋商文件的有关规定向贵单位（地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室，户名：广东志正招标有限公司中山分公司，开户银行：中国工商银行中山市孙文支行，帐号： 2011 0236 0920 0018 404）交纳代理服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的磋商保证金及甲方根据成交合同约定支付给我方的合同款中扣付。

特此承诺！

报价人名称（加盖法人公章）；

报价人法定地址：

# 报价人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：            年    月    日

技 术 篇

表5-14 所投产品技术条款与磋商文件差异一览表

磋商编号：ZZ22407216

| 序号 | 产品名称 | 磋商文件要求 | 报价人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … |
|  | 此表可延长 |  |  |  |

注：

- 报价人务必按照磋商文件用户需求书中的“技术参数要求”（即非“★”号条款）内容和所投产品的技术参数响应逐一填写此表内容；包括正偏离/负偏离磋商文件的要求。

- 如报价人不填写或填写不完全，或所投产品与磋商文件要求存在差异而没有在上表列明的，评委有权认定该报价为无效报价。

- 报价人报价的内容与磋商文件的技术有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，报价人都应按上述格式如实详细填写。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-15 项目实施（服务）方案

报价人应根据《用户需求书》的相关内容要求编制实施方案。对方案的总体要求：

- 内容应该是系统的、完整的、全面的；

- 应当具有科学性、合理性、可操作性；

- 成交供应商的该部分内容将是构成合同附件的重要部分。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

表5-16 售后服务计划

磋商编号：ZZ22407216

| 安装与调试 |  |
| --- | --- |
| 售 后 技 术 维 护 服 务 | 主要内容应包括但不限于： - 维修技术人员情况； - 应急维修时间安排； - 维修服务收费标准(保修期内、保修期外)； - 项目服务承诺。 |
| 承 诺 |  |

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：