# 第二章 采购需求

一、项目概况：

说明：

1.投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

3、本项目属于非专门面向中小企业采购项目（原因和情形：按照政府采购促进中小企业发展管理办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。）

4.本项目所属行业：其他未列明行业。

二、本项目主要内容：

1.按设备类型和年限，分别按垂直电梯、自动扶梯（自动人行道）、长期服役电梯三类设备开展抽查，采购人拟于2024年市级计划抽查电梯4919台，具体为垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯和防爆电梯）1385台、自动扶梯和自动人行道500台、使用年限超15年的长期服役电梯3034台。

采购包1：垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯和防爆电梯） 1074  台、自动扶梯和自动人行道 443 台、使用年限超15年的长期服役电梯 2664 台，共计： 6150028.00元。

采购包2：垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯和防爆电梯） 311 台、自动扶梯和自动人行道 57 台、使用年限超15年的长期服役电梯 370台，共计：1049991.00元。

2.参照广东省物价局粤价函【2005】671号文，按《电梯产品质量监督检验收费标准》核算，单价限价如下：（1）垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯和防爆电梯）抽查20个项目，费用为1247元/台；（2）使用年限超15年的长期服役电梯抽查23个项目，费用为1586元/台；（3）自动扶梯和自动人行道抽查20个项目，费用为1322元/台。

3.项目绩效目标：

在用电梯监督抽查完成率：在用电梯监督抽查完成率=实际监督抽查的在用电梯数/计划监督抽查在用电梯数*100%

4.中标单位负责本项目采购需求书中列出的对应中标包组的所有工作内容，以及其他隐含的配套工作。投标人应充分考虑影响报价的各种因素和风险。采购人不再支付中标金额以外的任何费用。

5.投标人报价必须包括投标人完成本项目规定的工作所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定以及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用。

6.投标人漏报项目或报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已包含在报价总价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

7.采购包1抽查的对象主要为地铁、机场、住宅小区、工厂等场所使用的电梯；

采购包2抽查的对象主要为酒店、新建住宅小区等公共聚集场所或涉及重大社会影响活动电梯。

采购包1（广州市市场监督管理局2024年广州市在用电梯监督检验抽查项目-1）：

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 2024年5月31日至2025年3月31日 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例40%,项目经费由采购人分三次支付给中标供应商,签订合同后，25日内建立项目实施条件，具备实施条件后5日内支付合同金额40%；（若中标人为中小企业，采购人按照政府采购相关规定，签订合同后，五个工作日内支付合同金额的40%）。 2期：支付比例40%,项目进度完成50%（即对应包组的总抽检台数的50%）后，支付合同金额40%。 3期：支付比例20%,项目总体结束并验收合格后，支付合同金额20%。本项目的每笔款项均以人民币方式支付，支付的所需文件、时间和金额如下：（1）合同；（2）成交通知书；（3）费用结算表。 |
| 验收要求 | 1期：项目验收要求依据采购人相关验收程序制订验收标准，包括但不限于履约情况和评价情况。 1.验收内容： （1）抽检任务履约情况。根据招标文件和合同规定，被验收方应该完成的抽检量（含电梯类别、电梯数、指标等），实际完成的抽检量；市局新增专项应该完成的抽检量，实际完成的抽检量；因被验收方自身过错应当增加的抽检量，实际完成的抽检量。 （2）抽检效率履约情况。日常抽检或专项抽检任务在规定时间内的完成情况，有无任务拖延滞后情况；日常或专项抽检总结在规定时间内上报情况，有无迟交漏报情况。 （3）项目经费结算情况。按照合同约定应当结算的数额和实际结算是否一致，结算数据是否真实、准确，有无虚报、错报和多报情况。 2.合同验收程序： （1）由采购人向被验收方印发合同验收通知，明确验收时间、地点、验收标准和相关要求。 （2）被验收方按照市局要求进行验收准备，对照本验收要求规定第三项确定的相关内容对照检查，拟写验收自查报告，提供佐证材料。并在验收会议召开前在规定时间书面报告采购人。 3.验收后续工作: 被验收方根据采购人验收意见办理项目结算手续。验收意见明确要求整改的，由被验收方整改并经审核通过后，再办理结算手续。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.服务要求：在有效服务期内，如供应商在人员配置、作业管理、质量控制、科学高效便捷服务等各方面不能满足采购文件的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利，具体情形包括但不限于以下内容： （1）供应商未能按投标文件中的承诺投入相应车辆、检验仪器、检验人员开展检验，经采购人书面通知后在3个工作日内仍未能改正完毕的，按一般违约处理，出现三次同类情形的，按严重违约处理。 （2）供应商的项目技术负责人未能按投标文件中的承诺，经采购人依照投标文件中的电话或短信通知后，未能依照投标文件中承诺的服务时间到场提供技术咨询服务的，按一般违约处理，出现两次同类情形的，按严重违约处理。 （3）供应商的检验队伍未能按投标文件中的承诺，经采购人依照投标文件中的电话或短信通知后，未能依照投标文件中承诺的服务时间进行响应的，按一般违约处理，出现两次同类情形的，按严重违约处理。 （4）供应商的监督检验抽查检验进度未能依照招标文件中的要求开展，每延误一次节点进度按一次违约处理，出现三次同类情形的，按严重违约处理。 2.出具报告时间：工作结束起15天内出具工作报告。 3.采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改。 4.除采购人在采购文件中明确外，供应商不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现供应商以转包、分包或挂靠的方式谋取中标，采购人有权解除合同、要求赔偿。 5.本次供应商应按照采购项目规定的内容、责任范围计算监督抽查费用，单价计算按四舍五入精确到元。监督抽查费包括专家酬金、辅助工作人员费、办公费、车辆费、税费等一切费用。采购人只支付监督抽查费，不另外支付其他费用。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他专业技术服务 | 广州市市场监督管理局2024年广州市在用电梯监督检验抽查-1 | 项 | 1 |  |  | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：广州市市场监督管理局2024年广州市在用电梯监督检验抽查-1

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 一、标准依据 - 1、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》 2、采购人根据相关国家标准、地方标准、安全技术规范、上级隐患排查处理提出的其他规定。 二、总体技术服务要求 1. 本项目需依照《广州市电梯安全管理办法》等法规、安全技术规范及有关规定开展实施。 2.监督抽查地点：广州行政区域内，电梯监督检验抽查任务由采购人组织，中标供应商在合同签署后3天内组织并施行抽查工作。抽查范围主要为地铁、机场、住宅小区、工厂等场所所使用的电梯。 3.供应商应当根据有关法律、法规、安全技术规范，编制抽查方案。抽查方案应当科学、 高效、准确、便捷，符合电梯运行规律，方案包含抽查范围建议、技术人员、检验工具、安全评估方案、车辆配置（需考虑项目地区限行因素）、突发事件处置等要素。 4.▲中标供应商应当协助特种设备安全监察部门、电梯使用管理单位、电梯维保企业对监督检验抽查中发现的不符合项目整改情况进行复检、确认，复检确认费用包含在总体费用中，采购人不另行支付费用。中标供应商不得向使用单位、维保单位收取费用。（提供承诺或声明，格式自拟） 5.供应商应在投标方案中提供监督检验抽查任务管理数据系统的介绍材料，该系统能顺利开展监督检验抽查工作，具有收集抽查任务、现场抽查、抽查进度管理等功能，系统应用可靠、稳定。 6.供应商应当在投标方案中制定抽查计划总计划、月度计划。抽查计划任务分布合理。 7.涉及隐患排查等突发情况时能迅速组织力量响应，上述突发情况包括但不限于有关部门组织的隐患排查、台风暴雨天气期间预防性检验、重大活动举办期间的电梯监督检验抽查等，供应商应当在投标方案中提供上述突发情况的应对方案。 8.供应商拟投入监督检验抽查工作人员应当熟悉电梯监督检验抽查项目内容、判定依据、并对相关行政监管法规要求、工作流程有一定认识。 9.★中标供应商依照本项目约定项目开展抽查时，发现被抽查电梯有改造、重大修理情况但未能提供施工告知手续及改造、重大修理监督检验报告的，应当立即依照TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》等安全技术规范中关于监督检验的项目、方法进行检验，出具监督检验报告，并在发现该种行为后一个工作日内向特种设备安全监管部门报告。 10.★监督检验抽查工作完成后15日内，中标供应商应当向采购人提交监督检验抽查报告。 11.供应商应当为参与本项目的检验人员配备统一工作服、劳保鞋。工作服应大方得体，符合检验单位工作要求，上装应当为浅蓝色、浅灰色等淡色系列，下装应为深蓝、深黑等深色系列。 12.供应商应当为本项目提供工作用车，车辆为5 座小汽车或 6-11 座汽车，车辆外观大方得体，符合监督检验抽查工作形象，车身显著位置应用耐久性油漆喷涂检验单位名称、标志，便于识别。 13.本项目设定质量保证期，质保期为任务验收完成后 5 个月。主要内容为项目现场复核、报告复核、技术咨询回应等。 三、项目内容 （1）★供应商应当依照“一、标准依据”的规定，对垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯、防爆电梯等）、自动扶梯和自动人行道、长期服役电梯（使用年限大于15年的垂直电梯）进行检验，具体类型、数量如下: 序号; 类型; 数量（台）; 最高单价限价（元/台）. 1; 垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯和防爆电梯）; 1074; 1247. 2; 自动扶梯（自动人行道）; 443; 1322. 3; 长期服役电梯; 2664; 1586. （2）▲对采购人指定的安全管理人员进行不少于200人次的培训，培训时间为半天，其培训费等不另行收取费用。（提供承诺或声明，格式自拟） （3）▲对地铁、机场、医院等公众聚集场所的自动扶梯、自动人行道，以及采购人指定的乘客电梯进行安全评价，总体数量不少于30台。上述安全评价采购人不另行支付费用。（提供承诺或声明，格式自拟） （4）电梯监督检验抽查项目及价格见附表：抽查项目及价格--垂直电梯及长期服役电梯、自动扶梯和自动人行道。 （5）报价要求：参照广东省物价局《电梯产品质量监督检验收费标准》（粤价函【2005】671号）规定进行下浮率报价,需报价的检查项目详见附表一、二。 （6）▲采购人选取不少于20台电梯，由中标人提供电梯智能监测终端硬件及配套的安装测试服务，通过电梯物联网平台可以在监测终端及平台实现对困人、开门故障、关门故障、电梯急停等异常状态的监测，为推广电梯按需维保、电梯无纸化维保提供决策参考。上述安装测试服务采购人不另行支付费用，服务期限为本项目实施期间（含质量保证期）。 （7）组织开展3场机电类特种设备应急演练。 （8）开展检验过程中，需要对垂直电梯制动器、空载曳引力试验、限速器－安全钳联动试验；扶梯的非操纵逆转、附加制动器等检验项目进行录像。 （8）项目进度： 第一节点：2024年9月1日前，完成 1500 台抽查；第二节点：2024年12月1日前，完成 2500 台抽查；第三节点2025年2月1日前，完成 3800 台抽查；第四节点；2025年3月31日前，完成余下任务及出具报告出具等所有包组服务内容。 附表一： 抽查项目及价格（一）——垂直电梯及长期服役电梯 垂直电梯. 序号; 检查项目. 1; 维护保养记录. 2; 紧急照明和报警装置. 3; 驱动主机. 4; 应急救援试验. 5; 制动器. 6; 门的锁紧. 门的闭合. 7; 超载保护装置. 8; 电气安全装置. 9; 轿厢与井道壁距离. 10; 自动关闭层门装置. 11; 紧急开锁装置. 12; 速度测试. 13; 防止门夹人的保护装置. 14; 空载运行试验. 15; 门滑块状况. 16; 空载曳引力试验. 17; 上行超速保护装置. 18; 铭牌、标志. 19; 缓冲器. 20; 井道安全门. 备注; 在用电梯常规检查项目为1～20，项目检查费共：1247元/台。. 长期服役电梯. 21; 限速器-安全钳联动试验. 22; 断相、错相保护装置. 23; 减速机漏油. 备注; 1、长期服役电梯需在原检查项目上增加第21至23项，项目检查费共：1586元/台。 2、涉及防爆电梯等不同类型电梯的，对应检验资格、检验方法、判定条件应依照相应技术规范执行。. 附表二： 抽查项目及价格（二）--自动扶梯和自动人行道 序号; 检查项目. 1; 维护保养记录. 2; 紧急停止装置. 3; 梯级、踏板与围裙板间隙. 4; 防夹装置. 5; 防护挡板. 6; 出入口防护. 7; 非操纵逆转保护. 8; 运行检查. 9; 梳齿板保护. 10; 梳齿与梳齿板. 11; 扶手防爬、阻挡、防滑行设置. 12; 扶手带入口防护. 13; 扶手带外缘距离. 14; 空载制停距离. 15; 周边照明. 16; 标志. 17; 附加制动器. 18; 断相、错相保护. 19; 检修盖板和楼层板. 20; 自动启动、停止. 备注：; 自动扶梯和自动人行道检查项目为1～20，项目检查费共1322元/台. |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |

采购包2（广州市市场监督管理局2024年广州市在用电梯监督检验抽查项目-2）：

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 2024年5月31日至2025年3月31日 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例40%,项目经费由采购人分三次支付给中标供应商,签订合同后，25日内建立项目实施条件，具备实施条件后5日内支付合同金额40%；（若中标人为中小企业，采购人按照政府采购相关规定，签订合同后，五个工作日内支付合同金额的40%）。 2期：支付比例40%,项目进度完成50%（即对应包组的总抽检台数的50%）后，支付合同金额40%。 3期：支付比例20%,项目总体结束并验收合格后，支付合同金额20%。本项目的每笔款项均以人民币方式支付，支付的所需文件、时间和金额如下：（1）合同；（2）成交通知书；（3）费用结算表。 |
| 验收要求 | 1期：项目验收要求依据采购人相关验收程序制订验收标准，包括但不限于履约情况和评价情况。 1.验收内容： （1）抽检任务履约情况。根据招标文件和合同规定，被验收方应该完成的抽检量（含电梯类别、电梯数、指标等），实际完成的抽检量；市局新增专项应该完成的抽检量，实际完成的抽检量；因被验收方自身过错应当增加的抽检量，实际完成的抽检量。 （2）抽检效率履约情况。日常抽检或专项抽检任务在规定时间内的完成情况，有无任务拖延滞后情况；日常或专项抽检总结在规定时间内上报情况，有无迟交漏报情况。 （3）项目经费结算情况。按照合同约定应当结算的数额和实际结算是否一致，结算数据是否真实、准确，有无虚报、错报和多报情况。 2.合同验收程序： （1）由采购人向被验收方印发合同验收通知，明确验收时间、地点、验收标准和相关要求。 （2）被验收方按照市局要求进行验收准备，对照本验收要求规定第三项确定的相关内容对照检查，拟写验收自查报告，提供佐证材料。并在验收会议召开前在规定时间书面报告采购人。 3.验收后续工作: 被验收方根据采购人验收意见办理项目结算手续。验收意见明确要求整改的，由被验收方整改并经审核通过后，再办理结算手续。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.服务要求：在有效服务期内，如供应商在人员配置、作业管理、质量控制、科学高效便捷服务等各方面不能满足采购文件的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利，具体情形包括但不限于以下内容： （1）供应商未能按投标文件中的承诺投入相应车辆、检验仪器、检验人员开展检验，经采购人书面通知后在3个工作日内仍未能改正完毕的，按一般违约处理，出现三次同类情形的，按严重违约处理。 （2）供应商的项目技术负责人未能按投标文件中的承诺，经采购人依照投标文件中的电话或短信通知后，未能依照投标文件中承诺的服务时间到场提供技术咨询服务的，按一般违约处理，出现两次同类情形的，按严重违约处理。 （3）供应商的检验队伍未能按投标文件中的承诺，经采购人依照投标文件中的电话或短信通知后，未能依照投标文件中承诺的服务时间进行响应的，按一般违约处理，出现两次同类情形的，按严重违约处理。 （4）供应商的监督检验抽查检验进度未能依照招标文件中的要求开展，每延误一次节点进度按一次违约处理，出现三次同类情形的，按严重违约处理。 2.出具报告时间：工作结束起15天内出具工作报告。 3.采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改。 4.除采购人在采购文件中明确外，供应商不得以任何方式转包、分包或挂靠本项目。如发现供应商以转包、分包或挂靠的方式谋取中标，采购人有权解除合同、要求赔偿。 5.本次供应商应按照采购项目规定的内容、责任范围计算监督抽查费用，单价计算按四舍五入精确到元。监督抽查费包括专家酬金、辅助工作人员费、办公费、车辆费、税费等一切费用。采购人只支付监督抽查费，不另外支付其他费用。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他专业技术服务 | 广州市市场监督管理局2024年广州市在用电梯监督检验抽查-1 | 项 | 1 |  |  | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：广州市市场监督管理局2024年广州市在用电梯监督检验抽查-2

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 一、标准依据（如有最新标准则按最新的标准执行） 1、TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》 2、采购人根据相关国家标准、地方标准、安全技术规范、上级隐患排查处理提出的其他规定。 二、总体技术服务要求 1. 本项目需依照《广州市电梯安全管理办法》等法规、安全技术规范及有关规定开展实施。 2.监督抽查地点：广州行政区域内，电梯监督检验抽查任务由采购人组织，中标供应商在合同签署后3天内组织并施行抽查工作。抽查范围主要为酒店、新建住宅小区等公共聚集场所或涉及重大社会影响活动电梯。 3.供应商应当根据有关法律、法规、安全技术规范，编制抽查方案。抽查方案应当科学、 高效、准确、便捷，符合电梯运行规律，方案包含抽查范围建议、技术人员、检验工具、安全评估方案、车辆配置（需考虑项目地区限行因素）、突发事件处置等要素。 4.▲中标供应商应当协助特种设备安全监察部门、电梯使用管理单位、电梯维保企业对监督检验抽查中发现的不符合项目整改情况进行复检、确认，复检确认费用包含在总体费用中，采购人不另行支付费用。中标供应商不得向使用单位、维保单位收取费用。（提供承诺或声明，格式自拟） 5.供应商应在投标方案中提供监督检验抽查任务管理数据系统的介绍材料，该系统能顺利开展监督检验抽查工作，具有收集抽查任务、现场抽查、抽查进度管理等功能，系统应用可靠、稳定。 6.供应商应当在投标方案中制定抽查计划总计划、月度计划。抽查计划任务分布合理。 7.涉及隐患排查等突发情况时能迅速组织力量响应，上述突发情况包括但不限于有关部门组织的隐患排查、台风暴雨天气期间预防性检验、重大活动举办期间的电梯监督检验抽查等，供应商应当在投标方案中提供上述突发情况的应对方案。 8.供应商拟投入监督检验抽查工作人员应当熟悉电梯监督检验抽查项目内容、判定依据、并对相关行政监管法规要求、工作流程有一定认识。 9.★中标供应商依照本项目约定项目开展抽查时，发现被抽查电梯有改造、重大修理情况但未能提供施工告知手续及改造、重大修理监督检验报告的，应当立即依照TSG T7001-2023《电梯监督检验和定期检验规则》等安全技术规范中关于监督检验的项目、方法进行检验，出具监督检验报告，并在发现该种行为后一个工作日内向特种设备安全监管部门报告。 10.★监督检验抽查工作完成后15日内，中标供应商应当向采购人提交监督检验抽查报告。 11.供应商应当为参与本项目的检验人员配备统一工作服、劳保鞋。工作服应大方得体，符合检验单位工作要求，上装应当为浅蓝色、浅灰色等淡色系列，下装应为深蓝、深黑等深色系列。 12.供应商应当为本项目提供工作用车，车辆为5 座小汽车或 6-11 座汽车，车辆外观大方得体，符合监督检验抽查工作形象，车身显著位置应用耐久性油漆喷涂检验单位名称、标志，便于识别。 13.本项目设定质量保证期，质保期为任务验收完成后5个月。主要内容为项目现场复核、报告复核、技术咨询回应等。 三、项目内容 （1）★供应商应当依照“一、标准依据”的规定，对垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯、防爆电梯等）、自动扶梯和自动人行道、长期服役电梯（使用年限大于15年的垂直电梯）进行检验，具体类型、数量如下: 序号; 类型; 数量（台）; 最高单价限价（元/台）. 1; 垂直电梯（含乘客电梯、载货电梯和防爆电梯）; 311; 1247. 2; 自动扶梯（自动人行道）; 57; 1322. 3; 长期服役电梯; 370; 1586. （2）▲对采购人指定的电梯进行制动器、自动扶梯附加制动器、限速器等进行性能检验，总体数量不少于15台（内容包括制动器拆解、制动器连续无障碍工作时间试验、扶梯制动距离试验等）。上述试验采购人不另行支付费用。（提供承诺或声明，格式自拟） （3）▲对采购人指定的电梯进行电梯整机及部件进行电磁兼容抗干扰试验（内容包括静电放电抗干扰、浪涌抗干扰、主电源谐波、射频场感应等）总数量不少于20台。上述试验采购人不另行支付费用。（提供承诺或声明，格式自拟） （4）开展检验过程中，需要对垂直电梯制动器、空载曳引力试验、限速器－安全钳联动试验；扶梯的非操纵逆转、附加制动器等检验项目进行录像。 （5）电梯监督检验抽查项目及价格见附表：抽查项目及价格--垂直电梯及长期服役电梯、自动扶梯和自动人行道。 （6）报价要求：参照广东省物价局《电梯产品质量监督检验收费标准》（粤价函【2005】671号）规定进行下浮率报价,需报价的检查项目详见附表一、二。 （7）项目进度： 第一节点：2024年9月1日前，完成 300 台抽查；第二节点：2024年12月1日前，完成 500 台抽查；第三节点2025年2月1日前，完成 600 台抽查；第四节点；2025年3月31日前，完成余下任务及出具报告出具等所有包组服务内容。 附表一： 抽查项目及价格（一）——垂直电梯及长期服役电梯 垂直电梯. 序号; 检查项目. 1; 维护保养记录. 2; 紧急照明和报警装置. 3; 驱动主机. 4; 应急救援试验. 5; 制动器. 6; 门的锁紧. 门的闭合. 7; 超载保护装置. 8; 电气安全装置. 9; 轿厢与井道壁距离. 10; 自动关闭层门装置. 11; 紧急开锁装置. 12; 速度测试. 13; 防止门夹人的保护装置. 14; 空载运行试验. 15; 门滑块状况. 16; 空载曳引力试验. 17; 上行超速保护装置. 18; 铭牌、标志. 19; 缓冲器. 20; 井道安全门. 备注; 在用电梯常规检查项目为1～20，项目检查费共：1247元/台。. 长期服役电梯. 21; 限速器-安全钳联动试验. 22; 断相、错相保护装置. 23; 减速机漏油. 备注; 1、长期服役电梯需在原检查项目上增加第21至23项，项目检查费共：1586元/台。 2、涉及防爆电梯等不同类型电梯的，对应检验资格、检验方法、判定条件应依照相应技术规范执行。. 附表二： 抽查项目及价格（二）--自动扶梯和自动人行道 序号; 检查项目. 1; 维护保养记录. 2; 紧急停止装置. 3; 梯级、踏板与围裙板间隙. 4; 防夹装置. 5; 防护挡板. 6; 出入口防护. 7; 非操纵逆转保护. 8; 运行检查. 9; 梳齿板保护. 10; 梳齿与梳齿板. 11; 扶手防爬、阻挡、防滑行设置. 12; 扶手带入口防护. 13; 扶手带外缘距离. 14; 空载制停距离. 15; 周边照明. 16; 标志. 17; 附加制动器. 18; 断相、错相保护. 19; 检修盖板和楼层板. 20; 自动启动、停止. 备注：; 自动扶梯和自动人行道检查项目为1～20，项目检查费共1322元/台. |
| 说明 |  | 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有)，若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标(响应)条款。 |